|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». |
| --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0540 от 03 мая 1999 года На бланке На 3 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 мая 2021 года

Лаборатории по ремонту и поверке средств измерений и электрических испытаний

Филиала «Центр-98» Открытого акционерного общества «НПО «Центр»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее - НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее - ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжеием до 1000 В в том числе переносные электроприёмники и светильники, вспомогательное оборудование, силовые кабельные линии до 1000В. Лифты, аттракционы | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, п.6.5 Б.30.1, п.5.5 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 Постановление МЧС РБ от 01.03 2011г №18 п.83 Постановление МЧС РБ от 19.10.2009г №52 | МВИ МН 428-2015 |
| 2.1 | Заземляющее устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 | МВИ МН1727-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Заземляющее устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -проверка времени срабатывания устройсты защиты с использованием времятоковых характеристик; -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3; п. 4.4.28.5 | МВИ МН 809-2014 |
| 2.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН1727-2015 |
| 3.1 | Электродвигатели переменного тока напряжением до 660 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ МН 428-2015 |
| 4.1 | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.061 | Конструкция | ТКП 290-2010 п.4.11.1 | МВИ МН429-2015 |
| 4.2 |  | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-210 п.4.11.2 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 5.1 | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.061 | Конструкция | ТКП 290-2010 п.4.12.1 ГОСТ 13385-78 | МВИ МН429-2015 |
| 5.2 |  | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 6.1 | Штанги электроизолирующие до 10 кВ | 26.51/ 29.061 | Конструкция | ТКП 290-2010 п.4.2.1 ГОСТ 20494-2001 | МВИ МН429-2015 |
| 6.2 |  | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 7.1 | Указатели напряжения до 380 В | 26.51/ 29.061 | Конструкция | ТКП 290-210 п.4.5.9 ГОСТ 20493-2001 | МВИ МН429-2015 |
| 7.2 |  | 26.51/ 29.000 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-210 п.4.5.10.3 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 7.3 |  | 26.51/ 29.000 | Проверка работоспособности схемы | ТКП 290-210 п.4.5.10.4 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.4 | Указатели напряжения до 380 В | 26.51/ 29.000 | Измерения тока утечки | ТКП 290-210 п.4.5.10.4 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 7.5 |  | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-210 п.4.5.10.5 приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 8.1 | Указатели напряжения до 10 кВ | 26.51/ 29.061 | Конструкция | ТКП 290-210, п.4.5.1; ГОСТ 20493-2001 | МВИ МН429-2015 |
| 8.2 |  | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-210, п.4.5.3.1-4.5.3.4 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 8.3 |  | 26.51/ 29.000 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-210, п.4.5.3.5 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 9.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ | 26.51/ 29.061 | Конструкция | ТКП 290-210 п.4.6.1 | МВИ МН429-2015 |
| 9.2 |  | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-210 п.4.6.2.1-4.6.2.5 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 9.3 |  | 26.51/ 29.000 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-210 п.4.6.2.6 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 10.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.061 | Конструкция | ТКП 290-2010 п.4.17.1 ГОСТ 11516-94 | МВИ МН429-2015 |
| 10.2 |  | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е | МВИ МН429-2015 |
| 11.1 | Электрооборудование машин и механизмов | 28.99/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 |
| 11.2 |  | 28.99/ 27.113 | Испытания повышенным напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 |
| 11.3 |  | 28.99/ 22.000 | Проверка непрерывности цепи защиты | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 |

Примечание:

- лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории (пп. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2) и за пределами помещений лаборатории          (пп. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 11.1, 11.2, 11.3)

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных