|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0333 |
|  | от 17.02.1997 |
|  | на бланке № _ |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 февраля 2025 года

отдела охраны природы и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Лакокраска» г. Лида

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизо-ванных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д- (0,1-0,4)оЖ Д- (св.0,4) оЖ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 25.10.2012 №166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 1.3 * |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток Д-(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.4 * |  | 100.09/08.156 | Аммоний ион Д(0,10-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.5 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-(2-12) ед.pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.6 * |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты Д-(0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) |
| 1.7 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный 01.04.2022 дата принятия решения |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 2.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | Пост. от 16.05.2022 № 44 (33050) ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д- (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.3 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 3.1 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д-(0,1-5,0) мг/м3 | СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны». Утверждено постановлением Министерства здравоохранения РБ №92 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний СанПиН «Требования к контролю воздуха рабочей зоны». Утверждено постановлением Министерства здравоохранения РБ №92 11.10.2017 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрация малеинового ангидрида Д-(0,2-3,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6168-2019 |
| 3.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д-(0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.4 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация ацетона |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 3.5 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация толуола |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 3.6 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация сероводорода |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 3.7 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация оксида углерода |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 3.8 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация диоксида азота |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 3.9 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация ксилола |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 3.10 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация углеводородов нефти |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 3.11 *** |  | 100.10/12.042 | Массовая концентрация аммиака |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 3.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации фталевого ангидрида Д-(0,3-4,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5665-2016 |
| 3.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца Д-(0,02-4,0мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 3.14 *** |  | 100.10/12.042 | массовая концентрации диоксида серы |  | ГОСТ 12.1.014.84 |
| 4.1 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.169 | Определение концентрации углерода оксида Д-(1,25-500000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение для ОАО "Лакокраска" г.Лида; ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний Комплексное природоохранное разрешение для ОАО "Лакокраска" г.Лида; ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний Комплексное природоохранное разрешение для ОАО "Лакокраска" г.Лида; ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2 *** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации азота оксида Д-(1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.3 *** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации серы диоксида. Д-(2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.4 *** |  | 100.01/08.169 | Определение содержания объемной концентрации кислорода Д- (0-21) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.5 *** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации диоксида азота Д-(2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.6 *** |  | 100.01/08.169 | Определение содержания азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации фталевого ангидрида Д-(0,5-133,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 2958-2008 |
| 4.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации малеинового ангидрида Д-(0,5-133,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 2958-2008 |
| 4.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации паров органических растворителей: Ксилол: м-ксилол Д-(10-5000) мг/м3 о-ксилол Д-(10-5000) мг/м3 п-ксилол Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентраций паров органических растворителей: Толуол Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Бутилацетат Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Ацетон Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Бутанол Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | уайт-спирит: гексан Д-(10-5000) мг/м3 гептан Д-(10-5000) мг/м3 н-октан Д-(10-5000) мг/м3 пентан Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Этилцеллозольв Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Стирол Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Этилбензол Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.18 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Этилацетат Д-(10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 4.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) Д-(15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 5.1 ** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.063 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 Строительные нормы Республики Беларусь «Естественное и искусственное освещение» Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 №59 ГН-15 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН-18 «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видео-дисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 24940-2016 |
| 5.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с 29.09.2023 дата принятия решения | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47 ГН, утв. пост. Минздрава РБ от 12.12.2013 №59 ГН-9 «Микро-климатические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГН-18 «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видео-дисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) п.п.9, 15-19 |
| 5.3 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГН-11 от 25.01.2021 № 37; ГН-18 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.003-83; Пост. от 12.12.2005 № 217 (02040); Пост. от 16.11.2011 № 115 (02040); Пост. от 28.06.2013 № 59 (02040); ТНПА и др.документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47, п.п. 15, 20-22 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева