| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 1.0957 |  |  |
| от 27.02.2007 |  |  |
| на бланке № | ___________ |  |
| на 4 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 февраля.2025 года

промышленной лаборатории Открытого акционерного общества "УКС-Контакт"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ярославская, 24, 246014, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (потока воздуха) | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 *** |  |  | Объемный расход воздуха |  |  |
| 1.3 *** |  |  | Температура перемещаемого воздуха |  |  |
| 1.4 *** |  |  | Динамическое давление потока воздуха |  |  |
| 1.5 *** |  |  | Статическое давление воздуха (потока воздуха) |  |  |
| 1.6 *** |  |  | Полное давление воздуха (потока воздуха) |  |  |
| 2.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов, отопительных котлов (водонагревателей) | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Скорость движения дымовых газов | Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект. Фактические значения | МВИ.ГМ.1128-2009 |
| 3.1 *** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, в том числе: помещениях котельных мини-котельных, административных и бытовых зданиях | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 СНиП II-35-76 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект. Фактические значения | МВИ.ГМ.1128-2009 |
| 3.2 *** |  |  | Расход воздуха |  | МВИ.ГМ.1128-2009 |
| 3.3 *** |  |  | Геометрические размеры отверстия канала |  | МВИ.ГМ.1128-2009 |
| 3.4 *** |  |  | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади |  | МВИ.ГМ.1128-2009 |
| 3.5 *** |  |  | Кратность воздухообмена |  | МВИ.ГМ.1128-2009 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3, п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0156-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.3, п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0156-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0158-2022 |
| 5.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи, переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0155-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0158-2022 |
| 6.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | АМИ.ГМ 0155-2022 |
| 7.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 таблица Б.7.2. п.5 | АМИ.ГМ 0155-2022 |
| 8.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Ток утечки электроустановок, защищаемых УЗО | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГМ 0157-2022 |
| 9.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГМ 0157-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при дифференциальном отключающем токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГМ 0157-2022 |
| 10.1 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 п.А.1.2, Б.2, Б.8 | МВИ.МН 4756-2013 |
| 10.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 п.А.1.3, Б.6, Б.9 | МВИ.МН 4756-2013 |
| 10.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях, значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 п.А.1.4, А.1.5, Б.3 | МВИ.МН 4756-2013 |
| 10.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 п.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4756-2013 |
| 11.1 *** | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 11.2 *** | Вентиляционные системы противодымной защиты зданий и сооружений с искусственным побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме, расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 Проектная, техническая и эксплуатационная документация на объект | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |
| 11.3 *** |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток (секций лестничных клеток), в лестничных клетках, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 11.4 *** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |