|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1026 от 20.12.1996 на бланке № 0009169 на 3 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 февраля  2025 года

поста радиационного контроля

Государственное опытное лесохозяйственное учреждение

«Мозырский опытный лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Интернациональная, 168, 247760, г. Мозырь |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Территория Рабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.12/ 04.056 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным гос.сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004. | МВИ.ГМ. 1906-2020 ТКП 250-2010 (02080) п.7,9 |
| 2.1** | Пищевые продукты: -дикорастущие ягоды, грибы; -натуральный мед; -берёзовый натуральный сок; -мясо и мясные продукты -прочие продукты питания | 01.13/ 42.000 01.25/ 42.000 01.70/ 42.000 10.89/ 42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (0280) п.п.7.10, 7.11, 7.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | Пищевые продукты: -дикорастущие ягоды; -грибы; -натуральный мед; -берёзовый натуральный сок; -мясо и мясные продукты; -прочие продукты питания | 01.13/ 04.125 01.25/ 04.125 01.70/ 04.125 10.89/ 04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829), таблица 37 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 (02080) | ТКП 240-2010 (02080) п.7 |
| 3.2* |  | 100.06/ 04.125 | Активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1*** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства: - лесоматериалы круглые; - пилопродукция, изделия и детали из древесных материалов; - древесно-техническое сырье; - топливо древесное; - новогодние деревья; - банные веники; - хозяйственные метлы; - шишки, семена деревьев и кустарников; - лекарственное растительное сырье; - прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/ 42.000 02.30/ 42.000 16.10/ 42.000 16.29/ 42.000 01.28/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (0280), п.п.7.2-7.4, 7.7-7.9 ТКП 239-2010 (0280), п.п.6; 7.2-7.5 |
| 4.2* |  | 02.20/ 04.125 02.30/ 04.125 16.10/ 04.125 16.29/ 04.125 01.28/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829), таблица 38 | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Объекты радиационного мониторинга леса Почва с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом Кора с лубом Ветви Растения живого напочвенного покрова | 100.06/42.000 02.20/42.000 01.29/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | ТКП 499-2013 (02080) | ТКП 499-2013 (02080) п.6 |
| 6.1* | Зольные отходы | 100.08/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава от 28.12.2012 №213, с дополнением, утв. Пост. Минздрава от 31.12.2013 №137 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Пост. Минздрава от 31.12.2015 №142 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829),п.17, таблица 3 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А.Николаева