Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ВY/112 2.5184

от 14.02.2020

на бланке №_________

на 7 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года

лабораторий филиала «Мстиславский»

Открытого акционерного общества «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственная лаборатория пер. Коммунарный, д. 33, 213453, г. Мстиславль, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Молоко коровье сырое Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб и подготовка к анализу | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 СТБ 1051-2012 СТБ1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 СТБ 1051-2012 СТБ1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели ( цвет, консистенция) | СТБ 1598-2006 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1598-2006 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1598-2006 п.6.2. |
| 1.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2. |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.5* |  | 01.41/11.116 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.7* |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.8* |  | 01.41/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.9* |  | 01.41/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.10* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2 |
| 1.11* |  | 01.41/03.152 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.12* |  | 01.41/08.14901.41/08.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б ГОСТ 23327-98 |
| 1.13* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 1.14* |  | 01.41/03.152 | Остаточные количество: антибиотики β-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 |
| 1.15* |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2. ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |
| 1.17* |  | 01.41/01.086 | Сычужно -бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.3, 4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.3 |
| 1.18* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.19* |  | 01.41/01.086 | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.6 |
| 1.20* |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество хлорамфеникола |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.21* |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество пенициллина |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.22* |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество тетрациклина |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.23* |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество стрептомицина |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 2.1*** | Сливки-сырьё Молоко обезжиренное- сырье | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 |
| 2.2* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 2.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2 |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.5* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 3.1 ** | Творог, биотворог Творог, биотворог | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к анализу | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели( вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 315-2017 ТУ BY 190513389.101-2010 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 315-2017 ТУ BY 190513389.101-2010 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 315-2017 п.5.3.1. ТУ ВУ 190513389.101-2010 п.2.2 |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
| 3.6* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 |
| 3.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1.2 |
| 3.8* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 3.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6. ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 3.10* |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей и плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1 ** | Масло из коровьего молока | 10.41/42.000 | Отбор проб и подготовка к анализу | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2015 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2015 |
| 4.2* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели ( вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет) | СТБ 1890-2017 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1890-2017 п.7.2 |
| 4.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 4.4* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.5* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 4.6* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность, кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3,2, 3.3 |
| 4.7* |  | 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 |
| 4.8* |  | 10.41/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 4.9* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5. ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.10* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1 ** | Сыры полутвердые Сыры полутвердые | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к анализу | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2015 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2015 |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели(вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет, форма, размеры) | СТБ 1373-2016 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1373-2016 п.6.2,6.3 |
| 5.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 |
| 5.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1.2 |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2.2-2.4 |
| 5.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 6.1 ** | Сыры и массы сырные для плавления. Полуфабрикаты из молочной сыворотки | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к анализу | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2015 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2015 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус консистенция | ТУ РБ 100098867.167-2024 ТУ BY 100098867.234-2009 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ РБ 100098867.167-2024 п.2.1.4 ТУ BY 100098867.234-2009 п.2.1.4 |
| 6.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 6.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 6.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 6.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 7.1 ** | Сыворотка молочная концентрирован- ная, нанофильтрованная | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к анализу | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 |
| 7.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели ( вкус, запах, внешний вид, консистенция, цвет) | ТУ BY 100098867.179-2005 ТУ BY 100098867.387-2015 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.179-2005 п.2.1.3 ТУ BY 100098867.387-2015 п.2.1.3 |
| 7.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754 -85п.2,3 |
| 7.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
| 7.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ТУ BY 100098867.179-2005 п.4.5 ТУ BY 100098867.387-2015 п.4.5 |
| 7.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 5 |
| 7.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 П.8.5 |
| 7.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 8.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 8.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 8.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные и термотолерантные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |
| 9.1* | Молоко и молочная продукция. | 01.41/04.12510.51/04.125 10.41/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 (РДУ-99) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 10.1** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213 от 28.12.2012 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 11.1** | Сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка к анализу | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2013 | СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1053-2013 |
| 11.2* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто | СТБ 736-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 8035-2012 |
| 11.3* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели(вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция) | СТБ 736-2017 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 736-2017 п.7.2,7.3 |
| 11.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 |
| 11.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1.2 |
| 11.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2.2-2.4 |
| 11.7* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22.2 |
| 11.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5. ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 11.10* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| Лаборатория локальных очистных сооружений ул. Энгельса, 68А, 213453, г. Мстиславль ,Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН ДИ (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 п.9.3 |
| 1.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 п.8 |
| 1.4* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный ДИ (до 1) мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 п.7 |
| 1.5* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов ДИ (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 п.10-11 |
| 1.6* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 п.10-11 |
| 1.7* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты ДИ (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 п.10-11 |
| 1.8* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 п.10-11 |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Фосфорсодержащие вещества ДИ (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
| 1.10* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ (свыше 3) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 п.10-11 |
| 1.11* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 п.10-11 |
| 1.12* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 1.13* |  | 100.05/08.155 | АПАВ ДИ (0,025-2) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 1.14* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода ДИ (5-800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд.2012) |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН ДИ (2-12) ед. рН | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды РБ №13 от 30.03.2015 | СТБ ISO 10523-2009 п.9.3 |
| 2.3* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ (от 0,2) мг/л |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 п.6 |
| 2.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода ДИ (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 п.8 |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный ДИ (до 1) мг/л |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 п.7 |
| 2.6* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов ДИ (0,02-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 п.10-11 |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов ДИ (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 п.10-11 |
| 2.8* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты ДИ (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 п.10-11 |
| 2.9* |  | 100.03/08.149 | Хлориды ДИ (10-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 п.10-11 |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Фосфорсодержащие вещества ДИ (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 |
| 2.11* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ (свыше 3) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 п.10-11 |
| 2.12* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 п.10-11 |
| 2.13* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2012) |
| 2.14* |  | 100.03/08.155 | АПАВ ДИ (0,025-2) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 2.15* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода ДИ (5-800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (изд.2012) |
| 2.16* |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ (0-40) оС |  | МВИ. МН 5350-2015 п.9 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                Т.А.Николаева