|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.3683 |  |  |
|  | от 22.12.2008 |  |  |
|  | на бланке № |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 февраля 2025 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| измерительной лаборатории энергетической службы |  |  |
| Коммунального жилищного унитарного предприятия "Буда-Кошелевский коммунальник" |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Озерная, 3а, 247350, г. Буда-Кошелево, Гомельской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.467-2017 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Электродвигатели на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.7.2 | МВИ.ГМ.467-2017 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, п. Б.29.2. ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009, п. Б.29.4. ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3- 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95, ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО электроприёмников и сети | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |