|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0981 |  |  |
|  | от 28.05.1996 |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 6 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» марта.2022 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| центральной заводской лаборатории. Открытого акционерного общества «Беларускабель» |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, д. 14, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кабели, провода и шнуры |  | 27.32/ 29.061 | Наружные размеры кабельно-проводниковых изделий, толщина элементов конструкции | ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 12177-79 п.п. 3.2; 3.4 |
| 1.2 |  |  | 27.32/ 29.113 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил и экрана постоянному току |  |  | ГОСТ 7229-76 |
| 1.3 |  |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию изменения температуры |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 205-1 |
| 1.4 |  |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию повышенной температуры среды |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 201-1.1 |
| 1.5 |  |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 Методы 207-2; 208-2 |
| 1.6 | Кабели, провода и шнуры |  | 27.32/ 26.080 27.32/ 29.061 27.32/ 29.128 | Стойкость к деформации при повышенной температуре, растрескиванию | ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 22220-76 |
| 1.7 |  |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к изгибу |  |  | ГОСТ 12182.8-80 |
| 1.8 |  |  | 27.32/ 29.121 | Физико-механические параметры изоляции и оболочки |  |  | ГОСТ 11262-80 СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9 |
| 1.9 |  |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 29.121 | Относительное удлинение, предел прочности |  |  | ГОСТ 10446-80 |
| 1.10 |  |  | 27.32/ 29.061 | Усадка изоляции, оболочки |  |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.п. 10-11 |
| 1.11 |  |  | 27.32/ 25.047 | Нераспространение горения |  |  | ГОСТ 12176-89 п. 2 |
| 1.12 |  |  | 27.32/ 26.141 | Влагонепроницаемость |  |  | ГОСТ 27893-88 Метод 10 |
| 1.13 |  |  | 27.32/ 29.113 | Коэффициент затухания |  |  | ГОСТ 27893-88 Метод 6 |
| 1.14 |  |  | 27.32/ 29.113 | Электрическая емкость |  |  | ГОСТ 27893-88 Метод 3 |
| 1.15 |  |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением |  |  | ГОСТ 2990-78 п. 4.1 |
| 1.16 |  |  | 27.32/ 29.113 | Переходное затухание |  |  | ГОСТ 27893-88 Метод 5 |
| 1.17 |  |  | 27.32/ 29.113 | Идеальный коэффициент защитного действия экрана |  |  | ГОСТ 27893-88 Метод 8 |
| 1.18 |  |  | 27.32/ 29.113 | Электрическое сопротивление изоляции |  |  | ГОСТ 3345-76 |
| 1.19 |  |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость к воздействию пониженной температуры среды |  |  | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 203-1 |
| 1.20 |  |  | 27.32/ 26.095 | Стойкость к многократному перегибу через систему роликов |  |  | ГОСТ 12182.1-80 |
| 1.21 | Кабели, провода и шнуры |  | 27.32/ 29.121 | Физико-механические параметры изоляции и оболочки после теплового старения | ТНПА на конкретный вид продукции |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9 СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 |
| 1.22 |  |  | 27.32/ 29.121 | Физико-механические параметры изоляции и оболочки до и после теплового старения |  |  | ГОСТ IEC 60811-501-2015 ГОСТ IEC 60811-401-2015 |
| 1.23 |  |  | 27.32/ 29.061 | Усадка изоляции, оболочки |  |  | ГОСТ IEC 60811-502-2015 ГОСТ IEC 60811-503-2015 |
| 1.24 |  |  | 27.32/ 29.061 27.32/ 29.128 | Стойкость к деформации при повышенной температуре, растрескиванию |  |  | СТБ IEC 60811-3-1-2011 |
| 1.25 |  |  | 27.32/ 29.040 | Потеря массы изоляции и оболочки |  |  | СТБ IEC 60811-3-2-2011 п.8 |
| 1.26 |  |  | 27.32/ 26.080 | Стойкость изоляции и оболочки к низкой температуре |  |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.п. 8.1; 8.2; 8.5 |
| 1.27 |  |  | 27.32/ 25.047 | Нераспространение горения при одиночной прокладке | ГОСТ 31565-2012 ТНПА на конкретный вид продукции |  | СТБ IEC 60332-1-2-2010 ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 |
| 1.28 |  |  | 27.32/ 25.108 | Огнестойкость |  |  | ГОСТ IEC 60331-21-2011 ГОСТ IEC 60331-23-2011 |
| 2.1 | Кабели радиочастотные |  | 27.32/ 29.113 | Коэффициент затухания | ТНПА на конкретный вид продукции |  | ГОСТ 11326.0-78 п. 4.3.5 |
| 2.2 |  |  | 27.32/ 29.113 | Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции |  |  | ГОСТ 11326.0-78 п. 4.3.12 |
| 3.1 | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты Д: от 0,1 до 5,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны». Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.2 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлорида) Д: св. 3,0 мг/м3 | Фактические значения |  | МУ № 1645-77 утв. Минздравом СССР 18.04.1977 г., с.83 |
| 3.3 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Д: св. 0,05 мг/м3 | Фактические значения |  | МУ № 1639-77 утв. Минздравом СССР 18.04.1977 г., с.62 |
| 3.4 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана (этиленоксида) Д: св. 0,125 мг/м3 | Фактические значения |  | МУ № 1682-77 утв. Минздравом СССР 18.04.1977 г., с.150 |
| 3.5 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д: от 0,07 до 3,5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны». Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 3.6 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации азота диоксида | Фактические значения |  | МУ № 1638-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 г., с.60 |
| 3.7 | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) гравиметрическим методом Д: от 0,25 до 500,00 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны». Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.8 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких Д: от 0,03 до 1,51 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны». Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 5866-2017 (метод А) |
| 3.9 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди Д: от 0,03 до 8,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны». Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Утверждены Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 3.10 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлорэтена (винилхлорида) | Фактические значения |  | МУ № 1383-75, утв. Минздравом СССР 22.12.1988, с.22 |
| 3.11 |  |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусной) Д: (2,5 - 25,0) мг/м3 | Фактические значения |  | МУ №3141-84, утв. Минздравом СССР 01.11.1984, с.60 |
| 4.1 | Рабочие места |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; - уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.2 |  |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2012 №82. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.3 |  |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 |  | ГОСТ 12.1.005-88, р.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |