Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2495

31 августа 2005 года

на бланке № 0009350

на 2 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

лаборатории высоковольтных и низковольтных испытаний

Витебской дистанции электроснабжения

Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Витебское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Буденного, 13, 210024, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.12/22.000 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.ВТ. 250-2011 |
| 3.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5; 4.3.5.4 - ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.90/22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.ВТ. 250-2011 |
| 5.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/22.000 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ.ВТ. 250-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							                                                       Т.А. Николаева