|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5209 от 08.05.2020 на бланке №_________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Пожтехгарант»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленина, д. 6А, пом.3, 225409, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СНБ 4.02.01-03 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховода и помещений | Проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и газоходов: -скорость потока; -расход воздуха; -наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.2 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 23.000 | Количество воздуха удаляемого через дымовой канал | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 3.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры дымового канала | проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
       ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
       *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева