Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0356

от 30 сентября 1996 года

на бланке № __________

на 2 листах

редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 06 марта 2025 года

к редакции 02 области аккредитации от 30 июня 2023 года

сектора промышленной санитарии отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

филиала №5 «Гродненский комбинат строительных материалов»

Открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Горького, 100, 230005, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и измерение концентрации: азота оксида, азота диоксида, оксида углерода и кислорода Д: (1.34-4000) мг/м3 Д: (2,05-1000) мг/м3 Д: (1.25-50000) мг/м3 Д: (0,1-21,00)% | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.2 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) Д: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 6.3 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па | Проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.4 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
|  | Выбросы от стационарных источников |  |  |  |  |
| 6.5 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.6 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

06.03.2025

дата принятия решения