Приложение № 1

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.4130

от «09» июня 2010 г.

на бланке № 0005978

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» ноября 2012 года на 1 листе

лаборатории электрофизических измерений частного торгово-производственного унитарного предприятия «ЭнергоВик»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Электроустановки напряжением до 1000В |  | 1.1. Сопротивление заземляющих устройств 1.2. Измерение переходных сопротивлений при проверке соединений заземлителей с заземляемыми элементами 1.3. Сопротивление изоляции 1.4. Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали 1.5. Напряжение прикосновения | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009 ТКП 339-2011 ТКП 181-2009 ТКП 181-2009 ТКП 181-2009 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 ТКП 181-2009 | МВИ.МГ 770-2012 МВИ.МГ 771-2012 МВИ.МГ 592-2011 МВИ.МГ 593-2011 МВИ. МГ 594-2011 |
| 2.Устройства защитного отключения (УЗО) |  | 2.1. Номинальный отключающий дифференциальный ток 2.2. Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 595-2011 МВИ.МГ 595-2011 |
| Вентиляционные системы |  | Давление Д: (0–25) ГПа П: ±1% | СТБ 2021-2009 ТНПА и другие документы на объект испытаний | СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 2151-2004 |
|  |  | Скорость воздуха Д: (0,2–20) м\с П: ±0,05 м\с |  |  |
|  |  | температура воздуха Д: (0–70)°С |  |  |
|  |  | Влажность воздуха Д: (5–90)% П: ± 3,0% |  |  |

Применяемые сокращения:

Д – диапазон измерений;

П- погрешность измерений.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева