|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1376 от 09 декабря 1997 года на бланке на 2 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 марта 2025 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения «Комаринский лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. В.И.Ленина, д.28, г.п. Комарин, Брагинский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Пищевые продукты: - дикорастущие ягоды; - грибы; - мясо и мясные продукты; - прочие продукты питания. | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.70/04.125 10.89/04.125 | Объемная и удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 ** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080), п.п.7.2-7.6 ТКП 251-2010 (02080), п.п.6, 7.2-7.4, 7.7, 7.8, 7.12 |
| 3.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ -2001) | МВИ.МН 1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |
| 8.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 (02080) ТКП 250-2010 (02080) | ТКП 240-2010 (02080) п.п.6, 7 ТКП 250-2010 (02080) п.7.1 |
| 8.2 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее  – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |