|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5196 от 20.03.2020 на бланке № ________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 марта 2025 года

испытательной лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг

«Пожарно-проверочное дело»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, 133, кабинет 3-11, 223603, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Характеристики воздушных потоков и газоходов: - скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры газоходов, дымовых каналов, дымовых труб |  |  |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); - объемный расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционного канала | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 Приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.4 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры помещений |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.5 *** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |