|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4410 от 05 июля 2013 года на бланке № __________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «БелЛабСервис»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Сухая, д. 4, ком. 10а, 220004, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока; - количество (расход) воздуха | СН 3.02.01-2019, СН 3.02.02-2019, СН 3.02.11-2020, СН 4.02.03-2019, СП 1.03.02-2020 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, Приложение Н МВИ.МГ 918-2014 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ.МГ 918-2014 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и помещений | Фактические значения | СП 4.02.07-2024, Приложение Н МВИ.МГ 918-2014 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока; - давление; - расход воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.11-2020 СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МГ 918-2014 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ.МГ 918-2014 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МГ 918-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 3.2 *** |  | 100.13/23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 3.3 *** |  | 100.13/23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 3.4 *** |  | 100.13/23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева