|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0350 от 03.05.1999 года на бланке №_________ на 3 листах редакция 05 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года

Государственного центра «Белмикроанализ» научно-технического центра

Открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» -

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Корженевского, д. 12, к. 322а, 220108, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Микросхема | 26.11/ 29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ГОСТ 18725-83 п. 1.2.1 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404-1 ГОСТ 18725-83 п. 2.3.1 |
| 1.2* |  | 26.11/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 18725-83 пп. 1.2.2, 1.2.10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405-1 ГОСТ 18725-83 п. 2.3.1 |
| 1.3* |  | 26.11/ 22.000 | Электрические параметры | ГОСТ 18725-83 п. 1.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18683.1-83 п. 1 |
| 2.1* | Приборы полупроводниковые | 26.11/ 29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ГОСТ 11630-84 п. 1.2.1 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 404-1 |
| 2.2* |  | 26.11/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 11630-84 п. 1.2.2 | ГОСТ 20.57.406-81 Метод 405-1 |

| 2.3* | Приборы полупроводниковые | 26.11/ 29.113 | Электрические параметры | ГОСТ 11630-84 п. 1.3 ГОСТ В 28146-89 п. 2.3.1 | ГОСТ 18604.0-83 ГОСТ 18604.2-80 ГОСТ 18604.3-80 ГОСТ 18604.4-74 ГОСТ 18604.5-74 ГОСТ 18604.6-74 ГОСТ 18604.7-74 ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.1-73 ГОСТ 18986.3-73 ГОСТ 18986.4-73 ГОСТ 18986.15-75 ГОСТ 18986.17-73 ГОСТ 18986.18-73 ГОСТ 18986.19-73 ГОСТ 18986.22-78 ГОСТ 19138.0-85 ГОСТ 19138.1-85 ГОСТ 19138.2-85 ГОСТ 19138.6-86 ГОСТ 20398.0-83 ГОСТ 20398.3-74 ГОСТ 20398.5-74 ГОСТ 20398.6-74 ГОСТ 20398.7-74 ГОСТ 20398.8-74 ГОСТ 20398.12-80 ГОСТ 20398.13-80 ГОСТ В 28146-89 пп. 5.3.1, 5.3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Платы печатные | 26.12/ 29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | ГОСТ 23752-79 п. 1.1 ГОСТ 10317-79 | ГОСТ 23752.1-92 п. 5.2 |
| 5.2* |  | 26.12/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 23752-79 пп. 2.2, 2.3.1-2.3.3, 2.3.5, 2.4.2 | ГОСТ 23752.1-92 п. 5.1 |
| 5.3* |  | 26.12/ 22.000 | Сопротивление электрических цепей | ГОСТ 23752-79 п. 2.5 | ГОСТ 23752.1-92 п. 6.1 |
| 6.2* | Полупроводниковая структура | 26.11/ 22.000 | Электрические параметры | ГОСТ 11630-84 п. 1.3 ГОСТ В 28146-89 п. 2.3.1 | ГОСТ 21342.13-78 ГОСТ 21342.17-78 ГОСТ 21342.18-78 ГОСТ 21342.20-78 ГОСТ 18604.0-83 ГОСТ 18604.2-80 ГОСТ 18604.3-80 ГОСТ 18604.4-74 ГОСТ 18604.5-74 ГОСТ 18604.6-74 ГОСТ 18604.7-74 ГОСТ 18986.0-74 ГОСТ 18986.1-73 ГОСТ 18986.3-73 ГОСТ 18986.4-73 ГОСТ 18986.15-75 ГОСТ 18986.17-73 ГОСТ 18986.18-73 ГОСТ 18986.19-73 ГОСТ 18986.22-78 ГОСТ 19138.0-85 ГОСТ 19138.1-85 ГОСТ 19138.2-85 ГОСТ 19138.6-86 ГОСТ 20398.0-83 ГОСТ 20398.3-74 ГОСТ 20398.5-74 ГОСТ 20398.6-74 ГОСТ 20398.7-74 ГОСТ 20398.8-74 ГОСТ 20398.12-80 ГОСТ 20398.13-80 ГОСТ В 28146-89 пп. 5.3.1, 5.3.8 |
| 7.1* | Кремний монокристал-лический | 26.11/ 08.074 | Концентрация атомов оптически активного кислорода | ГОСТ 19658-81 п. 1.5 | ГОСТ 19658-81 Приложение 7 пп. 4.2-4.4, 5 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева