|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5195 от 20.03.2020 на бланке № ________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 марта 2025 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Пожарный сервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Великий Гостинец, 143Б, помещение 19, кабинет 547, 222310, г. Молодечно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производствен-ных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость воздушного потока; - объемный расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 2.2 *** |  | 100.13/23.000 | - кратность воздухообмена | СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 приложение Н |
| 2.4 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры помещений |  | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |