|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5286 от 30 апреля 2021 года на бланке №__________ на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 марта 2025 года

испытательной лаборатории

Коммунального жилищного унитарного предприятия

«Буда-Кошелевский Коммунальник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Озерная, д. 3а, 247350, г. Буда-Кошелево, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Здания и сооружения (газаходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и газоходов: - скорость потока газов; - расход воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2* |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  |  |
| 2.1* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2* |  | 100.13/ 23.000 | Количество воздуха, удаляемого через вентиляционное окно или кратность воздухообмена в помещении |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |