|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1835 |  |
|  | от 11.02.2025 |  |
|  | на бланке ____ |  |
|  | на 16 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2025 года
лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Горецкий районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Социалистическая ,1, 213410, Могилевская обл., г. Горки |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые, семечковые и косточковые | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 1.2 * |  | 01.13/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 | Массовая доля нитратов | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация | МУ №5048-89 утв. 04.07.1989 МЗ СССР р.2 |
| 2.1 *** | Кондитерские изделия | 10.72/42.000 10.71/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 * | Кондитерские изделия | 10.72/08.149 10.71/08.149 | Кислотность, щелочность | ГОСТ 15810-96 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 927-2008 СТБ 549-94 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5898-87 р.2;р.4 ГОСТ 5898-2022 рр.7;8 |
| 2.3 * |  | 10.72/08.052 10.71/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, р.7 |
| 3.1 *** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ№18/29, утв. 21.04.2001 МТ и МЗ Республики Беларусь | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ РБ и МЗ РБ стр.9-15 р.3 |
| 3.2 * |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ и МЗ Республики Беларусь СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ и МЗ Республики Беларусь п.5.1, п.5.1.4 |
| 3.3 * |  |  | Расчетный показатель: энергетическая ценность (массовая доля сухих веществ, массовая доля жира) |  | МУ №18/29, утв. 21.04.2001 МТ и МЗ Республики Беларусь стр.230-236 п.11.3, р.12 |
| 3.4 * |  | 10.85/ 08.037 | Массовая доля жира |  | МУ, утв.21.04.2001 МТ и МЗ Республики Беларусь №18/29, п.5.2.5 |
| 3.5 * |  | 10.85/08.052 | Вес блюда |  | МУ, утв. Постановлением МТ и МЗ РБ 21.04.2001 № 18/29 р. 4 |
| 4.1 *** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 | СТБ 1036-97 СТБ 2160-2011 |
| 4.2 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность | СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 р.7 |
| 4.3 * |  | 10.71/ 08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 п.5.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 5.2 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1890-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 736-2017 СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 5.3 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 29247-91 р.4 |
| 5.4 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.2 ГОСТ 29246-91 р.2 |
| 6.1 *** | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 | ГОСТ 23268.0-91 |
| 6.2 * |  | 11.07/08.149 | Хлорид-ионы | ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 СанПиН и ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.17-78, р.3 |
| 6.3 * |  | 11.07/08.149 | Ионы кальция, магния |  | ГОСТ 23268.5-78, р.2 р.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки. Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СанНиП, утв. 30.04.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 33 СанПиН, утв. 28.06.2013 постановлением МЗ Республики Беларусь №59 СанПиН, утв. 20.08.2015 постановлением МЗ Республики Беларусь №95 СанПиН, утв. 27.12.2012 постановлением МЗ Республики Беларусь №206 СанПиН, утв. 25.01.2013 постановлением МЗ Республики Беларусь №8 СанПиН, утв. 29.10.2012 постановлением МЗ Республики Беларусь №167 СанПиН, утв. 08.02.2016 постановлением МЗ Республики Беларусь №16 СанПиН, утв. 14.06.2013 постановлением МЗ Республики Беларусь №47 СанПиН, утв. 01.10.2012 постановлением МЗ Республики Беларусь №154 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 СанПиН, утв. 16.05.2022 постановлением МЗ Республики Беларусь №44 СанПиН, утв. 05.07.2017 постановлением МЗ Республики Беларусь №73 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. 07.08.2019 постановлением Совмина Республики Беларусь №525 | ГОСТ 30494-2011 МВИ.ГМ 1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 8.2 * |  | 100.09/08.156 | Цветность | # ГН «Показатели # безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров Республики Беларусь №37 # ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 8.3 * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 8.4 * |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 8.5 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 8.6 * |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 8.7 * |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 8.8 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 8.9 * |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 8. 10 * |  | 100.09/08.156 | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) |  | ГОСТ 33045-2014 рр.5,6 |
| 8. 11 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 9.2 * |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор (свободный) | СанПиН утв. 16.05.2022 Постановлением МЗ РБ №44.ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна»», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 | ГОСТ 18190-72 р.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. 11.10.2017 Постановлением МЗ Республики Беларусь от № 92 # СанПиН и ГН, утв. 20.08.2015 Постановлением МЗ Республики Беларусь №95 ГН «Показатели безопасности и безвредности аэрогенного состава воздушной среды производственных и общественных помещений», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 | МВИ.БР. 333-2017 |
| 10.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 10.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации бензина Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 10.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений:0-300 мг/м3 |  |  |
| 10.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 10.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации ксилола Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 10.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации паров углеводородов нефти Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 10.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 10.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации толуола Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.10 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита Диапазон измерений :0-2000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. 11.10.2017 Постановлением МЗ Республики Беларусь от № 92 # СанПиН и ГН, утв. 20.08.2015 Постановлением МЗ Республики Беларусь №95 ГН «Показатели безопасности и безвредности аэрогенного состава воздушной среды производственных и общественных помещений», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 10.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации этанола Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 10.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Диапазон измерений:0-2000 мг/м3 |  |  |
| 11.1 *** | Пищевые продукты | 01.12/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.27/42.000 01.50/42.000 01.70/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 | СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 |
| 11.2 * |  | 01.12/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.27/04.125 01.50/04.125 01.70/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклида цезий- 137 | ГН 10-117-99, утв. 26.04.1999 постановлением МЗ Республики Беларусь №16 (РДУ-99) 28.05.2010 №299 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. 25.01.2021 Пост. Совета Министров №37 ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 утв.25.01.1995 Госстандартом Республики Беларусь Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства утв. 19.09.1990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 *** | Мясо свежее охлажденное и замороженное в том числе упакованное под вакуумом. Полуфабрикаты мясные натуральные и рубленные, (охлажденные и замороженные), фарш. | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 12.2 ** |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 12.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 12.6 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.8* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 13.1 *** | Субпродукты убойных животных, охлажденные, замороженные, в т.ч. блоками (печень, почки, язык, сердце, и др. | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 13.2* |  | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 13.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 *** | Колбасные и мясные изделия полукопченые, варено-копченые, в т.ч. нарезанные упакованные под вакуумом. Тушки и части тушек птицы и изделия запеченные, варено-копченые, копченые в т.ч. нарезанные, упакованные под вакуумом. Шпик и продукты из шпика | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 14.2* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП иГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА на другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 14.4* |  |  | Staphylococcus Аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 14.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 14.7* |  |  | Listeria мonocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 14.8* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 15.1 *** | Яйцо куриное и яичные продукты жидкие и сухие | 01.47/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 15.2 * |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ10444.15-94 |
| 15.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.4 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 15.5 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 15.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 16.1 *** | Молоко сырое, продукты молочные и сыры | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 |
| 16.2 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37.ТНПА и другая документация | ГОСТ10444.15-94 |
| 16.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 |
| 16.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 16.5 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 16.6 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.1 *** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. пироги, блинчики) с фруктовыми и овощными начинками, творогом, сыром, сливочным заварным кремом, мясопродуктами рыбой. Конфеты, халва, восточные сладости, шоколад и изделия из него. Кондитерские изделия, изделия с кремом (крем, торты, пирожные, бисквиты, кексы, пряники, коврижки, печенье) | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров № Республики Беларусь 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 17.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 17.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ10444.12-2013 |
| 17.6* |  |  | Бактерии рода Рroteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 17.7 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 18.1 *** | Жировые продукты (кулинарные, кондитерские и растительные жиры, крема на растительных маслах).Маргарин, майонез | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 18.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 18.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 18.6* |  |  | Listeria Monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ10444.12-2013 |
| 18.7* |  |  |  |  |  |
| 19.1 *** | Воды минеральные, лечебно-столовые, столовые в потребительской таре и транспортной таре. | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 19.2* |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 19.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 19.5* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ Р 54755-2011 Инструкция по применению № 072-0210,утв.19.03. 2010 МЗ РБ гл.4 п.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 *** | Напитки безалкогольные в т.ч. сокосодержащие на настоях и эссенциях. Напитки брожения (квас, напитки брожения слабоалкогольные) | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 20.2 * |  | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 20.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 ГОСТ 30712-2001 |
| 20.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 20.5 * |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 21.1 *** | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки. Овощи квашеные и соленые для непосредственного употребления. Специи и пряности готовые к употреблению. Специи жидкие, пастообразные; горчица пищевая, хрен столовый | 10.85/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 21.2* |  | 10.85/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 21.5 * |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 21.6* |  |  | Бактерии рода Рroteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 21.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 21.9* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 21.10 |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 22.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2 * | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Escherichia coli | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ Республики Беларусь Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ Республики Беларусь Инструкция №068-1109, утв.24.11.2009 МЗ Республики Беларусь ГОСТ 34786-2021 п.7.1 ГОСТ 18963-73 |
| 22.3 * |  |  | Общее микробное число ,в т.ч. сапрофитные бактерии |  |  |
| 22.4 * |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 22.5 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии ( |  |  |
| 22.6 * |  |  | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  |  |
| 22.7 * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колифаги |  |  |
| 23.1 * | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 100.09/01.086 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |
| 23.2* |  |  | Общее микробное число | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ Республики Беларусь Инструкция №068-1109, утв. 24.11.2009 МЗ Республики Беларусь |
| 23.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 23.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 24.1* | Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 24.2* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число | СанНиП и ГН, утв. 21.06.2013 Постановлением МЗ РБ № 52 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 № 123 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ Республики Беларусь № 068-1109 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», утв. 24.11.2009 МЗ Республики Беларусь ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ Р 54755-2011 ГОСТ 34786-2021 п.7.1; п.9.1; п.9.3; п.11 |
| 24.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 24.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 24.5* |  |  | Escherichia coli |  |  |
| 24.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 25.2 * |  | 100.09/01.086 | ОКБ | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 СанПиН, утв. 16.05.2022 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 44 | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. 25.02.2002 МЗ Республики Беларусь Инструкция по применению №070-0210, утв.19.03.2010 МЗ Республики Беларусь ГОСТ 34786-2021 п.9.1; п.9.3 |
| 25.3 * |  |  | ТКБ |  |  |
| 25.4 * |  |  | Колифаги |  |  |
| 25.5 * |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |
| 26.1 *** | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 120 Инструкция № 001-0116, утв. 30.06.2016 МЗ РБ Инструкция № 076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь | Инструкция №078-0210, утв.19.03.2010 МЗ Республики Беларусь Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 120 Инструкция № 001-0116, утв. 30.06.2016 МЗ Республики Беларусь |
| 26.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП | Инструкция № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 02.12.2016 №121 | ГОСТ 32031-2012 Инструкция № 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь Инструкция №076-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 120 Инструкция № 001-0116, утв. 30.06.2016 МЗ Республики Беларусь |
| 26.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  |  |
| 26.5* |  |  | Иерсинии |  |  |
|  |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |
| 26.6* |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 * | Объекты внешней среды (смывы, воздух, перевязочный материал, хирургический инструментарий, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций) | 32.50/42.000 100.10/42.000 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ Республики Беларусь | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 МЗ Республики Беларусь |
| 27.2 |  | 101.19/01.086 | БГКП | СаНиП и ГН, утв. 05.07.2017 постановлением МЗ Республики Беларусь №73 . Приказ №165, утв. 25.11.2002 МЗ Республики Беларусь СНиП, утв. 16.12.2013 постановлением МЗ Республики Беларусь №128 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв.28.01.2006 Постановлением МЗ Республики Беларусь №7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Постановлением МЗ Республики Беларусь №7 |
| 27.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |
| 27.4* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
|  |  |  | Стерильность |  |  |
| 28.1 * | Дезинфицирующие, антисептические растворы | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. 30.12.2005постановлением МЗ Республики Беларусь №283 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005постановлением МЗ Республики Беларусь №283 |
| 28.2 * |  | 20.59/01.086 | Контаминация Микробиологическая чистота |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв.30.12.2005 постановлением МЗ Республики Беларусь №283 |
| 29.1 * | Тесты для бактериологического контроля дезкамер | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006г № 175 | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 29.2 * |  | 32.50/01.086 | Устойчивость тест-культуры S. aureus | СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 06.01.2017 №2.Приказ МЗ Республики Беларусь №1065 02.08.2024 Инструкция 3.5-51-2006, утв. 23.11.2006 постановлением МЗ Республики Беларусь №175 | Инструкция 3.5-51-2006, утв. 23.11.2006 постановлением МЗ Республики Беларусь №175 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 *** | Тесты для бактериологического контроля воздушных и паровых стерилизаторов | 32.50/42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ Республики Беларусь №1065 02.08.2024 МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР | Приказ МЗ Республики Беларусь №1065 02.08.2024 МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |
| 30.2 * |  | 32.50/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры B. Licheniformis B. sterotermорhillius |  | МУ № 15/6-5, утв. 28.02.1991 МЗ СССР |
| 31.1 * | Контроль качества питательных сред | 20.59/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства. Производительность. Селективность. Специфичность. Стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция № 079-0210, утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция № 079-0210 утв. 19.03.2010 МЗ Республики Беларусь |
| 32.1 * | Вода питьевая, упакованная, включая природную минеральную воду | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 77 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 77 |
| 32.2 * |  | 11.07/07.096 | Цисты лямблий Яйца гельминтов | ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 | МУК №11-10-4-2002, утв. 29.05.2002 МЗ РБ Инструкция №65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь №77 Инструкция № 057-06, утв. 05.01.2007 МЗ Республики Беларусь |
| 32.3 * |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |
| 33.1 *** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь №77. Инструкция № 021-0306, утв. 05.01.2007 МЗ Республики Беларусь | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь №77 Инструкция №021-0306, утв. 05.01.2007 МЗ Республики Беларусь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33.2 * | Вода сточная | 100.05/07.096 | Цисты патогенных простейших. Яйца и личинки гельминтов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ Республики Беларусь №198. Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов, утв. 05.12.2014 МЗ Республики Беларусь №54 | Инструкция № 65-0605, утв.14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь №77 Инструкция №021-0306 , утв. 05.01.2007 МЗ Республики Беларусь |
| 34.1 * | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые, семечковые и косточковые | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ РБ № 77 .Инструкция №37-0305, утв. 05.04.2005 МЗ Республики Беларусь | Инструкция № 65-0605, утв.14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 77 Инструкция №037-0305, утв. 05.04.2005 МЗ Республики Беларусь |
| 34.2 * |  | 01.13/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 10.31/07.096 | Яйца гельминтов Цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН и ГН, утв. 21.06.2013 постановлением МЗ Республики Беларусь №52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 25.01.2021 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 | Инструкция № 65-0605, утв.14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь №77 Инструкция №037-0305, утв. 05.04.2005 МЗ Республики Беларусь |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в  лабораторном отделе и за его пределами  ;
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т. А. Николаева