|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5040 |
|  | от 18.05.2018 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 21 марта 2025 года
 к редакции 01 области аккредитации от 18 мая 2023 года

испытательной лаборатории охраны окружающей среды Общества с ограниченной ответственностью «Элитсталь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Советская 13 каб. 2.8, 210026 г. Витебск Витебская область |  |  |  |  |  |
| 5.24 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации углерода оксид (монооксид углерода, угарный газ, углерода окись), Диапазон измерений: (10–400) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2012.12432 МВИ-4215-001А-56591409–2012 ФР.1.31.2012.12432 МВИ-4215-001А-56591409–2012 ФР.1.31.2012.12432 МВИ-4215-001А-56591409-2012 |
| 5.25 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации азота диоксид (оксид азота (IV), азота двуокись) Диапазон измерений: (1,0–40) мг/м³ |  |  |
| 5.26 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака, Диапазон измерений: (10–400) мг/м3 |  |  |
| 5.27 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида (метаналь), Диапазон измерений: (0,25–10) мг/м3 |  |  |
| 5.28 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации озона (трикислород), Диапазон измерений: (0,05–2,0) мг/м³ |  |  |
| 5.29 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации гидрохдорида (хлороводород, Диапазон измерений: (2,5–100) мг/м³ |  |  |
| 5.30 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серы диоксид (оксид серы (IV). Сернистый ангидрид, сернистый газ) Диапазон измерений: (5–200) мг/м³ |  |  |
| 5.31 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации пропан-2-он (ацетон) Диапазон измерений: (100–4000) мг/м³ |  |  |
| 5.32 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) Диапазон измерений: (5–200) мг/м³ |  |  |
| 5.33 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензола, Диапазон измерений: (3–100) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.08576 МВИ-4215-014-56591409-2010 |
| 5.34 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации стирола (этенилбензол, винилбензол), Диапазон измерений: (6–200) мг/м3 |  |  |
| 5.35 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации толуола (метилбензол), Диапазон измерений: (30–1000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации ксилола (диметилбензол (смесь 2-,3-,4- изомеров), Диапазон измерений: (30–1000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты, Диапазон измерений: (0,6–20) мг/м3 |  | ФР.1.31.2010.08573 МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573 МИ-4215-011-56591409-2010 |
| 5.38 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации щелочи (гидроокись натрия, гидроокись калия), Диапазон измерений: (0,3–10) мг/м3 |  |  |
| 5.39 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации ацетальдегида (уксусный ацетальдегид), Диапазон измерений: (3–100) мг/м3 |  | ФР.1.31.2011.09650 МИ 4215-016-56591409-2011 |
| 5.40 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца и его неогранических соединений Диапазон измерений: (0,025–1) мг/м³ |  | ФР.1.31.2013.14152 МИ 4215-024-56591409-2013 |
| 5.41 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации предельные углеводороды (гексан, октан, изооктан, нанан, декан С1-С10, С6-С10) в пересчете на гексан. Дизельное топливо в пересчете на гексан. Диапазон измерений: (180–6000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08575 МИ 4215-013-56591409-2013 ФР.1.31.2010.08575 МИ 4215-013-56591409-2013 |
| 5.42 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации масла минерального Диапазон измерений: (3–100) мг/м³ |  |  |
| 5.43 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации этанола (этиловый спирт) Диапазон измерений: (600–20000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08574 МИ 4215-012-56591409-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа

## по аккредитации

## Республики Беларусь –

## директор государственного

## предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А. Николаева