Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1817

от 27.03.2020

на бланке № ______________

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 марта 2025 года

лаборатории химического и радиационного контроля

центра химической и радиационной защиты

государственного учреждения «Республиканский отряд

специального назначения «ЗУБР»

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карвата, 78, 220138, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Территории лесных и сельско-хозяйственных угодий. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производствен-ная территория. Здания и сооружения. Земли, включая почвы. Техника, транспорт, металлолом. Неидентифици-рованные объекты. | 100.06/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН от 28.12.2012 №213 СанПиН от 11.03.2016 №42 СанПиН от 31.12.2015 №142 ТНПА и другая документация к объектам исследований. Фактические значения | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 2.1 *** | Воздух рабочей зоны. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. (Производственные помещения, закрытые емкости, канализационные и телефонные колодцы, другие закрытые помещения и резервуары, в которых могут образовываться взрывоопасные и токсичные концентрации, опасные для жизни и здоровья человека) | 100.10/08.169 100.11/08.169 | Концентрация: - хлора ДИ: (0-20) ppm ДИ: (0-29) мг/м3 | ГН от 08.11.2016 №113 СанПиН и ГН от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация к объектам исследований. Фактические значения. | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.2 *** |  | 100.10/08.169 100.11/08.169 | - аммиака ДИ: (0-300) ppm ДИ: (0-214) мг/м3 |  |  |
| 2.3 *** |  | 100.10/08.169 100.11/08.169 | - монооксида углерода ДИ: (0-2000) ppm ДИ: (0-2323) мг/м3 |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.10/08.169 100.11/08.169 | - метана ДИ: (0-2,2) % об. ДИ: (0-50) НКПР,% |  |  |
| 2.5 *** |  | 100.10/08.032 100.11/08.032 | Концентрация паров ртути ДИ: (20-200000) нг/м3 | СанПиН и ГН от 11.10.2017 №92 ТНПА и другая документация к объектам исследований. Фактические значения. | ФР.1.31.2005.01418 М 03-06-2004 |
| 3.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/08.032 | Концентрация паров ртути ДИ: (20-200000) нг/м3 | ГН от 08.11.2016 №113 ТНПА и другая документация к объектам исследований. Фактические значения. | ФР.1.31.2005.01418 М 03-06-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |