НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3941

от 27 марта 2020

на бланке №________

на 21 листе

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 марта 2025 года

службы неразрушающего контроля и технической диагностики

филиала «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Скорины, 4, 220076, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Потенциально опасные объекты магистральных трубопроводов (магистральные трубопроводы, компрессорные станции, газораспределительные и газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа, станции подземного хранения газа АГНКС, газопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения КС, узлами пуска и приема | 24.10/ 32.115 | Оптический вид контроля: - Внешний осмотр и измерения; - Визуально-оптический метод; - Визуальный метод | ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СН 4.03.01-2019 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9931-85 ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10702-2016 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ 14637-89 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 16504-81 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 18895-97 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 22790-89 ГОСТ 22820-83 ГОСТ 22822-83 ГОСТ 22826-83 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 26271-84 ГОСТ 28033-89 ГОСТ 32388-2013 ГОСТ Р 50599-2013 ГОСТ Р 51364-99 ГОСТ Р ИСО 4386-1-94 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15607-2009 СТБ ISO 15609-1-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-8-2007 СН 4.03.01-2019 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕN 1418-2001 СТБ EN 1712-2004 СТБ EN 10160-2009 СТБ EN 13445-1-2009 СТБ EN 13445-2-2009 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ EN 12517-1-2008 СНиП 3.05.02-88 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 №21 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции |  |
|  | очистных устройств |  | Основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** 1.3** | Потенциально опасные объекты магистральных трубопроводов (магистральные трубопроводы, компрессорные станции, газораспределительные и газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа, станции подземного хранения газа АГНКС, газопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения КС, узлами пуска и приема очистных устройств Потенциально опасные объекты магистральных трубопроводов (магистральные трубопроводы, компрессорные станции, газораспределительные и газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа, станции подземного хранения газа АГНКС, газопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения КС, узлами пуска и приема очистных устройств Потенциально опасные объекты магистральных трубопроводов (маги-стральные трубопроводы, компрессорные станции, газораспределительные и газоизмерительные стан-ции, пункты редуцирова-ния газа, станции подзем-ного хранения газа АГНКС, газопроводы с ответвлениями и лупинга-ми, запорной арматурой, переходами через есте-ственные и искусственные препятствия, узлами под-ключения КС, узлами пус-ка и приема очистных устройств | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): - Ультразвуковая толщинометрия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ EN 10160-2009 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный вид контроля: Радиографический метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ISO 5579:2013 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый вид контроля |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.6** |  |  | Сварные соединения |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
|  |  | 24.10/ 32.103 | Метод контроля проникающими веществами: Капиллярный метод цветной (хроматический) метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 1.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный вид контроля: Магнитопорошковый метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 |
| 1.8** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | МВИ.МН 5479-2016 |
| 1.9* |  | 24.10/ 08.035 | Оптико-эмиссионный спектральный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 1.10** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлюоресцентный анализ массовой доли химических элементов, %: |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 2.1** | Потенциально опасные объекты газопроводов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных) и газопотребления за исключением объектов жилищного фонда. | 24.10/ 32.115 | Оптический вид контроля: - Внешний осмотр и измерения; - Визуально-оптический метод; - Визуальный метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ EН 970-2003 |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): - Ультразвуковая толщинометрия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ EN 10160-2009 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |
| 2.3** | Потенциально опасные объекты газопроводов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных) и газопотребления за исключением объектов жилищного фонда. | 24.10/ 32.030 | Сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный вид контроля: Радиографический метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ISO 5579:2013 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый вид контроля |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.103 | Метод контроля проникающими веществами: Капиллярный метод цветной (хроматический) метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 2.7** | Потенциально опасные объекты газопроводов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных) и газопотребления за исключением объектов жилищного фонда. | 24.10/ 32.089 | Магнитный вид контроля: Магнитопорошковый метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл Сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.8** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 2.9* |  | 24.10/ 08.035 | Оптико-эмиссионный спектральный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 2.10** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлюоресцентный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  | 24.10/ 32.115 | Основной металл Сварные соединения |  | ГОСТ 28033-89 |
| 3.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды; сосуды, баллоны и емкости в составе магистральных трубопроводов). |  | Оптический вид контроля: - Внешний осмотр и измерения; - Визуально-оптический метод; - Визуальный метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ EН 970-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): - Ультразвуковая толщинометрия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды; cосуды, баллоны и емкости в составе магистральных трубопроводов). | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |
| 3.4** |  |  | Основной металл |  | СТБ EN 10160-2009 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
|  |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный вид контроля: Радиографический метод Сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый вид контроля |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.103 | Метод контроля проникающими веществами: Капиллярный метод цветной (хроматический) метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 3.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный вид контроля: Магнитопорошковый метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.8** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды; cосуды, баллоны и емкости в составе магистральных трубопроводов). | 24.10/ 29.143 | Сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | Измерение твердости |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | МВИ.МН 5479-2016 |
| 3.9* |  | 24.10/ 08.035 | Оптико-эмиссионный спектральный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 3.10** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлюоресцентный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 4.1** 4.2** | Тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический вид контроля: - Внешний осмотр и измерения; - Визуально-оптический метод; - Визуальный метод | СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены МЧС РБ от 27.12.2022 N 84. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 СТП СФШИ.01.20-2023 СТП СФШИ.01.26-2012 СТП СФШИ.01.27-2012 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ EН 970-2003 |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): - Ультразвуковая толщинометрия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ EN 10160-2009 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 4.4** | Тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный вид контроля: Радиографический метод |  |  |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый вид контроля |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.103 | Метод контроля проникающими веществами: Капиллярный метод цветной (хроматический) метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 4.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный вид контроля: Магнитопорошковый метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.8** | Тепловые сети | 24.10/ 29.143 | Сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | Измерение твердости |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | МВИ.МН 5479-2016 |
| 4.9* |  | 24.10/ 08.035 | Оптико-эмиссионный спектральный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 4.10** |  | 24.10/ 08.130 | Оптико-эмиссионный спектральный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 5.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический вид контроля: - Внешний осмотр и измерения; - Визуально-оптический метод; - Визуальный метод | СТП СФШИ.02.09-2004 СТП СФШИ.02.14-2019 СТП СФШИ.02.19-2021 СТП СФШИ.02.22-2006 СТП СФШИ.02.25-2007 СТП СФШИ.02.27-2008 СТП СФШИ.02.29-2020 СТП СФШИ.02.72-2021 СТП СФШИ.02.35–2008 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 5.2** | Технологические трубопроводы |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ EН 970-2003 |
|  |  | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): - Ультразвуковая толщинометрия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ EN 10160-2009 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный вид контроля: Радиографический метод |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 5.5** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый вид контроля |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.103 | Метод контроля проникающими веществами: Капиллярный метод цветной (хроматический) метод |  |  |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.103 | Основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 5.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный вид контроля: Магнитопорошковый метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.8** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | МВИ.МН 5479-2016 |
| 5.9** |  | 24.10/ 08.035 | Оптико-эмиссионный спектральный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
|  | Технологические трубопроводы |  | Сварные соединения |  |  |
| 5.10** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлюоресцентный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 6.1** | Технологическое оборудование | 24.10/ 32.115 | Оптический вид контроля: - Внешний осмотр и измерения; - Визуально-оптический метод; - Визуальный метод | СТП СФШИ.02.36-2008 СТП СФШИ.02.40-2010 СТП СФШИ.02.41-2022 СТП СФШИ.02.45-2012 СТП СФШИ.02.46-2012 СТП СФШИ.02.59-2014 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ EН 970-2003 |
| 6.2** 6.3** | Технологическое оборудование | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): - Ультразвуковая толщинометрия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
|  |  |  | Акустический (ультразвуковой) вид контроля: Метод отраженного излучения (эхо-метод): Ультразвуковая дефектоскопия |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ EN 10160-2009 ГОСТ 12503-75 ГОСТ 28831-90 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 20415-82 ГОСТ 22727-88 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 6.4** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный вид контроля: Радиографический метод |  |  |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 6.5** | Технологическое оборудование | 24.10/ 32.044 | Вихретоковый вид контроля |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 6.6** |  | 24.10/ 32.103 | Метод контроля проникающими веществами: Капиллярный метод цветной (хроматический) метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 6.7** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный вид контроля: Магнитопорошковый метод |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | ГОСТ 21105-87 |
| 6.8** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | МВИ.МН 5479-2016 |
|  |  |  | Сварные соединения |  | МВИ.МН 5479-2016 |
| 6.9* |  | 24.10/ 08.035 | Оптико-эмиссионный спектральный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 18895-97 |
| 6.10** |  |  | Сварные соединения |  |  |
|  |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлюоресцентный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
|  |  |  | Основной металл |  | ГОСТ 28033-89 |
|  |  |  | Сварные соединения |  |  |
| 7.1** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 08.035 | Оптико-эмиссионный спектральный анализ массовой доли химических элементов, % | СТП СФШИ.02.79-2014 СТП СФШИ.02.87-2020 СТП СФШИ.02.88-2020 СТП СФШИ.02.92-2016 СТП СФШИ.02.94-2016 СТП СФШИ.02.111-2018 СТП СФШИ.02.114-2018 СТП СФШИ.02.127-2021 СФШИ.02.66-2006 СФШИ.02.71-2014 СТО Газпром 2-4.1- 971-2015 СТО Газпром 2-2.3-561-2011 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на конкретный вид продукции |  |
|  |  |  | Образцы стали и сплавов |  | ГОСТ 18895-97 |
| 7.2** |  | 24.10/ 08.130 | Рентгенофлюоресцентный анализ массовой доли химических элементов, % |  |  |
| 7.2** |  | 24.10/ 08.130 | Образцы стали и сплавов |  | ГОСТ 28033-89 |
| 7.3* |  | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов для механических испытаний |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 7565-81 ГОСТ 30432-96 |
| 7.4* |  | 24.10/29.121 | Механические испытания |  |  |
|  |  |  | - статическое растяжение Сварные соединения Основной металл |  | ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ISO 9606-1-2022 (при квалификации сварщиков) |
|  |  |  | - статический изгиб, сплющивание Сварные соединения, Основной металл |  | СТБ ЕН 910-2002 СТБ ISO 9018-2011 ГОСТ 6996-66 р.9 ГОСТ 3728-78 ГОСТ 8695-75 ГОСТ 14019-2003 СТБ ISO 9606-1-2022 (при квалификации сварщиков) |
|  |  | 24.10/ 29.121 | - излом Сварные соединения |  | СТБ ЕН 1320-2003 СТБ ISO 9606-1-2022 (при квалификации сварщиков) СТБ EН 970-2003 |
| 7.5* 7.5* | Образцы сварных соединений и основного металла Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 29.121 | - ударный изгиб KCV, KCU, KCT (ударная вязкость) Сварные соединения, Основной металл |  | ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66 |
|  |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: | ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 21014-2022 ГОСТ 8233-56 Проектная, техническая документация на объекты испытаний и другие ТНПА на объекты контроля |  |
|  |  |  | - метод выявления границ зерна и определения величины зерна |  | ГОСТ 5639-82 |
|  |  |  | - метод оценки структурносвободного цементита, перлита, полосчатости и видманштеттовой структуры |  | ГОСТ 5640-2020 |
|  |  |  | - определение загрязненности сталей и сплавов неметаллическими включениями |  | ГОСТ 1778-70 |
|  |  |  | - определение макроструктуры материала |  | ГОСТ 10243-75 |
|  |  | 24.10/ 29.143 | Микротвердость: - метод измерения микротвердости по Виккерсу |  | СТБ ИСО 9015-2-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							           Т.А.Николаева