Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4607

от 03.04.2015

на бланке № __________ на 2 листах

редакция 06

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 марта 2025 года

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества «Моготекс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гришина, 87, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 12.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МГ 589-2011 |
| 12.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 | МВИ.МГ. 943-2014 |
| 13.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.19.7, п. 4.4.28.6 | МВИ.МГ 586-2011 МВИ.МГ 1062-2016 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ 586-2011 МВИ.МГ 1063-2016 |
| 13.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п. 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 943-2014 |
| 16.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.2.2 таблица Ж1 | МВИ.МГ 959-2014 |
| 17.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением до 40 кВ | ТКП 290-2023 п.10.3.2 таблица Ж1 | МВИ.МГ 959-2014 |
| 18.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением до 40 кВ | ТКП 290-2023 п.10.4.2 таблица Ж1 | МВИ.МГ 959-2014 |
| 19.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.3 таблица Ж1 | МВИ.МГ 959-2014 |
| 19.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным переменным напряжением |  | МВИ.МГ 959-2014 |
| 22.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МГ 959-2014 |
| 22.2 * |  | 22.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным переменным напряжением |  | МВИ.МГ 959-2014 |
| 23.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МГ 959-2014 |
| 25.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.12.2 таблица Ж1 | МВИ.МГ 959-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева