|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1828 |
|  | от 18.03.2022 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 4 апреля 2025 года

| филиал "Центральная научно-исследовательская лаборатория" республиканского учреждения "Государственная хлебная инспекция" Республиканского учреждения "Государственная хлебная инспекция" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222220, п. Октябрьский, Смолевичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Зерно, поставляемое на пищевые цели: злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго); зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина); масличные культуры (подсолнечник, хлопчатник, лен, соя, рапс, горчица, кунжут, ара-хис). Зерно поставляемое на кормовые цели: злаковые (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго);зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина); масличные (подсолнечник, соя, рапс) | 01.11/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложение 2-5 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 1.2* |  | 01.11/11.116 | Запах Цвет |  | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88 |
| 1.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97 |
| 1.4* |  |  | Кадмий |  |  |
| 1.5* |  | 01.11/08.035, 01.11/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30823-2002 |
| 1.6* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018; МУ 5178-90 |
| 1.7* |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ) |  | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 31481-2012; ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); МУ 4120-86 |
| 1.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.9* |  |  | Гексахлорбензол |  | ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000); МУ 1766-77 |
| 1.10* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
| 1.11* |  | 01.11/03.152 | Афлатоксин В1 | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложение 2-5 | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2559-2006; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |
| 1.12* |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 1.13* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 1.14* |  |  | Фумонизин |  | ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2560-2006; МВИ.МН 5730-2016 |
| 1.15* |  |  | Т2 -токсин |  | ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 1.16* |  |  | Охратоксин А |  | ГОСТ 28001-88; ГОСТ 31653-2012; ГОСТ 34108-2017; МВИ. МН 2480-2006; МВИ.МН 6102-2018 |
| 1.17* |  |  | Сумма афлатоксинов (В1,В2,G1,G2) |  | ГОСТ 34108-2017; МВИ.МН 2559-2006 |
| 1.18* |  | 01.11/10.094 | Определение ГМО |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; МУК 4.2.1913-04 |
| 1.19* |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |
| 1.20* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми вредителями |  | ГОСТ 34165-2017 |
| 1.21* |  |  | Вредные примеси |  | ГОСТ 10854-2015; ГОСТ 30483-97 |
| 1.22* |  |  | Фузариозные зерна |  | ГОСТ 31646-2012 |
| 1.23* |  | 01.11/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 1.24* | Зерно, поставляемое на пищевые цели: злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго); зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина); масличные культуры (подсолнечник, хлопчатник, лен, соя, рапс, горчица, кунжут, ара-хис). Зерно, поставляемое на кормовые цели: злаковые (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречи-ха, рис, кукуруза, сорго); зернобобовые культуры (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина); масличные (подсолнечник, соя, рапс) | 01.11/08.156 | Нитриты | ТР ТС 015/2011 статья 4, 5 приложение 2-5 | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 1.25* |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.26* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 раздел 1.3, приложение 3 раздел 4, приложение 4 | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 2.2* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 2.3* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми вредителями |  |  |
| 2.4* |  |  | Фузариозные зерна |  | ГОСТ 31646-2012 |
| 2.5* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 30538-97 |
| 2.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 2.7* |  | 10.61/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |
| 2.8* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018; МУ 5178-90 |
| 2.9* |  | 10.61/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |
| 2.10* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ) |  | МУ 4120-86 |
| 2.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 2.12* |  |  | Гексахлорбензол |  | МУ 1766-77 |
| 2.13* |  | 10.61/03.152 | Т2 -токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 2.14* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 2.15* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 2.16* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |
| 2.17* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ. МН 2480-2006 |
| 2.18* |  | 10.61/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.19* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)(БГКП) |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.20* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.21* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 2.22* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 2.23* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086 | Сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 приложение 1, приложение 2 раздел 1.3, приложение 3 раздел 4, приложение 4 | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 2.24* |  | 10.61/03.152 | Сумма афлатоксинов (В1,В2,G1,G2) |  | МВИ.МН 2559-2006 |
| 2.25* |  | 10.61/10.094 | Определение ГМО (Определение ГМО) |  | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; МУК 4.2.1913-04 |
| 2.26* |  | 10.61/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.27* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032 | Свинец | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, приложение 3 раздел 6, приложение 4 | ГОСТ 30178-96 |
| 3.2* |  |  | Кадмий |  |  |
| 3.3* |  | 01.13/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 3.4* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018; МУ 5178-90 |
| 3.5* |  | 01.13/08.169 | Нитраты |  | МУ 5048-89 п.2 |
| 3.6* |  | 01.13/08.156 | Нитриты |  | МУ 5048-89 |
| 3.7* |  | 01.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ) |  | МУ 4120-86 |
| 3.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 3.9* |  | 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.10* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.1* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, приложение 3 раздел 7, приложение 4 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 10.41/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 4.4* |  |  | Железо |  |  |
| 4.5* |  |  | Медь |  |  |
| 4.6* |  | 10.41/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 4.7* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 34427-2018; МУ 5178-90 |
| 4.8* |  | 10.41/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ) |  | ГОСТ 32122-2013; МУ 4120-86 |
| 4.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 4.10* |  | 10.41/03.152 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11* | Масложировая продукция, жировые продукты | 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20, приложение 3 раздел 7, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.12* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1* | Масложировая продукция | 10.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 статья 4, 6, приложение 1 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 10.41/08.158 | Эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 5.3* |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 5.4* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 5.5* |  | 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)(БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 5.6* |  |  | Дрожжи (дрожжи) |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.7* |  |  | Плесени (плесени) |  |  |
| 5.8* |  | 10.41/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.9* |  |  | Удельная активность радионуклида стронций-90 (Удельная активность радионуклида стронций-90) |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |