|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5040 от 18.05.2018 на бланке №___________ на 11 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 мая 2023 года

испытательной лаборатории охраны окружающей среды

Общества с ограниченной ответственностью «Элитсталь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская 13 каб. 2.8, 210026, г. Витебск Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с | Проектная и другая эксплуатационная документация, устанавливающие требования к объекту испытаний Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.2*** |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.3*** |  | 100.12/ 35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.4*** |  | 100.12/ 35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.5*** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5755-2017 |
| 2.6*** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.7*** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.12.2013 № 121 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 1657-2017 СанПиН, утв. постановлением Минздрава от 06.12.2013 № 121 |
| 2.8*** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 2.9*** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 2.10 *** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.2*** |  | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |
| 3.3*** | Помещения жилых и общественных зданий, сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | Санитарные правила и нормы, гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 |
| 3.4*** |  | 100.11/ 35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту. | ГОСТ 30494-2011 |
| 4.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - объемный расход воздуха, м3/с | ТНПА, проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2*** |  |  | - скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с |  |  |
| 4.3*** |  |  | - давления воздуха в воздуховоде (полное, статическое, динамическое), Па |  |  |
| 4.4*** |  |  | - потери полного давления элемента сети |  |  |
| 5.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | Определение концентраций: -гидрохлорида Диапазон измерений: (0,3-30,4) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.2 *** |  | 100.10/ 12.042 | - этенилбензола (стирол) Диапазон измерений: (43,3-1082,5) мг/м3 |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.10/ 12.042 | - формальдегида Диапазон измерений: (0,25-6,25) мг/м3 |  |  |
| 5.4 *** |  | 100.10/ 12.042 | - аммиака Диапазон измерений: (1,42-21,3) мг/м3 |  |  |
| 5.5 *** |  | 100.10/ 12.042 | - озона Диапазон измерений: (0,1-1,4) мг/м3 |  |  |
| 5.6* |  | 100.10/ 12.042 | - масел минеральных нефтяных Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/м3 |  |  |
| 5.7 *** |  | 100.10/ 12.042 | - хлора Диапазон измерений: (0,59-8,85) мг/м3 |  |  |
| 5.8 *** |  | 100.10/ 12.042 | - пропан-2-она Диапазон измерений: (241-25200) мг/м3 |  |  |
| 5.9 *** |  | 100.10/ 12.042 | - диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол) Диапазон измерений: (44,1-1764) мг/м3 |  |  |
| 5.10 *** |  | 100.10/ 12.042 | - дигидросульфида Диапазон измерений: (1,42-85,2) мг/м3 |  |  |
| 5.11 *** |  | 100.10/ 12.042 | - метилбензола (толуол) Диапазон измерений: (19,15-1149) мг/м3 |  |  |
| 5.12 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | Определение концентраций: - углеводородов алифатических предельных С1-С10 Диапазон измерений: (24,06-721,99) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.13 *** |  | 100.10/ 12.042 | - бензола Диапазон измерений: (1,79-35,8) мг/м3 |  |  |
| 5.14 *** |  | 100.10/ 12.042 | - этанола Диапазон измерений: (192-5760) мг/м3 |  |  |
| 5.15 *** |  | 100.10/ 12.042 | - тетрахлорэтилена Диапазон измерений: (10,92-218,40) мг/м3 |  |  |
| 5.16 *** |  | 100.10/ 12.042 | - трихлорэтилена Диапазон измерений: (11,08-277) мг/м3 |  |  |
| 5.17 *** |  | 100.10/ 12.042 | - перекиси водорода Диапазон измерений: (0,14-4,23) мг/м3 |  |  |
| 5.18 *** |  | 100.10/ 12.042 | - серы диоксид Диапазон измерений: (0,27-7,98) мг/м3 |  |  |
| 5.19 *** |  | 100.10/ 12.042 | - углерода оксид Диапазон измерений: (2,33-348) мг/м3 |  |  |
| 5.20 *** |  | 100.10/ 12.042 | - азота диоксид Диапазон измерений: (0,19-57,3) мг/м3 |  |  |
| 5.21 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации диЖелеза триоксида (оксида железа) в сварочном аэрозоле Диапазон измерений: (3,0-120,0) мг/м3 |  | ФР.1.31.2013.14152 МИ 4215-024-56591409-2013 (№ 1-19-2013) |
| 5.22 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов марганца в сварочном аэрозоле Диапазон измерений: (0,15-6,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ФР.1.31.2010.06968 МВИ-4215-008-56591409-2009 |
| 5.23 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли, (взвешенные вещества) Диапазон измерений: (1-40) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12433 МВИ-4215-004А-56591409-2012, изм. 2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |