|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5292 от «14» мая 2021 года на бланке ______________ на 5 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от  «28»  июня  2024 года

лаборатория филиала «Костюковичский водоканал»

унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| водозабор «Лесной», 213643, д.Василевка, Забычанский с/с,Костюковичский р-н, Могилевская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водснабжения. | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний 04.04.2025 дата принятия решения | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 1.9* |  | 100.9/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 1.13* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водснабжения | 100.09/08.082 | Железо общее | ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 1.16* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.17* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013,метод 3 |
| 1.18* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв.26.04.1999 постановление МЗ РБ №16 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производствен-ная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 №213 | МВИ.ГМ.1960-2020 |
| станция очистки сточных вод, 213684, д.Липовка, Новосамотевичский с/с, Костюковичский р-н, Могилевская обл. |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион | Разрешение на специальное водопользование Решение местных исполнительных и распорядительных органов 04.04.2025 дата принятия решения | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.3* |  | 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011, п.7.2.1 |
| 3.5* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.6* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 3.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.9* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.10* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.11* |  | 100.05/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 3.12* |  | 100.05/08.156 | Нитраты (нитрат-ион) |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 3.13* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 3.14* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 3.15* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Разрешение на специальное водопользование Решение местных исполнительных и распорядительных органов | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 3.16* |  | 100.05/08.149 | Азот общий по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.17* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 4.1 *** | Поверхностн ые воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион | Разрешение на специальное водопользование Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.3* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 4.5* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.6* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 4.7* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.8* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.9* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.10* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.11* |  | 100.03/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 4.12* |  | 100.03/08.156 | Нитраты (нитрат-ион) |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 4.13* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 4.14* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 4.15* |  | 100.03/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 4.16* |  | 100.03/08.149 | Азот общий по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 4.17* |  | 100.35/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 5.1*** | Вода питьевая централизо-ванного и нецентрали-зованного водоснабже-ния. | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 5.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 5.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |
| 5.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |
| химико-бактериологическая лаборатория, 213634, ул.Ленина,12В, г.Климовичи, Климовичский р-н, могилевская обл. |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Вода питьевая централзованного и нецентрали-зованного водоснабже-ния Вода питьевая централзованного и нецентрали-зованного водоснабже-ния | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 6.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 6.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 6.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| 6.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 6.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний 04.04.2025 дата принятия решения ГН,утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 18164-72, п.3.1 |
| 6.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 6.9* |  | 100.9/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 6.10* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 6.11* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 6.12* |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 6.13* |  | 100.09/08.082 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 6.14* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 6.15* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 6.16* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 6.17* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, метод 3 |
| 6.18* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 6.19* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |
| 6.20* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							  Е.В. Бережных