|  |  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации BY/112 2.5205 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 10.04.2020 на бланке № на 14 листах редакция 01 |  |  |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» апреля 2025 года производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Береза Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений , в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Свердлова, 28, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки-сырье | 10.51/42.000 01.41/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 Регламент (ЕС) № 853/2004 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 п. 1-3 ГОСТ 32901-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1.2* |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус |  | СТБ 1598-2006 п. 6.2 СТБ 2263-2016 п. 7.2, 7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 ТУ РБ 100098867.119-2001 |
|  |  |  | - запах и вкус |  | ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3* |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | 10.51/08.031 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 10.51/08.030 01.41/08.030 |  |  | АМИ.БР 0005-2021 |
| 1.5* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки-сырье | 01.41/08.08501.41/08.074 | Точка замерзания | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 года № 37 Регламент (ЕС) № 853/2004 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 25101-2015 МВИ.БР 107-2011 |
| 1.6* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | Предельная кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.4 |
| 1.8* |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 5867-2023 п.6 |
|  |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
|  |  | 10.51/08.030 01.41/08.030 |  |  | АМИ.БР 0005-2021 ГОСТ 32255-2013 |
| 1.9* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006Пр.Б ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  |  | МВИ.БР 107-2011 |
|  |  | 10.51/08.030 01.41/08.030 |  |  | АМИ.БР 0005-2021 ГОСТ 32255-2013 |
| 1.11* |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 01.41/08.074 10.51/08.074 10.51/08.030 01.41/08.030 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п. 3 МВИ.БР 107-2011 АМИ.БР 0005-2021 |
| 1.12* |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, п. 3 |
|  |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  |  | МВИ.БР 107-2011 ГОСТ 32255-2013 |
| 1.13* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.14* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Мочевина |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.15* |  | 10.51/12.042 01.41/12.042 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.16* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества, включая антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п. 5, 7, 8 |
| 1.17* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов -бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |
| 1.18* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки-сырье | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 года № 37 Регламент (ЕС) № 853/2004 СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | 01.41/13.115 |  |  | МВИ.БР 167-2019 |
| 1.19* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов -количество микроорганизмов при 30 ºС |  | ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 1.20* |  | 01.41/01.086 01.41/18.154 01.41/18.115 01.41/08.074 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6, 7, 8 ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 МВИ.БР 108-2011 |
| 1.21* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п. 8.2 |
| 1.22* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 1.23* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Наличие спор мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п. 7.1 |
| 1.24* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Остаточное количество антибиотиков: - пенициллин; - тетрациклиновая группа; - хлорамфеникол (левомицетин); - стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013 |
|  |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | - пенициллин |  | ГОСТ 31502-2012 |
| 1.25* | Молоко обезжирен-ное- сырье | 10.51/08.155 01.41/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 1.26* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки-сырье | 01.41/08.149 | Массовая доля истинного белка | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1598-2006 п.6.3 ГОСТ Р 55246-2012 |
| 1.27* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| 1.28* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки-сырье | 01.41/03.071 | Антибиотики и лекарственные вещества | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.13, п.21, п.34; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.2, п.3, п.4 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  | Аминогликозиды: -гентамицин суммаС1,С1а,С2, С2а) ДИ (1-5) мкг/кг -канамицин А ДИ (0,5-1) мкг/кг - неомицин В ДИот 1000 мкг/кг |  |  |
|  |  | 01.41/03.071 | Аминогликозиды: - стрептомицин ДИ (50-100) мкг/кг - дигидрострепто-мицин ДИ (50-100) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 2 Таблица 21 п.50; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 2 п.2.1 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.50; | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Аминогликозиды: -апрамицин ДИ (30-50) мкг/кг - паромомицин ДИ (50-100) мкг/кг - сисомицин ДИ (2-5) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.29* |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин ДИ от 3 мкг/кг - ампициллин ДИ от 4 мкг/кг - бензилпенициллин (пенициллин G) ДИ от 2 мкг/кг - диклоксациллин ДИ от 8 мкг/кг -клоксациллин ДИ от 12 мкг/кг - нафциллин ДИ от 350 мкг/кг - оксациллин ДИ от 16 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 2 Таблица 21 п.4, п.5, п.10, п.17, п.23, п.33, п.38; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 2 п.2.1 Раздел 21 таблица 1 п.50, п.51, п.52, п.53, п.54, п.55 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.30* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное – сырье, сыворотка молочная | 01.41/03.071 | Бета-лактамы-пенициллины: - аспоксициллин ДИ (1-2) мкг/кг - пиперациллин ДИ (0,5-1) мкг/кг -сульбактам ДИ(100-1000)мкг/кг - тазобактам ДИ от 1000мкг/кг - тикарциллин ДИ (10-15) мкг/кг - феноксиметилпе-нициллин (Пенициллин V) ДИ от 4 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.31* |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефалексин ДИ от 4 мкг/кг -цефапирин ДИ от 4 мкг/кг - цефацетрил ДИ от 9 мкг/кг - цефоперазон ДИ от 3 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.65,п.66,п.68, п.70; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52Раздел 21 таблица 1 п.9,п.10,п.12,п.14 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефкином ДИ от 14 мкг/кг - цефтиофур ДИ от 8 мкг/кг -цефалониум (цефалоний) ДИ от 3 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.64,п.67,п.69; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52Раздел 21 таблица 1 п.8,п.1,п.13 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы- цефалоспорины -дезацетилцефа-пиринДИот16 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.70 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Бета-лактамы - цефалоспорины десфуроилцефтиофур ДИ от 60 мкг/кг - цефадроксил ДИ от 4 мкг/кг - цефазолин ДИ от 9 мкг/кг - цефтизоксим ДИ от 200 мкг/кг -цефтриаксон ДИ от 6 мкг/кг -цефуроксим ДИ от 90 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.32* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное – сырье, сыворотка молочная | 01.41/03.071 | Линкозамиды: - линкомицин ДИ (2-5) мкг/кг - пирлимицин ДИ (15-50) мкг/кг - клиндамицин ДИ (15-50) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.27, п.41; СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.19, п.20 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Линкозамиды: -десмикозин (тилозин В) ДИ (1-4) мкг/кг - неоспирамицин ДИ (90-160) мкг/кг - рокситромицин ДИ от 700 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.33* |  | 01.41/03.071 | Полимиксины: -колистин ДИ от 30 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.24; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.39 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.34* |  | 01.41/03.071 | Производные пиримидина: -баквилоприм ДИ (25-60) мкг/кг - триметоприм ДИ (1-2) мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021№ 37 Таблица 21 п.8, п.58; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.16, п.17 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.35* |  | 01.41/03.071 | Макролиды: - спирамицин ДИ (80-150) мкг/кг - тилмикозин ДИ (1-4) мкг/кг - тилозин А ДИ (1-4) мкг/кг - эритромицин ДИ от 30 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.49, п.55, п.56, п.72; СанПиН и ГН, утв. Пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.30, п.31, п.32, п.33 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.36* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное – сырье, сыворотка молочная | 01.41/03.071 | Сульфаниламиды: - сульфагуанидин ДИ от 7 мкг/кг - сульфадиазин ДИ от 3 мкг/кг - сульфадиметоксин ДИ от 5 мкг/кг - сульфазалазин ДИ от 115 мкг/кг - сульфамеразин ДИ от 1 мкг/кг - сульфаметазин ДИ от 1 мкг/кг - сульфаметер ДИ от 2 мкг/кг - сульфаметизол ДИ от 150 мкг/кг - сульфаметоксазол ДИ от 100 мкг/кг -сульфаметок-сипиридазин ДИ от 1 мкг/кг - сульфамоксол ДИ от 1 мкг/кг -сульфамоно-метоксин ДИ от 2 мкг/кг -сульфапиридин ДИ от 1 мкг/кг - сульфатиазол ДИ от 3 мкг/кг - сульфахиноксалин ДИ от 4 мкг/кг -сульфахлоро-пиридазин ДИ от 8 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.51; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.15 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.37* |  | 01.41/03.071 | Тетрациклины: -окситетрациклин (ОТС) ДИ (5-8) мкг/кг - тетрациклин (ТС) ДИ (7-10) мкг/кг - хлортетрациклин (СТС) ДИ (2-5) мкг/кг | ГН, утв. Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 таблица 2 таблица 21 п.39; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 2 п. 2.1 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Тетрациклины: -доксициклин ДИ (1-4) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.38* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное – сырье, сыворотка молочная | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетин ДИ (0,15-0,25) мкг/кг | ГН, утв. Постановление Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 таблица 2 таблица 21 п.26; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 2 п. 2.1 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетина сукцинат ДИ (0,15-0,25) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 1.39* |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - данофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг - марбофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг -флумеквин ДИ от 25 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.14, п.29, п.63; СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.23, п.26, п.28 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - норфлоксацин ДИ от 20 мкг/кг - офлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг - пефлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг - энрофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг - ципрофлоксацин ДИ от 16 мкг/кг | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 21 п.71 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 Раздел 21 таблица 1 п.24 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - дифлоксацин ДИ от 16 мкг/кг -налидиксовая кислота ДИ от 150 мкг/кг -оксолиновая кислота ДИ от 125 мкг/кг - сарафлоксацин ДИ от 16 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.1 *** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 10.41/42.000 | Отбор проб и подготовка проб к анализу | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 п. 2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г. № 37 ГОСТ 32922-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 9225-84 п. 1, 2, 3 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 10.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус |  | ГОСТ 29245-91 п. 2, 3 ГОСТ 32922-2014 п. 6.2 СТБ 315-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 736-2017 п. 7.2, 7.3 СТБ 1373-2016 п. 6.2, 6.3 СТБ 1858-2022 п.7.2 СТБ 2219-2017 п.7.3 СТБ 2283-2016 п.7.2 ТУBY 200022701. 147-2010 п. 4.6 ТУ BY200022701. 151-2010 п. 4.3 ТУBY200030514.032-2003 п. 4.11 ТУBY200030514.037-2003 п. 4.11 ТУBY200030514.069-2006 п. 4.11 ТУ BY 200030514.082-2009 п. 4.11 ТУ BY 200030514.088-2010 п. 4.11 ТУ BY 200030514.097-2011 п. 4.11 ТУ BY 200030514.213-2012 п. 4.11 ТУ BY 200030514.272-2018 п. 4.11 ТУ BY 200030514.255-2016 п. 4.11 ТУ BY 200030514.273-2018 п. 4.11 |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 10.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 п. 2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г. № 37 ГОСТ 32922-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТУ BY 200030514.274-2018 п. 4.11 ТУ BY 200030514.275-2018 п. 4.11 ТУ BY 200030514.233-2018 п. 4.2 ТУ BY 200030514.278-2019п. 4.2 ТУ BY 200030514.286-2019 п. 4.2 ТУ BY 200030514.248-2015 п. 4.3 ТУ BY 200030514.247-2016 п. 3.3 ТУ BY 200030514.245-2015 п. 4.6 ТУ BY 200030514.098-2010 п. 3.4 ТУ BY 200030514.074-2008 п. 4.11 ТУ BY 200030514.246-2016п. 4.11 ТУ BY 200030514.146-2010п. 4.11 ТУ BY 200030514.254-2016 п. 4.11 ТУ BY 200030514.316-2024 п. 3.2 ТУ BY 200030514.309-2023 п. 4.6 ТУ BY 200030514.308-2022 п. 3.2 ТУ BY 200030514.307-2022 п. 3.6 ТУ BY 200030514.098-2010 п. 3.3 |
| 2.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 10.41/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 п. 2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г. № 37 ГОСТ 32922-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТУРБ 100098867.179-2005 п.4.2 ТУ РБ 100098867.219-2007 п.4.2 ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2 ТУ 10.51-40-001-18404241-2023 п. 6.3 ТУ 10.51.40-002-56589631-2017п. 6.6 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, -запах и вкус -рисунок |  | ГОСТ 33630-2015 |
| 2.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 ГОСТ 26754-85 |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 ГОСТ 5867-2023 п.6 ГОСТ 29247-91 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 |
| 2.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.7* |  | 10.51/12.042 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 2.8* |  | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, 7.1, 8 |
| 2.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 2.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 8 |
| 2.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 2, 3, 5 ГОСТ 29246-91 п.2, 3 ГОСТ 30305.1-95 п.4 ГОСТ Р 51464-99 |
| 2.12* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 2.13* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара в перерасчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 п. 5 |
| 2.14* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 п. 2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г. № 37 ГОСТ 32922-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1890-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 2219-2017 СТБ 2283-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 3627-81 п.2, 4 |
| 2.15* |  | 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| 2.16* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.17* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5 ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ Р 51463-99 |
| 2.18* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 2.19* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 2.20* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 2.21* |  | 10.51/01.086 | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п. 8.7 |
| 2.22* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 2.23* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.24* |  | 10.51/01.086 | Общее количество спор мезофильныхлактатсбраживающих анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п.7.1 |
| 2.25* |  | 10.51/01.086 | Е.coli (до идентификации вида) |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1-7.3 ГОСТ ISO 16649-2-2015 |
| 2.26* |  | 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ ISO 21528-1-2020 ГОСТ 32064-2013 |
| 2.27* | Молоко пастеризованное | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 3.1 *** | Глазурь жировая какаосодержащая | 10.82/42.000 | Отбор образцов и подготовка их к испытанию | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 п. 2 СТБ 1207-2012 | ГОСТ 26669-85 СТБ 1207-2012 п.5.2 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 10.82/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет |  | СТБ 1207-2012 п. 6.4 |
| 3.3* |  | 10.82/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4* |  | 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.5* |  | 10.82/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытанию | СТБ 1188-99 СанПиН и ГН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 52 от 21.06.2013 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 4.2* |  | 100.09/01.086 | Определение общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ, ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3 |
| 4.3* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 5.1 *** | Пищевые продукты | 10.51/42.000 10.41/42.000 10.82/42.000 01.41/42.000 10.89/42.000 10.39/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 5.2* |  | 10.51/04.125 10.41/04.125 10.82/04.125 01.41/04.125 10.89/04.125 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1 *** | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки-сырье | 01.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 6.2* | Молоко коровье сырое, молоко обезжиренное –сырье, сливки-сырье. | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 *** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ 1906-2020 |

Примечание:

* Лабораторная  деятельность осуществляется  непосредственно  в  ООС

** Лабораторная  деятельность осуществляется  непосредственно  в  ООС  и за  ее  пределами

*** Лабораторная  деятельность осуществляется  за  пределами  ООС

Руководитель  органа

по  аккредитации

Республики  Беларусь-

директор  государственного

предприятия  «БГЦА»                                                               Т.А. Николаева