|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5205 |
|  | от 10.04.2020 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» апреля 2025 года производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Береза Открытого акционерного общества "Савушкин продукт"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Свердлова, 28, 225209, г. Береза, Березовский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, VII Приложения 1,3,6 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 9225-84 п.1, 3 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.2* |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, VII Приложения 1,3,6 | ГОСТ 26754-85 |
| 1.3* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.085 | Точка замерзания |  | ГОСТ 25101-2015 |
| 1.5* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 29247-91 п.3 |
|  |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
|  |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.8* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации | ТР ТС 033/2013 Раздел III, п.6 Раздел V, VII Приложения 1,3,6 | ГОСТ 3623-2015 п.6, п.7 |
| 1.9* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
|  |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 | Органолептические показатели: - запах и вкус |  | ГОСТ 28283-2015 |
|  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет, - консистенция, - запах и вкус - рисунок |  | ГОСТ 33630-2015 |
| 1.10* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 п.2,3,8 |
| 1.11* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |
|  |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.12* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность, титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 1.13* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 п.4 |
| 1.14* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2,4,5 |
| 1.15* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 1.16* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1, п.6 ГОСТ 29246-91 п.3.1 |
| 1.17* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 1.18* |  | 01.41/08.169 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26781-85 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32892-2014 |
| 1.19* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.4, 5 |
|  |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 |  |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.20* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Мочевина |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.21* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов - количество микроорганизмов при 30 ℃ | ТР ТС 033/2013 Раздел V, п.17 Раздел VII п.33, 36 Приложения 1,5,8,11 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.22* |  | 01.41/18.154 01.41/18.115, 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 6,7,8 |
| 1.23* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.2 ГОСТ 9225-84 п.4.4 |
| 1.24* |  | 10.51/01.086 | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п.7.1 |
| 1.25* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 1.26* |  | 01.41/01.086 | E.coli(до иден- тификации вида) |  | ГОСТ 30726-2001 п.7.1-7.3 |
| 1.27* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов | ТР ТС 033/2013 Раздел V, п.17 Раздел VII п.33, 36 Приложения 1,5,8,11 | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) ГОСТ 33951-2016 |
| 1.28* |  |  | Микроскопический препарат |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 ГОСТ 32901-2014 п.8.7 |
| 1.29* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteria |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 1.30* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.31* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Наличие остаточных количеств антибиотиков: -пенициллин; -тетрациклиновая группа; -хлорамфеникол (левомицетин); -стрептомицин | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 п. 2 Глава 3 статья 20 Приложение 3 раздел 2 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V, п. 16 Раздел VII, п. 32 Приложение 4 | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013 |
| 1.32* |  |  | Наличие остаточных количеств антибиотиков: -пенициллин |  | ГОСТ 31502-2012 |
| 1.33* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества, включая антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 1.34* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная(объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7 п. 2 Глава 3 статья 20 Приложение 3 раздел 2 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V, п. 16 Раздел VII, п. 32 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева