|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4217 от 24 октября 2011 года на бланке № _____________ на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «25» октября 2021 года

## лаборатории неразрушающего контроля деталей и узлов

## Могилевского вагонного депо

## Транспортного республиканского унитарного предприятия

## «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Первомайская, 128 А, 212016, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Детали колесных пар | 24.10/32.089 | Магнитный метод магнитопорошковый метод | ПР НК В.2 РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017 | ГОСТ 21105-87 |
| 1.2* |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.3* |  | 24.10/32.030 | Акустический метод: Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) |  | ПР НК В.2 |
| 2.1* | Детали тележек грузовых вагонов | 24.10/32.115 | Оптический метод - Визуальный метод | ПР НК В.3, РД 32 ЦВ 052-2009, № ТИ ЦДРВ-32-002-2008 | ГОСТ 23479-79 |
| 2.2* |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод магнитопорошковый метод |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.1* | Детали автосцепного устройства и тормозной рычажной передачи вагонов | 24.10/32.115 | Оптический метод - Визуальный метод | ПР НК В.4, Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог Утв. 8.05.2010 Совет по железнодорожному транспорту Государств - участников Содружества | ГОСТ 23479-79 |
| 3.2* |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод магнитопорошковый метод |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.3* |  | 24.10/32.044 | Вихретоковый метод |  | СТБ ЕН 1711-2006 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | _____________________ | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |