|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1446 |
|  | от 13.01.2010 |
|  | на бланке № ____ на 30 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

| лабораторного отдела государственного учреждения "Березовский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Пушкина, 23а, г. Береза, Брестская область, лабораторный отдел |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, вода горячая | 100.03/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-200275, п. 3 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31942-2012 МУК РБ № 11-10-1-200275, п. 3 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 1.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН-3 от 25.01.2021 № 3725 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 МУК РБ № 11-10-1-200275, п. 8.1 |  |
| 1.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-200275 п. 8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 1.4* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-200275 п. 8.4 |  |
| 1.5* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-200275, п. 8.5 |  |
| 1.6* |  | 100.09/01.086 | Бактерии рода Salmonella |  | СТБ ISO 19250-2016 |  |
| 1.7* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-200275 п. 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |
| 1.8* |  | 100.09/01.086 | Возбудитель холеры |  | Инструкция 1.2.11-17-8-200439 |  |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СанНПиГН № 12210 ГН-2 от 25.01.2021 № 3724 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению рег. № 037-040938 |  |
| 2.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по приме-нению рег. № 037-040938 |  |
| 2.3* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |  | СТБ ISO 19250-2016 |  |
| 2.4* |  | 100.03/01.086 | Возбудитель холеры |  | Инструкция 1.2.11-17-8-200439 |  |
| 2.5* |  | 100.03/01.086 | Индикаторный показатель - кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция по применению рег. № 037-040938 |  |
| 2.6* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению рег. № 037-040938 |  |
| 3.1 *** | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанНиП № 445 Инструкция по применению рег. № 070-021043 ГН-2 от 25.01.2021 № 3724 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31942-2012 |  |
| 3.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению рег. № 070 – 021043 глава 6, п. 31 |  |
| 3.3* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназополо-жительные стафилококки |  | Инструкция по применению рег. № 070 – 021043 глава 6, п. 36 – 39 |  |
| 3.4* |  | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки |  | Инструкция по применению рег. № 070 – 021043 глава 6, п. 40 – 44 |  |
| 3.5* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению рег. № 025-030963 |  |
| 3.6* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению рег. № 070 – 021043 глава 6, п. 32 |  |
| 3.7* |  | 100.09/01.086 | Колифаги (число бляшкообразую щих единиц) |  | Инструкция по применению рег. № 070 – 021043 глава 6, п. 33 |  |
| 4.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 1004-96 - СанПиН 2.1.2.12-33-200576 ГН-2 от 25.01.2021 № 3724 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению рег. № 025-030963 |  |
| 4.2* |  | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция по применению рег. № 025-030963, глава 3, п. 19 |  |
| 4.3* |  | 100.05/01.086 | Холерные и НАГ- вибрионы |  | Инструкция 1.2.11-17-8-200439 |  |
| 5.1 *** | Питьевая вода, расфасованная в ёмкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | СанПиН № 1232 ГН-24 от 25.01.2021 № 3735 и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 5.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число - при 37 С - при 22 С |  | Инструкция по применению рег. № 068-110942, глава 5, п.14 |  |
| 5.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии и E. coli |  | Инструкция по применению рег. № 068-110942, глава 5, п.15 |  |
| 5.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E. coli |  | Инструкция по применению рег. № 068-110942, глава 5, п.15 |  |
| 5.5* |  | 100.09/01.086 | Pseudamonas aeruginosa |  | Инструкция по применению рег. № 068-110942, глава 5, п.16 |  |
| 5.6* |  | 100.09/01.086 | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | Инструкция по применению рег. № 068-110942, глава 5, п.18 |  |
| 6.1 *** | Мясо и мясо-продукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы Мясо и мясо-продукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/42.000-10.13/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0 - 2016 |  |
| 6.2* |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958 - 81, п. 4.1 |  |
| 6.3* |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958 –81 п. 4.2 |  |
| 6.4* |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 9958-81, п. 4.3 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 |  |
| 6.5* |  | 10.11/01.086- 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 9958–81, п. 4.5 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 6.6* |  | 10.11/01.086- 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Е.coli |  | ГОСТ 30726 - 2001 |  |
| 6.7* |  | 10.11/01.086-10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7- 2013 ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7 ГОСТ 9958-81 п. 4.4 ГОСТ 28560-90 |  |
| 6.8* |  | 10.11/01.086- 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185 - 2014 ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |
| 6.9* | Мясо и мясо-продукты, в том числе колбасные изделия, мясо птицы и изделия из мяса птицы | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | L. monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 6.10* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6.11* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 7.1 *** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 32149 – 2013 ГОСТ 31904 - 2012 |  |
| 7.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 7.3* |  | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 7.4* |  | 01.47/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 7.5* |  | 01.47/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 7.6* |  | 01.47/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 8.1 *** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 СТБ 1598 – 2006 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 9225 – 84 ГОСТ 32901 -2014 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 8.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15- 94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |  |
| 8.3* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225 - 84 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |  |
| 8.4* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 8.5* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347 -2016 |  |
| 8.6* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12- 2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 8.7* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11- 2013 |  |
| 8.8* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | L. monоcytogenes |  | ГОСТ 32031 - 2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 8.9* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 8.10* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 9.1 *** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 Инструкция 4.2.10-15-10-200661 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 9.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 31339-2006 Инструкция 4.2.10-15-10-200661 |  |
| 9.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 9.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 9.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 9.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |
| 9.7* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12 - 2013 |  |
| 9.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | L. monоcytogenes |  | ГОСТ 32031 - 2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 10.1 *** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, хлопья, крупы не требующие варки | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 01.11/42.000 01.12/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 - 2012 |  |
| 10.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 01.11/01.086 01.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 - 94 |  |
| 10.3* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 01.11/01.086 01.12/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 - 2012 |  |
| 10.4* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 01.11/01.086 01.12/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |
| 10.5* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 01.11/01.086 01.12/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |
| 10.6* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 01.11/01.086 01.12/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8 - 2013 |  |
| 10.7* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 01.11/01.086 01.12/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.8* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 01.11/01.086 01.12/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 9958 - 81, п. 4.4 ГОСТ 28560 - 90 |  |
| 11.1 *** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 - 2012 ГОСТ 32751 - 2014 |  |
| 11.2* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 - 94 |  |
| 11.3* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 - 2012 |  |
| 11.4* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |
| 11.5* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2 - 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |
| 11.6* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12 – 2013 |  |
| 12.1 *** | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 – 2012 |  |
| 12.2* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 -94 |  |
| 12.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 - 2012 |  |
| 12.4* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 – 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |
| 12.5* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8 - 2013 |  |
| 12.6* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Сульфитредуци-рующие клост-ридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 12.7* |  | 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12.8* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.84/01.086 01.13/01.086 01.19/01.086 01.21/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519 - 97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 12.9* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 12.10* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция № 076-021095 |  |
| 13.1 *** | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901 – 2014 ГОСТ 9225 -84 |  |
| 13.2* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 – 94 ГОСТ 32901 – 2014, п.8.4 |  |
| 13.3* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 – 2012 ГОСТ 32901 – 2014, п.8.5 |  |
| 13.4* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30519 – 97 ГОСТ 31659 – 2012 |  |
| 13.5* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | L. monоcytogenes |  | ГОСТ 32031 – 2012 ГОСТ 32031 – 2022 |  |
| 13.6* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347–2016 ГОСТ 10444.2–94 ГОСТ 31746–2012 |  |
| 13.7* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12–2013 ГОСТ 33566–2015 |  |
| 13.8* |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуци- рующие клостридии |  | ГОСТ 29185–2014 |  |
| 14.1 *** | Напитки (слабоалкогольные, безалкогольные), минеральные воды | 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904–2012 |  |
| 14.2* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30712–2001, п.6.1 ГОСТ 10444.15-93 |  |
| 14.3* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712 -2001, п. 6.3 Инструкция по приме-нению рег. № 072-021044, п. 12 |  |
| 14.4* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519 – 97 ГОСТ 31659 – 2012 Инструкция по приме-нению № 072-021044, п. 4 |  |
| 14.5* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30712- 2001, п.6.4 ГОСТ 10444.12 – 2013 |  |
| 14.6* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Pseudamonas aeruginosа |  | Инструкция по приме-нению рег. № 072-021044, п.13 |  |
| 15.1 *** | Готовые кулинарные изделия, другие продукты | 10.85/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 – 2012 ГОСТ 4288 – 76 |  |
| 15.2* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15 – 94 |  |
| 15.3* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 – 2012 |  |
| 15.4* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519 – 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |
| 15.5* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2 – 94 ГОСТ 31746 – 2012 |  |
| 15.6* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726 - 2001 |  |
| 15.7* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуци-рующие клострдии |  | ГОСТ 29185 – 2014 |  |
| 15.8* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12 – 2013 |  |
| 15.9* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7 – 2013 ГОСТ 4288–76 п.2.11.7 ГОСТ 9958–81 п.4.4 ГОСТ 28560 – 90 |  |
| 15.10* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | В.cereus |  | ГОСТ 10444. 8 – 2013 |  |
| 15.11* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031 – 2012 ГОСТ 32031 – 2022 |  |
| 16.1 *** | Продукты для детского питания | 10.89/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 – 2012 |  |
| 16.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225 – 84 ГОСТ 30705 – 2000 ГОСТ10444.15 – 94 |  |
| 16.3* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747 – 2012 |  |
| 16.4* |  | 10.89/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726 – 2001 |  |
| 16.5* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347 – 97 ГОСТ 10444.2 – 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |
| 16.6* | Продукты для детского питания | 10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 30519 – 97 ГОСТ 31659 - 2012 |  |
| 16.7* |  | 10.89/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8 – 2013 |  |
| 16.8* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30706 – 2000 ГОСТ 10444.12 – 2013 |  |
| 16.9* |  | 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 – 2013 ГОСТ 10444.11-89 |  |
| 16.10* |  | 10.89/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031 – 2012 ГОСТ 32031 – 2022 |  |
| 17.1 *** | Консервы | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 Инструкция 2.3.4.11-13-34-200490 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31904 – 2012 ГОСТ 8756.0 – 70 Инструкция 2.3.4.11-13-34 – 2004 |  |
| 17.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425 – 97 |  |
| 17.3* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425 – 97, п.7.10 |  |
| 17.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2 – 94 ГОСТ 31746 - 2012 |  |
| 17.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8 – 2013 |  |
| 17.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 | C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9 – 88 |  |
| 17.7* |  | 10.20/01.086 10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11 – 2013 ГОСТ 30425 – 97, п.7.9 ГОСТ 10444.11-89 |  |
| 17.8* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12 – 2013 ГОСТ 30425 – 97, п. 7.8 |  |
| 17.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | МАФАнМ |  | ГОСТ 30425 – 97, п. 7.7 |  |
| 17.10* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 | Бактерии семейства Enterobakteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |
| 18.1 | Грудное молоко | 101.19/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки | Инструкция по применению рег. № 075-021045 раздел II, глава 15 | Инструкция по применению рег. № 075-021045 раздел II, глава 15 |  |
| 18.2* |  | 101.19/01.086 | S. aureus |  | Инструкция по применению рег. № 075-021045 раздел II, глава 15 |  |
| 19.1 *** | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | - 01.47/42.000 - 01.49/42.000 - 01.70/42.000 - 03.00/42.000 - 10.11/42.000- - 10.13/42.000 - 10.20/42.000 - 10.31/42.000 - 10.32/42.000 - 10.39/42.000 - 10.41/42.000 - 10.42/42.000 - 10.51/42.000 - 10.52/42.000 - 10.61/42.000 - 10.62/42.000 - 10.71/42.000- - 10.73/42.000 - 10.82/42.000- - 10.83/42.000 - 10.86/42.000 - 10.89/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-15-21-200660 | ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-15-21-200660, глава 2 |  |
| 19.2* |  | - 01.47/01.086 - 01.49/01.086 - 01.70/01.086 - 03.00/01.086 - 10.11/01.086 - 10.12/01.086 - 10.13/01.086 - 10.20/01.086 - 10.31/01.086 - 10.32/01.086 - 10.39/01.086 - 10.41/01.086 - 10.42/01.086 - 10.51/01.086 - 10.52/01.086 - 10.61/01.086 - 10.62/01.086 - 10.71/01.086 - 10.72/01.086 - 10.73/01.086 - 10.82/01.086 - 10.83/01.086 - 10.84/01.086 - 10.85/01.086 - 10.86/01.086 10.89/01.086 | Возбудители бактериальных пищевых отравлений: – сальмонеллы – шигеллы – эшерихии – протей – золотистый – стафилококк – энтерококк | Инструкция 4.2.10-15-21-200660 | Инструкция 4.2.10-15-21-200660, главы 3-10 |  |
| 20.1 *** | Смывы с объектов внешней среды Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 078-021046 Приказ от 02.08.2024 № 106594 Инструкция 4.2.10-15-10-200661 ГН утв. постановлением № 12196, ВСП утв. постановлением № 7795 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | Инструкция по применению № 078-021046 раздел II, глава 3 Инструкция 4.2.10-22-1-200658, глава 3 Инструкция 4.2.10-15-10-200661 глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-200660, глава 15 |  |
| 20.2* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | Инструкция по применению рег. № 078 – 021046 МУ № 3182-8464 раздел 4 Инструкция 4.2.10-15-10-200661 раздел 2, глава 4 Инструкция 4.2.10-15-21-200660 глава 15, п. 124 |  |
| 20.3* |  | 100.15/01.086 | Сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-200660 глава 15, п. 124 |  |
| 20.4* |  | 100.15/01.086 | Стафилококк |  | Инструкция по применению рег. № 078 – 021046, раздел II, глава 3, п. 1 Инструкция 4.2.10-15-21-200660 глава 15, п.122 МУ № 1351 – 7565 |  |
| 20.5* |  | 100.15/01.086 | – стафилококк, – БГКП, – синегнойная палочка |  | Инструкция 4.2.10-22-1-200658, глава 3 |  |
| 20.6* |  | 100.15/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 Инструкция по применению рег. № 001-011623 |  |
| 20.7* |  | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность |  | Инструкция по применению рег. № 078 – 021046 гл.4 п.18 |  |
| 20.8* |  | 100.15/01.086 | Иерсинии |  | Инструкция № 076-021095 |  |
| 21.1 *** | Воздух производственной среды Воздух производственной среды | 100.10/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 7312 СанПиН № 10977 ГН-5 от 25.01.2021 № 3727 ГН-17 от 25.01.2021 № 3733 Инструкция МЗ РБ 4.2.10-22-1-200658 и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.2.10-22-1-200659 |  |
| 21.2* |  | 100.10/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | Инструкция 4.2.10-22-1-200658 № 7, глава 2 |  |
| 21.3* |  | 100.10/01.086 | Золотистый стафилококк |  | Инструкция 4.2.10-22-1-200658 № 7, глава 2 |  |
| 21.4* |  | 100.10/01.086 | Общее содержание дрожжевых и плесневых грибов |  | Инструкция 4.2.10-22-1-200658 № 7, глава 2 |  |
| 22.1 *** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | Приказ от 02.08.2024 № 106594 Инструкция 4.2.10-22-1-200658 и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.2.10-22-1-200658 |  |
| 22.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-200658 |  |
| 23.1 *** | Лекарственные средства, вода дистиллированная и фармакологические препараты | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | МУ № 3182-8464 Инструкция № 4967 Инструкция 4.2.10-22-1-200658 и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ № 3182-8464, раздел 2 |  |
| 23.2* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | КМАФАнМ |  | МУ № 3182-8464 п. 3.1.1; 3.4 |  |
| 23.3* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | БГКП |  | МУ № 3182-8464 п.п. 3.2.2; 3.2.3; 3.4 |  |
| 23.4* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | МУ № 3182-8464 п.3.1.1 |  |
| 23.5* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-200658 |  |
| 24.1 *** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов: | 39.00/42.000 | Отбор проб | Приказ от 02.08.2024 № 106594 и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ № 15/6-562 Приказ от 02.08.2024 № 106594 |  |
| 24.2* |  | 39.00/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) |  | МУ № 15/6-562 |  |
| 25.1 *** | Биотесты для бактериологического контроля работы дезинфекционных камер | 39.00/42.000 | Отбор проб | Приказ от 02.08.2024 № 106594 и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 3.5-51-200691, раздел III, п.100, приложение 2 |  |
| 25.2* |  | 39.00/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) |  | Инструкция 3.5-51-200691, раздел III, пункт 100, приложение 2 |  |
| 26.1 *** | Дезинфици-рующие растворы и антисептические средства | 20.13/42.000 | Отбор проб | Приказ от 02.08.2024 № 106594 и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция 4.2.10-22-102-200559 |  |
| 26.2* |  | 20.13/01.086 | Микробиологическая чистота |  | Инструкция 4.2.10-22-102-200559 |  |
| 27.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Биологические свойства среды (ростовые, инги-бирующие, диф-ференцирующие); – внешний вид готовой пита-тельной среды; – рН среды; – стерильность – специфичность – элективность – селективность – производительность | Инструкция по применению рег. № 079-021047. ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция по приме-рег. № 079-021047. ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 28.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.1.7.11-12-5-200454 | Инструкция 4.2.10-12-9-200655 |  |
| 28.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-12-9-200655 |  |
| 29.1 *** | Биологический материал: -отделяемое верхних отделов дыхательных путей (зев, нос, носоглотка, глотка); -ректальный мазок; -мазок из полос- ти носа и ротоглотки | 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению рег. № 075-021045 Инструкция по применению рег. № 133266 Инструкция по применению рег. № 084-031050 Инструкция по применению рег. № 026-030941 Инструкция № 3.1.2.10-18-8-200613 | Инструкция по применению рег. № 075-021045 Инструкция по применению рег. № 133266 Инструкция по применению рег. № 084-031050 Инструкция по применению рег. № 026-030941 Инструкция № 3.1.2.10-18-8-200613 |  |
| 29.2* | Биологический материал: -отделяемое верхних отделов дыхательных путей (зев, нос, носоглотка, глотка); -ректальный мазок; -мазок из полости носа и ротоглотки Биологический материал: -отделяемое верхних отделов дыхательных путей (зев, нос, носоглотка, глотка); -ректальный мазок; -мазок из полости носа и ротоглотки | 101.15/01.086 101.15/01.086 | коринебактерии дифтерии | СанНиП № 5217 | Инструкция по применению рег. № 075-021045 |  |
| 29.3* |  |  | стафилококк | Инструкция по применению рег. № 075-021045 | Инструкция по применению рег. № 075-021045 |  |
| 29.4* |  |  | возбудители менингококковой инфекции и бактериальных менингитов | СанНиП № 17479 | Инструкция по применению рег. № 133266 |  |
| 29.5* |  |  | возбудители коклюша и пара-коклюша | СанНиП № 10977 | Инструкция по применению рег. № 084-031050 |  |
| 29.6* |  |  | микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: – шигеллы, – сальмонеллы, – эшерихии, – протей, – псевдомонады, – цитробактер, – клебсиеллы, – иерсинии | СанНиП № 5378 СанНиП № 3116 | Инструкция по применению рег. № 026-030941 Инструкция по применению рег. № 075-021045 |  |
| 29.7* |  |  | стрептококк | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-200613 | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-200613 |  |
| 29.8* |  |  | микроорганизмы рода: – Enterococcus – Haemophilus – Listeria – неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) – дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция по применению рег. № 075-021045 | Инструкция по применению рег. № 075-021045 |  |
| 29.9* | Биологический материал: отделяемое урогенитального тракта, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое ушей, грудное молоко | 101.01/01.086 101.15/01.086 | стафилококк | Инструкция по применению рег. № 075-021045 | Инструкция по применению рег. № 075-021045 |  |
| 29.10* |  |  | микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: – шигеллы, – сальмонеллы, – эшерихии, – протей, – псевдомонады, – цитробактер, – клебсиеллы, – иерсинии | СанНиП № 5378 СанНиП № 3116 | Инструкция по применению рег. № 026-030941 Инструкция по применению рег. № 075-021045 |  |
| 29.11* |  | 101.15/01.086 | стрептококк | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-200613 | Инструкция № 3.1.2.10-18-8-200613 |  |
| 29.12* |  |  | микроорганизмы рода: – Enterococcus – Haemophilus – Listeria – неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) – дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция по применению рег. № 075-021045 | Инструкция по применению рег. № 075-021045 |  |
| 29.13* | Биологический материал: ликвор, кровь | 101.09/01.086; 101.03/01.086 | возбудители менингококковой инфекции и бактериальных менингитов | СанНиП № 17479 | Инструкция по применению рег. № 133266 |  |
| 29.14* | Биологический материал: испражнения | 101.02/01.086 | холерные и НАГ - вибрионы | СанНиП № 7880 | Инструкция № 1.2.11-17-8-200439 |  |
| 29.15* |  | 101.02/01.086 | отдельные виды энтеробактерий и других условно-патогенных мик-роорганизмы | Инструкция по применению рег. № 086-031049 | Инструкция по применению рег. № 086-031049 |  |
| 29.16* |  | 101.02/01.086 | кампилобактерии | Инструкция № 4.2.10-17-7-200658 | Инструкция № 4.2.10-17-7-200658 |  |
| 30.1* | Микроорганизмы, выделенные при исследовании | 101.17/01.086 | чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам, дезинфектантам,антисептикам | Инструкция по применению рег. № 226-120052 | Инструкция по применению рег. № 226-120052 Инструкция № 478098 МУ № 11-13-9799 |  |
| 30.2* |  | 101.17/01.086 | чувствительность микроорганизмов к дезинфектантам, антисептикам | Инструкция № 478098 МУ № 11-13-9799 | Инструкция № 478098 МУ № 11-13-9799 |  |
| 31.1* | Биологический материал от людей: – кровь | 101.03/07.096 | Возбудитель малярии | СанНиП № 2392 Инструкция по применению рег. № 085-031048 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция по применению рег. № 085-031048 |  |
| 31.2 *** | Биологический материал от людей: -испражнения; -соскоб | 101.02/42.000 101.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.11-19-9-200456 | Инструкция 4.2.11-19-9-200456 |  |
| 31.3* |  | 101.02/07.096 101.15/07.096 | яиц гельминтов, цист патогенных простейших | Инструкция № 133493 Инструкция 4.2.11-19-9-200456 СанПиН 10-124 РБ 9974 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция 4.2.11-19-9-200456 |  |
| 32.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению рег. № 108-12077 Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 057-060670 | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению рег. № 108-12077 Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 057-060670 |  |
| 32.2* |  | 100.09/07.096 | цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий | ГН-3 от 25.01.2021 № 3725 Инструкция по применению рег. № 057-060670 Инструкция по применению рег. № 108-12077 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция по применению рег. № 108-12077 Инструкция по применению рег. № 057-060670 Инструкция по применению рег. № 65-060551 |  |
| 33.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению рег. № 108-12077 Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 057-060670 СанНиП № 445 ГН-2 от 25.01.2021 № 3724 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению рег. № 108-12077 Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 057-060670 |  |
| 33.2* |  | 100.09/07.096 | Жизнеспособные яица гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокаров, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению рег. № 108-12077 Инструкция по применению рег. № 057-060670 Инструкция по применению рег. № 65-060551 |  |
| 34.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 037-040938 | Инструкция по применению № 037-040938 |  |
| 34.2* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яица гельминтов (аскарид, власоглавов, токсокаров, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанНПиГН № 12210 ГН-2 от 25.01.2021 № 3724 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция по применению № 037-040938 |  |
| 35.1 *** | Смывы с объектов окружающей среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению рег. № 65-060551 | Инструкция по применению рег. № 65-060551 |  |
| 35.2* |  | 100.15/07.096 | яица гельминтов, цисты простейших | Инструкция по применению рег. № 65-060551 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция по применению рег. № 65-060551 |  |
| 36.1 *** | Почва, осадки сточных вод, донных отложений и сточных вод | 100.05/42.000 100.06/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 021-030640 | Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 021-030640 |  |
| 36.2* |  | 100.05/07.096 100.06/07.096 100.08/07.096 | яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-200454 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 021-030640 |  |
| 37.1 *** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.21/42.000-01.26/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 37-0305 |  |
| 37.2* |  | 01.13/07.096 01.21/07.096-01.26/07.096 | яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению рег. № 65-060551 Инструкция по применению рег. № 37-0305 |  |
| 38.1 *** | Сырье и продукты пищевые | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 08.93/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1036-97 |  |
| 38.2* 38.2* | Сырье и продукты пищевые Сырье и продукты пищевые | 01.11/08.156 01.13/08.156 01.21/08.156 01.22/08.156 01.23/08.156 01.24/08.156 01.25/08.156 01.26/08.156 01.41/08.156 03.00/08.156 08.93/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 | мышьяк Д –(2,5-20) мкг/см³ мышьяк Д –(2,5-20) мкг/см³ | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-86 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-86 |  |
|  |  | 10.52/08.156 10.61/08.156 10.62/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.89/08.156 11.05/08.156 11.07/08.156 |  |  |  |  |
| 38.3* | Сырье и продукты пищевые | 01.11/08.169 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 01.26/08.169 01.41/08.169 03.00/08.169 08.93/08.169 10.11/08.169 10.12/08.169 10.13/08.169 10.20/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.41/08.169 10.42/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.61/08.169 10.62/08.169 10.71/08.169 10.72/08.169 10.73/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 10.84/08.169 10.89/08.169 11.05/08.169 11.07/08.169 | свинец кадмий | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 33824-2016 СТБ 1313-2002 |  |
| 39.1 *** | Мясо и продукты из мяса, мясо птицы и продукты из мяса птицы Консервы мясные Мясо и продукты из мяса, мясо птицы и продукты из мяса птицы Консервы мясные | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 ГН-25 от 25.01.2021 № 3736 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 ГН-25 от 25.01.2021 № 3736 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |
| 39.2* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | влага |  | ГОСТ 33319-2015 |  |
| 39.3* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | белок |  | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 39.4* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | хлористый натрий |  | ГОСТ 9957-2015 п.6 ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 39.5* |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015 п.8 |  |
| 39.6* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |
| 39.7* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | общего фосфора |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 40.1 *** | Молоко и молочные продукты. Консервы молочные | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 |  |
| 40.2* |  | 01.41/42.000 10.51/08.149 10.52/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 ГОСТ 30305.3-95 |  |
| 40.3* |  | 10.51/12.042 10.52/12.042 | фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6, п.7.1 |  |
| 40.4* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | влага и сухое вещество |  | ГОСТ 3626-73 п.2; п.6; п.7.п.8 |  |
| 40.5* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | хлористый натрий |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.5 |  |
| 40.6* |  | 01.41/12.042 | сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |
| 40.7* |  | 01.41/12.042 | аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |  |
| 40.8* |  | 01.41/12.042 | перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 41.1 *** | Рыба и рыбные продукты. Консервы рыбные Рыбная кулинария и икра | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 |  |
| 41.2* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | органолептичес-кие показатели: внешний вид, запах, цвет, консистенция, вкус |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 |  |
| 41.3* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | вода |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3 |  |
| 41.4* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5 |  |
| 42.1 *** | Зерновые, хлеб и хлебобулочные изделия, хлебопекарные изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2160-2011 |  |
| 42.2* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | органолептичес-кие показатели |  | СТБ 2160-2011 |  |
| 42.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | влажность и м.д. влаги |  | СТБ 912-98 п.5.11 ГОСТ 21094-2022 |  |
| 42.4* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |  |
| 42.5* |  | 10.71/08.052 | пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 42.6* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | сахар |  | ГОСТ 5672-68 |  |
| 43.1 *** | Кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036 - 97 |  |
| 43.2* |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | органолептичес-кие показатели |  | ГОСТ 5897-90 |  |
| 43.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность, щёлочность |  | ГОСТ 5898-87 п.2;3;4 ГОСТ 5898-2022 п.7; п.8 |  |
| 43.4* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 | жир |  | ГОСТ 31902-2012 п.8 |  |
| 43.5* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | влага и сухие вещества |  | ГОСТ 5900-2014 |  |
| 44.1 *** | Мёд натуральный | 10.89/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 19792-2017 п.7.1 |  |
| 44.2* |  | 10.89/11.116 | органолептичес-кие показатели |  | ГОСТ 19792-2017 п.5 |  |
| 44.3* |  | 10.89/08.133 | вода |  | ГОСТ 31774 - 2012 п.7 |  |
| 44.4* |  | 10.89/08.156 | диастазное число |  | ГОСТ 34232 -2017 п.6.11 |  |
| 44.5* |  | 10.89/12.042 | гидроксиметилфурфураль |  | ГОСТ 31768 -2012 п.3.4 |  |
| 45.1 *** | Продукты растениеводства | 01.13/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1036-97 |  |
| 45.2* |  | 01.13/08.169 | нитраты |  | МУ 5048-8982 ГОСТ 34570-2019 |  |
| 46.1 *** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 |  |
| 46.2 |  | 10.32/08.133 10.39/08.133 | растворимые сухие вещества |  | ГОСТ 2173-2013 п.п.7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5 |  |
| 46.3* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | сухие вещества и влага, влажность |  | ГОСТ 33977-2016 п.5.4.6. |  |
| 46.4* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2. |  |
| 46.5* | Продукты переработки плодов и овощей | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | хлориды | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 46.6* |  | 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 | диоксид серы йодометрическим методом |  | ГОСТ 25555.5-2014 п.7 |  |
| 47.1 *** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1939-2009 |  |
| 47.2* |  | 10.41/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |  |
| 47.3* |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |
| 48.1 *** | Напитки безалкогольные, квасы и сиропы | 11.07/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 6687.0-86 |  |
| 48.2* |  | 11.07/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 6687.5-86 |  |
| 48.3* |  | 11.07/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |  |
| 48.4* |  | 11.07/08.133 | сухие вещества |  | ГОСТ 6687.2-90 п.4 |  |
| 49.1 *** | Соль поваренная | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13830-97 СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13685-84 п.1 |  |
| 49.2* |  | 08.93/11.116 | органолептические показатели |  | ГОСТ 33770-2016 п.2.1 |  |
| 49.3* |  | 08.93/08.052 | влага |  | ГОСТ 13685-84 п.2.2 |  |
| 49.4* |  | 08.93/08.149 | йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2 |  |
| 50.1 *** | Воды минеральные | 11.07/42.000 | Отбор проб | СанПиН, ГН № 521 ГН-23 от 25.01.2021 № 3734 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23268.0-91 |  |
| 50.2* |  | 11.07/08.149 | хлорид-ион |  | ГОСТ 23268.17-78 п.2 |  |
| 50.3* |  | 11.07/08.149 | гидрокарбонат- ион |  | ГОСТ 23268.3-78 |  |
| 50.4* |  | 11.07/08.149 | нитрит- ион |  | ГОСТ 23268.8-78 п.3 |  |
| 51.1 *** | Блюда пищевые готовые (рационы) Блюда пищевые готовые (рационы) | 10.85/42.000 | Отбор проб | # СТБ 1210-2000 # СТБ 974-2016 # СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний # СТБ 1210-2000 # СТБ 974-2016 # СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | МУ № 18/294 |  |
| 51.2* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Сухие вещества, расчет энергетической ценности (калорийности) блюд готовых и рационов |  | МУ № 18/294, пункт 5.1; 12 АМИ. БР 0023-2022 |  |
| 51.3* |  | 10.85/08.149 | Белок, расчет энергетической ценности (калорийности) блюд готовых и рационов |  | МУ № 18/294, пункт 5.6.1; 12 |  |
| 51.4* |  | 10.85/08.164 | Жир, расчет энергетической ценности (калорийности) блюд готовых и рационов |  | МУ № 18/294, пункт 5.2.1; 12 АМИ. БР 0023-2022 |  |
| 51.5* |  | 10.85/12.042 | Эффективность тепловой обработки |  | МУ№ 18/294, п. 11.1 |  |
| 51.6* |  | 10.85/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55 |  |
| 51.7* |  | 10.41/08.133 | степень термического окисления |  | СТБ 985-95, п. 5. |  |
| 52.1 *** | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 4288-76, п.2.1 |  |
| 52.2 |  | 10.13/08.149 | массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017, п.9 |  |
| 53.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН-3 от 25.01.2021 № 3725 ГН-2 от 25.01.2021 № 3724 СанПиН № 1232 СанНиП № 445 и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 53.2* |  | 100.09/08.149 | общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 53.3* |  | 100.09/08.156 | марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |
| 53.4* |  | 100.09/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 53.5* |  | 100.09/08.156 | железо |  | ГОСТ 4011-72 изменение 2 к пункту 2 |  |
| 53.6* |  | 100.09/08.156 | медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 СТБ 1290-2001 |  |
| 53.7 ** |  | 100.09/08.156 | остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2;3 |  |
| 53.8* |  | 100.09/08.052 | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |
| 53.9* |  | 100.09/08.156 | фтор |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |  |
| 53.10* |  | 100.09/08.156 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |
| 53.11* |  | 100.09/08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 53.12* |  | 100.09/08.150 | вкус, запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2.3 |  |
| 53.13* |  | 100.09/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 53.14* |  | 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 53.15* |  | 100.09/08.156 | аммиак и ионы аммония суммарного |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 53.16* |  | 100.09/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 53.17* |  | 100.09/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |  |
| 53.18* |  | 100.09/08.169 | водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 53.19* |  | 100.09/08.149 | перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 53.20* |  | 100.09/08.156 | анионные поверхностно-активные вещества |  | ГОСТ 31857-2012 метод.3 |  |
| 53.23* |  | 100.09/08.169 | свинец, кадмий, медь, цинк |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 54.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГН-2 от 25.01.2021 № 3724 СанНПиГН № 12210 ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.2.12-33-200576 ГН 2.1.5.10-20-200387 ГН 2.1.5.10-21-200388 ГН 2.1.5.10-29-200389 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-4-2021 |  |
| 54.2* |  | 100.03/08.169 | водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 54.3 |  | 100.03/08.052 | взвешенные вещества |  | МВИ.МН.4362-201283 |  |
| 54.4* |  | 100.03/08.149 | хлорид-ионы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 54.5* |  | 100.03/08.156 | нитрит-ионы |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 54.6 ** | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 54.7* |  | 100.03/08.149 | биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 54.8* |  | 100.03/08.150 | сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ГОСТ 31940-2013 |  |
| 55.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065100.12/35.066 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГН-9 от 25.01.2021 № 3728 СанНПиГН № 3318 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 55.2 ** |  | 100.12/35.063 | Искусственная и естественная освещенность | СН 2.04.03-202020 СанНПиГН № 8219 ГН-15 от 25.01.2021 № 3732 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 56.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий. | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 57.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жи-лой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-202020 СанНПиГН № 8219 ГН-15 от 25.01.2021 № 3732 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 58.1 ** | Производственные помещения, жилые помещения, помещения учреждений здравоохранения, помещения общеобразовательных учреждений, детские дошкольные учреждения, помещения общежитий, рабочие места | 100.11/35.059 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | СанНПиГН № 13221 ГН-13 от 25.01.2021 № 3731 ГН-12 от 25.01.2021 № 3730 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 |  |
| 58.2 ** |  | 100.11/35.059 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.2-2005 |  |
| 59.1 ** | Производственные помещения, жилые помещения, помещения учреждений здравоохранения, помещения общеобразовательных учреждений, детские дошкольные учреждения, помещения общежитий, рабочие места, территория жилой застройки, транспортные потоки | 100.11/35.067 100.12/35.067 | Шум: - уровни звука; - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; - эквивалентные уровни звука; - максимальные уровни звука | СанНПиГН № 11522 ГН-12 от 25.01.2021 № 3730 ГН-11 от 25.01.2021 № 3729 ГОСТ 12.1.003-83 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 |  |
| 60.1 ** | Рабочие места медицинского персонала и пациентов лечебно-профилактичских учреждений | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звука; - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; - эквивалентные уровни звука; - максимальные уровни звука | СанНПиГН № 11522 СанНП 2.1.8.12-37-200581 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 61.1 *** | Продукты пищевые | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.41/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000-10.13/42.000 10.20/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |  |
| 61.2* | Продукты пищевые | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.41/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125-10.13/04.125 10.20/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-9984 ГН от 25.01.2021 № 3737 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ 179-9568 МВИ.МН 1823-200794 |  |
| 62.1 *** | Корма, кормовые добавки и сырье для производства комбикормов | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |  |
| 62.2* |  | 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах”, утв. заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 года и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ 179-9568 МВИ.МН 1823-200794 |  |
| 63.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 63.2 * |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-9984 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ 179-9568 МВИ.МН 1823-200794 |  |
| 64.1 *** | Материалы и изделия строительные | 02.20/42.000 08.12/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.23/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 |  |
| 65.1 *** | Продукция лесного хозяйства и сырьё, лекарственное сырьё. | 01.13/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080)71 | ТКП 251-2010 (02080)71 |  |
| 65.2 * |  | 02.30/04.125 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004)85 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001)86 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ 179-9568 МВИ.МН 1823-200794 |  |
| 66.1 ** | Рабочие места в производствен-ных, служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанНПиГН № 2133 РКУ Р3-200415 КУРЗ-200414 СанНПиГН № 13711 и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ. 1906-202069 |  |
| 67.1 *** | Почва | 100.06/40.000 | Отбор проб | ГН-4 от 25.01.2021 № 3726 ГН 2.1.7.12-1.2004 ГН № 187 от 06.11.2008 Постановление МЗ РБ № 125 от 19.11.2009 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 |  |
| 67.2* |  | 100.06/08.169 | свинец |  | МУ 31-11/0572 п.п.7.5.1.1; 7.5.1.3; 7.6.1; 7.6.2; п.8 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52

2 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123

3 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» и Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213

4 Методические указания по лабораторному контролю качество продукции в общественном питании, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства торговли Республики Беларусь от 21.04.2001№ 18/29

5 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44

7 Инструкция по применению «Исследования воды на наличие цист ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утвержденная заместителем Министра ‒ Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 21 января 2008 г. № 108-1207.

9 Директива Совета 98/83/ЕС от 3.11.1998

10 Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенические нормативы «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122

11 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137

12 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07. 2017 № 73

13 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции», утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 12 мая 2006 г. № 59

14 КУРЗ-2004, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004

15 РКУ Р3-2004, утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 22.10.2004

16 Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения острых кишечных инфекций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 31

17 Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения дифтерии», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.05.2012 №52

18 Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33

19 Санитарные нормы и правила «Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений общественных зданий» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82

20 СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение» утверждены постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.10.2020 № 70

21 Санитарные нормы и правила «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий», Гигиенический норматив «Предельно допустимые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132

22 Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115

23 Инструкция по применению Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды технологического окружения пищевых производств, утвержденные заместителем министра Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 30 августа 2016 г. № 001-0116

Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37:

24 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна»

25 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды»

26 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы»

27 Гигиенический норматив «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер»

28 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах»

29 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека»

30 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания»

31 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека»

32 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий

33 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих»

34 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»

35 Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»

36 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

37 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия»

38 Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно -паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 №037-0409

39 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 21.04.2004 № 43

40 Инструкция по применению № 021-0306 «Санитарно - паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод контроля питьевых вод» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007

41 Инструкция по применению №026-0309 «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактенриями», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 №026-0309

42 Инструкция по применению № 068-1109 от 19.03.2010 «Методы санитарно-бактериологического контроля питьевых вод», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.11.2009

43 Инструкция по применению №070-0210 «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов», утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010

44 Инструкция по применению №072-0210 от 19.03.2010 «Методы санитарно-микробиологического контроля минеральных вод» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010

45 Инструкция по применению №075-0210 от 19.03.2010 «Микробиологические методы исследования биологического материала» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010

46 Инструкция по применению №078-0210 от 19.03.2010 «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010

47 Инструкция по применению №079-0210 от 19.03.2010 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010

48 Инструкция по применению №085-0310 от 19.03.2009 «Паразитологическая диагностика малярии» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 14.03.2009

49 Инструкция по применению №086-0310 от 19.03.2010 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010

50 Инструкция по применению №084-0310 от 19.03.2010 «Лабораторные исследования при коклюше и паракоклюше» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010

51 Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов внешней среды» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 №77

52 Инструкция по применению №226-1200 «Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» утверждена Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 07.12.2008 №226-1200

53 инструкция по применению Методы определения микробиологических показателей внутренней среды помещений, утвержденные заместителем министра Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 07.06.2014 № 007-0514

54 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» утверждена Постановлением Главным государственным врачом Республики Беларусь 03.03.2004 № 32

55 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы» утверждена Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.05.2006 № 67

56 Инструкция по применению 4.2.11-19-9-2004 «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» утверждена Главным государственным врачом Республики Беларусь от 03.05.2004 № 49

57 Инструкция по применению № 4.2.10-17-7-2006 «Клиническая и лабораторная диагностики кампилобактериоза» утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 27.03.2006 № 36

58 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7

59 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 «Определение микробиологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств» утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 30.12.2005 № 283

60 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях» утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 09.10.2006 № 120

61 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 12.06.2006 №73

62 Методические указания № 15/6-5 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов» утверждены Начальником Главного управления Министерства здравоохранения СССР от28.02.1991

63 Инструкция по применению №025-0309 «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнов и в сточных водах» утверждено Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 №025-0309

64 Методические указания 3182-84 «Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках» утверждено Начальником главного санитарно-эпидемиологического управления МЗ СССР

65 Методические указания 1351-75 «По проведению санитарно-бактериологических исследований на предприятиях вырабатывающих кондитерские кремовые изделия» утверждено заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 26.09.1975 № 1351-75

66 Инструкция «Методы микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов» утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.11.2012 № 1332

67 Инструкция о порядке и условиях контроля качества лекарственных средств, изготовленных в аптеках, утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2015 г. N 49

68 МВИ 179-95 «Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций» утверждено председателем Белстандарта 27.02.1995

69 МВИ.ГМ.1906-2020 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами» утверждено директором Института радиобиологии НАН Беларуси 20.11.2020

70 Инструкция по применению № 057-0606 «Исследование воды на наличие ооцист криптоспоридий, цист лямблий, яиц гельминтов на основе адсорбции», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007

71 ТКП 251-2010 (02080) «Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения» утверждено постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 28.06.2010 №14

72 Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов методика выполнения измерений цинка, свинца, кадмия, меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе типа ТА

73 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» от 25.11.2002 № 165

75 Методические указания МУ РБ № 11-10-1-2002 Санитарно- микробиологический анализ питьевой воды

76 Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»

77 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию организаций здравоохранения и к проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в организациях здравоохранения» от 9 августа 2010 г. № 109

- 78 Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения брюшного тифа и паратифов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2012 № 53

79 Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения менингококковой инфекции», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 ноября 2012 г. № 174

80 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 7

81 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37– 2005 «Гигиенические требования к шуму, создаваемому изделиями медицинской техники в помещениях организаций здравоохранения»

82 МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства

83 МВИ. МН 4362-2012. Методика выполнения измерений взвешенных веществ гравиметрическим методом в сточных, поверхностных и подземных водах

84 ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)

85 ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС–2004)», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 24 декабря 2004 г. № 152

86 ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11 января 2001 г. № 4

87 ГН 2.1.5.10-20-2003 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

### 88 ГН 2.1.5.10-21-2003 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

89 ГН 2.1.5.10-29-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) концентраций (ОДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

## 90 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 Порядок санитарно-технического контроля консервированных пищевых продуктов при производстве, хранении и реализации на производственных предприятиях, оптовых базах, организациях торговли и общественного питания

# 91 Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других предметов в дезинфекционных камерах», утвержденная постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 23.11.2006 №175

# 92 Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распостранения малярии» утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.03.2023 №23

# 93 Инструкция «О порядке применения методов обследования на паразитарные заболевания отдельных профессиональных, возрастных и других групп населения» утвержденная Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.12.2010 №1334

# 94 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов 137Cs, 40К в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах, а также удельной активности l37Cs, 40К, 226Ra, 232Th в почве на гамма-радиометрах спектрометрического типа РКГ-АТ1320

95 Инструкция № 076-0210 «Лабораторная диагностика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева