|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4034 |  |
|  | от 21.01.2010 |  |
|  | на бланке № ____________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Юношеская, д. 117, г. Костюковичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе электропроводки грузоподъемных кранов и лифтов | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0100-2025 АМИ.МС 0101-2025 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства (в том числе грузоподъемных кранов и лифтов) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0054-2022 АМИ.МС 0100-2025 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 АМИ.МС 0100-2025 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.27.3, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3,п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.МС 0098-2025 АМИ.МС 0100-2025 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) | АМИ.ГР 0062-2022 АМИ.МС 0100-2025 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | АМИ.ГР 0062-2022 АМИ.МС 0100-2025 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.МС 0101-2025 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 а) | АМИ.МС 0099-2025 |
| 5.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.МС 0101-2025 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МС 0099-2025 |
| 6.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.МС 0101-2025 |
| 6.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабеля повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | АМИ.МС 0099-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Т.А.Николаева