Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3962

от «07» июня 2010 года

на бланке № __________

на 2 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

топливной лаборатории филиала "Жодинская ТЭЦ" РУП "Минскэнерго"

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Минскэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Щепа древесная | 02.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 15815-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15815-83 п.п. 3.3, 4.1 |
| 1.3 * |  | 02.30/08.052 | Массовая доля влаги | Фактическое значение | ГОСТ 4106-74 п. 3.4 ГОСТ 32975.3-2014 (EN 14774-3:2009) |
| 1.4 * |  | 02.30/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7 ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009) |
| 1.5 * |  | 02.30/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) |
| 2.1 *** | Торф и топливо на основе торфа | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010 СТБ 1919-2008 СТБ 2202-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1687-2006 кроме п.п. 4.1.1.1, 4.2.9 |
| 2.4 * |  | 08.92/08.052 | Массовая доля влаги | Фактическое значение | СТБ 2042-2010 п. 6 |
| 2.5 * | Торф и топливо на основе торфа | 08.92/08.052 | Зольность | Фактическое значение | СТБ 2042-2010 п. 7 |
| 2.6 * |  | 08.92/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) |
| 2.7 * |  | 08.92/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) кроме п.п. 8.2, 8.3, 8.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |