Приложение № _1__________

к аттестату аккредитации

№ BY/112  02.2.0.3679,

от «16» декабря 2008года

на бланке № ________________

Область аккредитации от «13»_ августа 2012 года   на 2 листах

Электротехнической  лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг « Минич-Д»

наименование заявителя и юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства электроустановок до 1000В |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 | МВИ.ГМ.333-2012 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 | МВИ.ГМ.333-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) электроустановках до 1кВ с глухими заземлениями нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 п.413.1.3.5 | МВИ.ГМ.332-2012 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные сети переменного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Бп.Б.27.1 | МВИ.ГМ.331-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Бп.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 п.413.1.3.5 | МВИ.ГМ.332-2012 |

№ BY/112  02.2.0.3679                                                             Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Бп.Б.30.1 | МВИ.ГМ.331-2012 |
| Электродвигатели переменного тока до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Бп.Б.7.2.таб.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.331-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                            ________________          Т.А.Николаева                         	                                                                        подпись	     инициалы, фамилия

М.П.