Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3459,

от «01» февраля 2006 года

на бланке № ______________

Область аккредитации от «13» августа 2012 года на 2 листах

Электротехнической лаборатории Закрытого акционерного общества «Снежинка»

наименование заявителя и юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.765-2012 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.765-2012 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.5. ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.763-2012 |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.764-2012 |
|  |  | 2.2 Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3, п.413.1.3.5. ТКП 339-2011 п.4.3 | МВИ.ГМ.763-2012 |

№ BY/112 02.2.0.3459                                                                       Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Силовые кабельные линии напряжением до 1кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ. 764-2012 |
| 4 Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1кВ |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.2, таблица Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ. 764-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                            ________________          Т.А.Николаева                         	                                                                      подпись	               инициалы, фамилия

М.П.