Приложение №_1_______

к аттестату аккредитации

№ВУ/112 02.2.0.3463

от «28» апреля 2009 года

на бланке №__________

Область аккредитации от «13» августа 2012 года на 1 листе

Испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«СКБ Защита-плюс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б 29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ. 806-2012 |
|  |  | 1.2 Измерение сопротив- ления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б 29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ. 806-2012 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б 29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ. 805-2012 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б 27.1 | МВИ.ГМ. 804-2012 |
| 3. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б 30.1 | МВИ.ГМ. 804-2012 |
| 4. Электродвигатели переменного тока |  | 4.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.2 табл.Б 7.2 п.5 | МВИ.ГМ. 804-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»          ________________      Т.А.Николаева

подпись		         инициалы, фамили