Приложение №	1

к аттестату аккредитации

№ BY/I 12 02.2.0.1471

от «  02  »  августа 1999 года

на бланке №____

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 16» апреля 2012 г. на  2листах

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Светлогорский энергосервис»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Заземляющие устройства |  |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств |  | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.4 |  | МВИ.ГМ.428-2011 |
|  |  |  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.2 |  | МВИ.ГМ.428-2011 МВИ.ГМ.1230-2011 |
|  |  |  |  | 1.3. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 3331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 |  | МВИ.ГМ.726-2011 МВИ.ГМ.1230-2011 |
| 2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменно го и постоянного тока напряжением до 1000В |  |  | 2.1. Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.1 |  | МВИ.ГМ.724-2011 |
| 3 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В |  |  | 3.1. Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.7.2 табл.Б7.2.п.5 |  | МВИ.ГМ.724-2011 |
|  | BY/112 02.2.0.1471 |  |  |  | Лист 2 из 2 листов |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 4 | Устройства выравнивания электрических потенциалов в животноводческих помещениях |  | 4.1. Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме - в режиме кратковременного замыкания на корпус |  | ГОСТ 30331.14-2001 (МЭК 364-7-705-84) ТКП 181-2009 п.6.12.4 |  | МВИ.ГМ.730-2011 |  |
| 5 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | 5.1. Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.30.1 |  | МВИ.ГМ.724-2011 |  |
| 6 | Средства защиты: Электроизоли- рующие перчат- ки, электроизоли- рующие боты, электроизоли- рующие галоши, ручной электро- изолированный инструмент |  | 6.1. Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50Гц. |  |  | ТКП 290-2010 Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках»,утв. постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь 30.12.2008 № 205/59, Гл.74 |  | МВИ.ГМ.586-2012 |

Руководитель  Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь  -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                   ________________   Т.А.Николаева