|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4430 |
|  | от 13.09.2013 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 мая 2025 года

| грунтовой лаборатории экспедиции почвенно-мелиоративных и природоохранных изысканий открытого акционерного общества "Полесьегипроводхоз" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Имени Иркутско-Пинской Дивизии, д. 35, г. Пинск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Грунты | 100.06/29.040 100.06/08.031 | Гранулометрический состав | СП 5.01.04-2025 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 12536-2014 п.4.2.3.2, п.4.3 |
| 1.2 * |  | 100.06/29.040 100.06/08.052 | Влажность грунта |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.3 * |  | 100.06/29.144 | Граница текучести |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.4 * |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.5 * |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 приложение В |
| 1.6 * |  | 100.06/08.052 100.06/08.118 | Плотность грунта |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.9,13 |
| 1.7 * |  | 100.06/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 22733-2016 |
| 1.8 * |  | 100.06/08.153 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 п. 6 |
| 1.9 * |  | 100.06/08.150 | Концентрация сульфатов | СН 2.01.07-2020 табл.4 | СТБ 2432-2015 п.9 |
| 1.10 * |  | 100.06/08.149 | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 26425-85 п.1 |
| 1.11 *** | Грунты | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда | СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 19912-2012 |
| 1.12 *** |  | 43.13/29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.13 *** |  | 43.13/29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.14 *** |  | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании Д - (1-40) кПа, (5-400) кПа, (1-30) кПа |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 19912-2012 |
| 2.1 * | Грунтовые воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель | СН 2.01.07-2020 табл.5 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов | СН 2.01.07-2020 табл.8 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3 * |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов | СН 2.01.07-2020 табл.6 | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 2.4 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5 * |  | 100.04/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 3.1 * | Земли, включая почвы | 100.06/08.156 100.06/08.052 | Органическое вещество | Фактическое значение | ГОСТ 26213-2021 п.6.1, п.6.2. |
| 3.2 * |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ 26483-85 п.3 |
| 4.1 * | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 , утв. Постановлением Министерства ПРиОС Республики Беларусь от 15.12.2023 №15-Т | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.2 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (Метод А) |
| 4.3 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (Метод Д) |
| 4.4 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (Метод Б) |
| 4.5 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.6 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (Метод В) |
| 5.1 * | Торф | 08.92/11.116 | Ботанический состав | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 28245-89 п.3 |
| 5.2 * |  | 08.92/11.116 | Степень разложения |  | ГОСТ 28245-89 п.4 |
| 5.3 * |  | 08.92/29.040 08.92/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 30416-2020 СТБ 2042-2010 |
| 5.4 * |  | 08.92/29.040 08.92/08.052 | Массовая доля влаги | Фактическое значение | ГОСТ 30416-2020 СТБ 2042-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева