Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 1.1347

от 25.02.2000

на бланке № ___________

на 17 листах

- редакция 05

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «8» мая 2025 года

лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Климовичский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Советская, 21, 213603, аг.Тимоново, Климовичский район |  |  |  |  |  |

| 2.1*** | Продукты переработки плодов и овощей | 01.13/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-2014 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* |  | 01.13/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | Содержание нитрат-иона (массовая концентрация нитратов) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29270-95 п. 5 |
| 4.1*** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 г. № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ 5048-89 от 04.07.1989 |

| 6.1*** | Напитки безалкоголь- ные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 СТБ 1036-97 | ГОСТ 6687.0-86 п.2 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.07/08.149 | Кислотность | СТБ 539-2019 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.4-86 |
| 6.3* |  |  |  |  |  |
| 9.1*** | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ 18/29, утв. МТ и МЗ РБ от 21.04.2001 СТБ 985-95 Меню-раскладки, рецептура блюд,сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Минск, 1995 СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | МУ 18/29, утв. МТ и МЗ РБ от 21.04.2001,стр.9, 15 |
| 9.2* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля (или содержание) влаги и сухих веществ |  | МУ 18/29, утв. МТ и МЗ РБ от 21.04.2001,с.27-34, 36-40 |
| 9.3* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ от 21.04.2001, с. 41-44, 51-57, 60-62 |
| 9.4* |  |  | Энергетическая ценность: массовая доля влаги массовая доля жира (расчетным путем) |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ от 21.04.2001, ср.247-250 |
| 9.7* |  |  | Минеральные вещества (минеральные соли) расчетным путем |  | МУ 18/29, утв. МТ и МЗ РБ от 21.04.2001, с.247-250 |
| 9.9* |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 10.85/11.116 | Степень окисления (наличие продуктов термического окисления во фритюре |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ от 21.04.2001, стр.228 СТБ 985-95 п. 5.8.2 |
| 9.10* |  | 10.85/11.116 | Достаточность тепловой обработки (пероксидаза) |  | МУ № 18/29, утв. МТ и МЗ РБ от 21.04.2001, стр.222 |
| 11.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 ГОСТ 5667-2022 | СТБ 2160-2011 ГОСТ 5667-2022 |
| 11.2* |  | 10.71/08.052 | Влажность (мякиша) | СТБ 1045-97 СТБ 639 -95 СТБ 1009-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 11.3* |  | 10.71/08.149 | Кислотность (мякиша) |  | ГОСТ 5670-96 п.5 |
| 12.1*** | Соль поваренная пищевая | 08.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 | СТБ 1036-97 ГОСТ 13685-84 |
| 12.2* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СанПиН утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 г. № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2. |
| 13.1*** | Молоко и молочные продукты. | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 |
| 13.2* |  | 10.51/11.116 | Сода | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 13.3* |  | 10.51/11.116 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 13.4* |  | 10.51/11.116 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 16.1*** | Мука | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 | СТБ 1036-97 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 16.3* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями | СТБ 1666-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27559-87 |
| 19.1*** | Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 19.2* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 | Запах | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 19.3* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 19.4* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |
| 19.5* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 19.6* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 19.7* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ33045-2014 (метод Д) |
| 19.8* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 19.9* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2,3 |
| 19.10* |  | 100.09/08.052 11.07/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |

| 19.12* | Вода питьевая. Вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Сульфаты | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.13* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А, Б |
| 19.14* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.3 |
| 19.15* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 19.16* |  | 100.09/08.169 11.07/08.156 | Водородный показатель(рН) |  | СТБ ISO10523-2009 |
| 19.17* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п. 1 |
| 19.18* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 20.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 20.2* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. 12.12.2003 Постановлением МЗ РБ №163 СанПиН и ГН, утв. 05.12.2016 Постановлением Минздрава РБ №122 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 20.3* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель(рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 20.4* |  | 100.03/08.156 | Нитрат-ион |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 20.6* |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 20.7* |  | 100.03/08.156 | Железо |  | СТБ17.13.05-45-2016 |
| 20.8* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 20.9* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 21.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП от 26.05.2022 № 44 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП от 26.05.2022 № 44 приложение п.3 |
| 21.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | СанНиП от 26.05.2022 № 44 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 21.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |
| 21.4* |  | 100.09/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 21.5* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель(рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 21.6* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 21.7* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы (аммиак и ионы аммония) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| Исследование физических факторов окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 22.1*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, % | СанПиН и ГН от 30.04.2013 № 33 СанПиН и ГН от 20.08.2015 № 95 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ. ГМ 1860-2020 |
|  |  | 100.11/35.060 100.11/35.065 |  |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 23.1*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.12/35.063 100.11/35.063 | Освещённость | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН, ГН, от 28.06.2012 № 82 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| Радиометрические и дозиметрические исследования |  |  |  |  |  |
| 24.1*** | Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 25.1*** | Пищевые продукты | 01.13/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.27/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 01.70/42.000 03.00/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв.25.03.2003 Минздравом РБ | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 п. 7.10-7.12 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. 25.03.2003 Минздравом РБ |

| 26.1* | Пищевые продукты Вода питьевая, вода питьевая расфасованная в емкости | 100.09/04.125 11.07/42.000 01.13/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.27/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 01.70/04.125 03.00/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.81/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 постановлением Минздравом РБ №16 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ГН от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация |  | МВИ 179-95, утв. 25.01.1995 Госстандартом МВИ.МН 1823-2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1*** | Лекарственно- техническое сырье Высушенные плоды и ягоды | 02.30/42.000 | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 |  | ТКП 251-2010 |  |
| 27.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. 24.12.2004 ЕСЭ и ГТ утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299 ТНПА и другая документация |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 29.1*** | Продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб |  | ТКП 251-2010 |  | ТКП 251-2010 |  |
| 29.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Объёмная (удельная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001 постановлением Минздравом РБ №4 ГН от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 30.1*** | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхностных водоемов. Сточные воды | 100.03/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1057-2016 |  | СТБ 1057-2016 |  |
| 30.2* |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | СанПиН и ГН, утв. 28.12.2012 № 213 СанПиН, утв. 31.12.2013 № 137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 31.1*** | Территория населенных мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004 Комчернобыль. СанПиН, ГН, утв. постановлением МЗ РБ 28.12.2012 № 213 |  | МВИ. ГМ. 1906-2020 |  |
| 32.1*** | Вода питьевая централизованных источников водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ Р 56237-2014 |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ Р 56237-2014 |  |
| 32.2* |  | 100.09/01.086 | ОМЧ |  | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 32.3* |  | 100.09/01.086 | ОКБ ТКБ |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.3 |  |
| 32.4* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. МЗ РБ 25.02.2002 п.8.5 |  |
| 33.1*** | Вода питьевая нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |  | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 33.2* |  | 100.09/01.086 | ОМЧ |  | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 Минздравом РБ п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 33.3* |  | 100.09/01.086 | ОКБ |  |  |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002, утв. 25.02.2002 МЗ РБ п.8.3 |  |
| 33.4* |  | 100.09/01.086 | ТКБ |  |  |  |  |  |
| 34.1*** | Вода поверхностных водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |  | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 34.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии Термотолерантные колиформные бактерии Бактерии рода Salmonella Энтерококки Возбудители инфекционных заболеваний St. аureus |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 Постановлением МЗ РБ №198 Санитарные правила 3.4.17-13-2003, утв. 25.07.2003 Постановлением МЗ РБ №78 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 06.05.09 г. |  |
| 34.3* |  | 100.03/01.086 | Холерный вибрион |  |  |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, "Лабораторная диагностика холеры" утв. 21.04.2003 Постановлением МЗ РБ №43 |  |
| 35.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 35.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗРБ СНиП, утв. МЗ РБ от 16.05.2022 № 44 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | Инструкция № 070-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |  |
| 35.3* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  |  |  |  |
| 35.4* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  |  |  |  |  |
| 35.5* |  | 100.03/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |  |  |  |
| 35.6* |  | 100.03/01.086 | Синегнойная палочка |  |  |  |  |  |
| 35.7* |  | 100.03/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |
| 36.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 36.2* |  | 10.51/01.086 |  | КМАФАнМ |  | СанПиН и ГН утв. Постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 г. № 52, ЕСЭиГТ, утв. Решением комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84, п.4.5 |
| 36.3* |  | 10.51/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 9225-84,п.4.6 |
| 36.4* |  | 10.51/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 36.5* |  | 10.51/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 36.6* |  | 10.51/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 36.7* |  | 10.51/01.086 |  | Дрожжи, плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 37.1*** | Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленные, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 10.13/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31467-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31467-2012 |
| 37.2* |  | 10.13/01.086 |  | Подготовка проб |  | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 г. № 52 ЕСЭ и ГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 26669-85 |
| 37.3* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 37.4* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 37.5* |  | 10.13/01.086 |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 37.6* |  | 10.13/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 37.7* |  | 10.13/01.086 |  | Дрожжи и плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.8* |  | 10.13/01.086 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 37.9* |  | 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 38.1*** | Колбасные изделия и продукты из мяса | 10.13/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ГОСТ 31904-2012 |
| 38.2* |  | 10.13/01.086 |  | КМАФАнМ |  | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 38.3* |  | 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
| 38.4* |  | 10.13/01.086 |  | Бактерии рода Proteus |  |  |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 28560-90 |
| 38.5* |  | 10.13/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 38.6* |  | 10/13/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 38.7* |  | 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 38.8* |  | 10.13/01.086 |  | Listeria monocуtogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 38.9* |  | 10.13/01.086 |  | Escherichia coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 38.10* |  | 10.13/01.086 |  | Энтрококки |  |  |  | ГОСТ 28566-90 |
| 39.1*** | Сахар и кондитерские изделия, хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| 39.2* |  | 10.71/01.086 |  | КМАФАнМ |  | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 г. № 52 Инструкция № 82-0904, утв. 12.10.2004г. Минздравом РБ. ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 33536-2015 Инструкция № 82-0904 от 16.10.2004 |
| 39.3* |  | 10.71/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 39.4* |  | 10.71/01.086 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 Инструкция № 82-0904, утв. 12.10.2004 Минздравом РБ. |
| 39.5* |  | 10.71/01.086 |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 39.6* |  | 10.71/01.086 |  | Дрожжи и плесени |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 40.1*** | Готовые блюда, кулинарные изделия, полуфабрикаты, скоропортящиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФанМ | СанПиН и ГН утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 г. № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного сою за 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 9225-84 |
| 40.3* |  | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 40.4* |  | 10.85/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 28560-90 |
| 40.5* |  | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 40.6* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 40.7* |  | 10.85/01.086 | Listeria monocуtogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 40.8* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 40.9* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 40.10* |  | 10.85/01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 40.11* |  | 10.85/01.086 | Bacilus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 41.1** | Объекты внешней среды аптек: воздушная среда, смывы, аптечная посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала Объекты внешней среды аптек: воздушная среда, смывы, аптечная посуда, инвентарь, оборудование, руки и санитарная одежда персонала | 100.15/42.000 100.16/42.000 | Отбор проб | Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от 28.02.2025) Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, гл.2,3,4 от 28.01.2006 № 7 Инструкция № 007-0514, утв. 07.06.2014 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, гл.2,3,4 утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция № 007-0514, утв.07.06.2014 гл. 8 п.3, гл.9 п.2 Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от 28.02.2025) |
| 41.2* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Общее микробное число | Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от28.02.2025) Инструкция № 007-0514, утв.07.06.2014 гл.8 п.4, гл.9 п.5 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006 № 7 Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от28.02.2025) Инструкция № 007-0514, утв.07.06.2014 гл.8 п.4, гл.9 п.5 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006 № 7 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, гл.2, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция № 007-0514, утв.07.06.2014 гл.8 п.2, гл.9 п.3 |
| 41.3* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006,гл.2,3, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.01.2006 № 7 |
| 41.4* |  | 100.15/01.086 100.16/42.000 | БГКП (колиформы) |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 ,гл.3 утв. Постановлением МЗ РБ от 28.01.2006 № 7 |
| 41.5* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Дрожжи и плесени |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006,гл.2 утв. Постановлением МЗ РБ от 28.01.2006 № 7 Инструкция № 007-0514, утв.07.06.2014 гл.8 п.2, гл.9 п.4 |
| 41.6* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 ,гл.3,утв. Постановлением МЗ РБ от 28.01.2006 № 7 |
| 41.7* |  | 100.15/01.086 | Стерильность |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 гл.4,утв. Постановлением МЗ РБ от 28.01.2006 №7 |
| 42.1** | Объекты внешней среды ЛПО: воздушная среда, смывы с объектов внешней среды, хирургический инструментарий, шприцы, иглы, системы переливания крови, зонды, катетеры, бужи, изделия из резины и пластиков, шовный и перевязочный материалы, кожа операционного поля, руки хирурга | 100.15/42.000 100.16/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Инструкция № 007-0514, утв.07.06.2014 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, гл.2.3.4,утв. 28.01.2006 Инструкция № 007-0514, утв.07.06.2014 гл.8 п.3 |
| 42.2* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Общее микробное число | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. 28.01.2006 Постановлением МЗ РБ №7 Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от 28.02.2025) Инструкция № 007-0514, утв. 07.06.2014 ГН № 73, утв. постановление МЗ РБ от 05.07.2017 стр. 45 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, гл.2, утв. 28.01.2006 №7 Инструкция № 007-0514, утв.07.06.2014гл.8 |
| 42.3* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006,гл.2,3 утв. 28.01.2006 |
| 42.4* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | БГКП (колиформы) |  | Инструкция № 4.2.10- 22-1-2006, гл.3 утв. 28.01.2006 |
| 42.5* |  | 100.15/01.086 100.16/01.086 | Рseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, гл.3утв. 28.01.2006 |
| 42.6* |  | 100.15/01.086 | Стерильность |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, гл.4 , утв. 28.01.2006 |

| 43.1** | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2005 № 283 Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от 28.02.2025) | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 30.12.2005 № 283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2* |  | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота (в.т.ч. патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробактерии и синегнойная палочка; сапрофитные бактерии) | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв.30.12.2005 Постановлением МЗ РБ № 283 Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от 28.02.2025) | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.2005 № 283 Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ Республики Беларусь № 212 от 28.02.2025) |
| 44.1** | Тесты для бактериологического контроля работы дезкамер | 101.19/01.086 | Подготовка и приготовление теста | Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от 28.02.2025) | Инструкция № 3.5-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь №175 23.11.2006 |
| 44.2* |  | 101.19/01.086 | Тест-культура S.aureus | Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от 28.02.2025) | Инструкция № 3.5-51-2006, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 23.11.2006 № 175 |
| 45.1** | Тесты для бактериологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ № 1065 от 02.08.2024 (в редакции приказа МЗ РБ № 212 от 28.02.2025) МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 | МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 гл.4 приложения 1, 2, 5 |
| 45.2* |  | 101.19/01.086 | Устойчивость спор тест - культуры (B.Lichenifor- mis) B.Stearothermo-philus) |  | МУ№ 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 |
| 49.1** | Питательные среды | 100.15/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства | Инструкция № 079-0210, утв.19.03.2010 МЗ РБ ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция № 079-0210, утв.19.03.2010 МЗ Республики Беларусь ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 49.2* |  |  | Производительность |  |  |
| 49.3* |  |  | Селективность |  |  |
| 49.4* |  |  | Специфичность |  |  |
| 49.5* |  |  | Стерильность |  |  |
| 50.1*** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. 13.06.2005 постановлением Минздрава РБ № 77 Инструкция 021-0306, утв. 05.01.2007 Минздравом РБ | Инструкция № 65-0605, утв. 13.06.2005 постановлением Минздрава Республики Беларусь № 77 Инструкция 021-0306, утв. 05.01.2007 Минздравом РБ |
| 50.2* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению № 021-0306, утв. 05.01.2007 Минздравом РБ Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава РБ № 77 | Инструкция по применению № 021-0306, п.5 метод 2, утв. 05.01.2007 Минздравом РБ Инструкция № 65-0605, стр.3,4, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 77 |
| 51.1*** | Вода бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава РБ № 77 | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 77 |
| 51.2* |  | 100.03/07.096 | Цисты лямблий | СанПиН, утв. МЗ РБ 16.05.2022 № 44 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 №37 | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 77 |
| 51.3* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов |  |  |
| 52.1*** | Вода питьевая Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава РБ № 77 Инструкция № 037-0409, утв. 16.05.2009 МЗ РБ | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава РБ № 77 Инструкция № 037-0409, утв. 16.05.2009 Минздравом Республики Беларусь |
| 52.2* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ РБ № 77 ТНПА и другая документация | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 77 |
| 52.3* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  |  |
| 53.1*** | Вода открытых водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 037-0409, утв. 16.05.2009 Минздравом РБ | Инструкция № 037-0409, гл.5, утв. 16.05.2009 Минздравом Республики Беларусь |
| 53.2* |  | 100.03/07.096 | Цисты патогенных простейших | СаНПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением МЗ Рб 28.11.2005 № 198 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 77 |
| 53.3* |  | 100.03/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением МЗ Республики Беларусь № 77 |
| 55.1*** | Овощи, фрукты, ягоды (продукция растениеводства) | 10.39/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 37-0305, утв. 15.04.2005 Минздравом РБ | Инструкция № 37-0305, утв. 15.04.2005 Минздравом Республики Беларусь |
| 55.2* |  | 10.39/07.096 | Яйца гельминтов | СанПиН и ГН утв. 21.06.2013 Постановлением Минздрава РБ. № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | Инструкция № 37-0305, стр.3, утв. 15.04.05г. Минздравом РБ Инструкция №65-0605, стр.8, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 77 |
| 57.1*** | Смывы с предметов обихода | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава РБ № 77 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 77 |
| 57.2* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 1334,утв.МЗ РБ 15.12.2010 № 54 | Инструкция по применению № 65-0605, стр.6, утв. 14.06.2005 Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 77 |

| 58.1*** | Приправы и специи Плодоовощная продукция. Чай. Напитки безалкогольные. | 10.84/42.000 10.83/42.000 11.07/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 1839-2018 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26669-85 ГОСТ ISO 1839-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.2* |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 11.07/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ЕСЭиГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 |
| 58.3* |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 11.07/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 58.4* |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 11.07/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 58.5* |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 11.07/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 58.6* |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 11.07/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 58.7* |  | 10.84/01.086 10.83/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 11.07/01.086 | Bacilus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |

| 59.1 *** | Объекты внешней среды предприятий общественного питания, предприятий продовольственной торговли, ДДУ | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Министерством здравоохранения Республики Беларусь постановление № 120 | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Министерством здравоохранения Республики Беларусь постановление № 120, глава 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП (колиформы) |  | Инструкция 078-0210, утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Министерством здравоохранения Республики Беларусь постановление № 120, глава 15 |
| 59.3* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Министерством здравоохранения Республики Беларусь постановление № 120, глава 15 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева