|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5211 |
|  | от 12.06.2020 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июня 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Инженер-Сервис"

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| ул.Гагарина, д.55, к.103, 246050, г.Гомель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** |  | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, в том числе: помещениях котельных, мини-котельных, административных и бытовых зданиях | 100.13/ 23.000 |  | Скорость воздушного потока | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и другая документация |  | МВИ.ГМ.1858-2020 |
| 1.2*** |  |  |  |  | Расход воздушного потока |  |  |  |
| 1.3*** |  |  |  |  | Геометрические размеры отверстия канала и помещений |  |  |  |
| 1.4*** |  |  |  |  | Количество удаляемого воздуха |  |  |  |
| 1.5*** |  |  |  |  | Кратность воздухообмена |  |  |  |
| 2.1*** |  | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и не жилых помещениях | 100.13/ 23.000 |  | Скорость движения воздуха | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация; Фактические значения |  | МВИ.ГМ.1858-2020 |
| 2.2*** |  |  |  |  | Геометрические размеры отверстия канала |  |  |  |
| 2.3*** |  |  |  |  | Наличие тяги |  |  |  |
| 3.1*** |  | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 |  | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  | МВИ.ГМ.1858-2020 СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 4.1*** |  | Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 |  | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2*** |  |  |  |  | - расход воздуха |  |  |  |
| 4.3*** |  |  |  |  | - температура |  |  |  |
| 4.4*** |  |  |  |  | - относительная влажность |  |  |  |
| 4.5*** |  |  |  |  | - динамическое давление потока воздуха |  |  |  |
| 4.6*** |  |  |  |  | - статическое давление потока воздуха |  |  |  |
| 4.7*** |  |  |  |  | - полное давление потока воздуха |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева