|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0540 |  |
|  | от 03.05.1999 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года лаборатории по ремонту и поверке средств измерений и электрических испытаний филиала «Центр-98» Открытого акционерного общества «НПО «Центр» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шаранговича, 19, комн. 449, 220018, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные электроприёмники и светильники, вспомогательное оборудование, силовые кабельные линии до 1000 В. Лифты, аттракционы | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1, п.6.5 Б.30.1, п.5.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 Постановление МЧС РБ от 27.12.2019 №67 | МВИ МН 428-2015 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п. 4.4.28.5 | МВИ МН 809-2014 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 660 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | МВИ МН 428-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | МВИ МН 810-2015 |
| 4.2* | Диэлектрические перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 5.2* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока протекающего через изделие | Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 6.2* | Штанги электроизоли-рующие до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2.1; п.10.2.2.2 Приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 7.2* | Указатели напряжения до 380 В | 26.51/ 29.113 | # Измерение напряжения индикации | # Эксплуатационная документация, фактические значения | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 7.3* |  | 26.51/ 29.113 | # Проверка работоспособ-ности схемы | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 7.4* |  | 26.51/ 29.113 | Измерения тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 7.5* |  | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 8.2* | Указатели напряжения до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 8.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 9.2* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 9.3* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2 Приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 10.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2.2 Приложение Ж | АМИ.ГР 0066-2022 |
| 11.1 *** | Электрооборудо-вание машин и механизмов Электрооборудо-вание машин и механизмов | 28.99/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.3 |
| 11.2 *** |  | 28.99/ 27.113 | Испытания повышенным напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц |  | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.4 |
| 11.3 *** |  | 28.99/ 22.000 | Проверка непрерывности цепи защиты | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3 | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.19.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева