Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5506

от 15.12.2023 на бланке № 0010487 на 3 листах редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  02  мая    2025   года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «ГигДокИнвест»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Комсомольская, д.23/1, офис 7, г. Брест |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 12.12.2012 № 194 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава РБ от 15.02.2023 №33 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 |
| 1.3 *** |  | 100.12/35.070 | - скорость движения воздуха, ДИ – (0,1 -5,0) м/с |  |  | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.4 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк |  | СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк |  | СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха, м/с -динамическое давление воздуха, Па -статическое давление воздуха, Па -полное давление воздуха, Па -объемный расход воздуха, м3/с -температура воздуха в воздуховоде, 0С |  | СН 3.02.02-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- ДИ- диапазон  измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева