|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5569 |
| от 02.05.2025  |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от2 мая 2025 года |

|  |
| --- |
| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Единый сервис Евротерм» |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 9А-7 |
| 1.1\*\*\* | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | СН 4.02.03-2019СН 4.03.01-2019СН 3.02.01-2019СН 3.02.02-2019ТКП 629-2018ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 1.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 1.3\*\*\* | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4\*\*\* | 100.13/29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещения | АМИ.МН 0006-2021СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 2.1\*\*\* | Газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, топочных, газораспределительных подстанций | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2\*\*\* | 100.13/23.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3\*\*\* | 100.13/29.061 | Геометрические размеры | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева