|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5569 |
|  | от 02.05.2025 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 2 мая 2025 года

| испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Единый сервис Евротерм» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 9А-7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | СН 4.02.03-2019 СН 4.03.01-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры сечений вентиляционного канала и геометрические параметры помещения |  | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 2.1 *** | Газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, топочных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					    Т.А.Николаева