|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4404 |
|  | от 07.06.2013 |
|  | на бланке № ____________ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

строительной лаборатории Открытого акционерного общества "Трест №15 "Спецстрой"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ольшевского, 20 а, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Бетонные смеси | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 п.4 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 1.2 ** |  | 23.63/ 29.145 | Температура |  | СТБ 1035-96 п.6.7 СТБ 1545-2005 п.9 |
| 1.3 ** |  | 23.63/ 29.061 | Удобоукладываемость бетонной смеси с крупностью зерен заполнителя до 40 мм: - подвижность по показателям диаметра растекания конуса и осадки конуса, -жесткость |  | СТБ 1545-2005 п.5.2 СТБ 1545-2005 п.5.3 СТБ 1545-2005 п.5.4 |
| 1.4 ** |  | 23.63/ 29.040 | Объем вовлеченного воздуха бетонной смеси с крупностью зерен заполнителя до 40 мм |  | СТБ 1545-2005 п.7 |
| 1.5 * |  |  | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п.6 |
| 1.6 * |  |  | Расслаиваемость: -водоотделение Раствороотделение |  | СТБ 1545-2005 п.8 |
| 1.7 ** |  |  | Сохраняемость свойств |  | СТБ 1035-96п.6.5 СТБ 1545-2005 п.10 |
| 2.1 ** | Бетоны конструкционный тяжелые, Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехническо-го строительства | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 2.2 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 |
| 2.3 * |  | 23.61/ 29.119 | Плотность в состоянии естественной влажности |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 2.4 * |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 2.5 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие (метод ударного импульса) |  | СТБ 2264-2012 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 22690-2015 |
| 2.6* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 |
| 3.1 ** | Смеси растворные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1 СТБ 1307-2012 п.7.1 |
| 3.2 ** |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
| 3.3 ** |  | 23.64/ 29.040 | Жизнеспособность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 СТБ 1307-2012 п.7.4 |
| 3.4 * |  |  | Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п.4 СТБ 1307-2012 п.7.4 |
| 3.5 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.3 |
| 4.1 ** | Растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1 |
| 4.2 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 5802-86 п.6 СТБ 1307-2012 п.7.8 |
| 4.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
| 5.1 ** | Цементы | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 30515-2013 п.7 |
| 5.2 * |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола по остатку на сите |  | ГОСТ 310.2-76 п.1 |
| 5.3 * |  |  | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76 п.1 |
| 5.4 * |  | 23.51/ 29.143 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.3-76 п.2 |
| 6.1 ** | Материалы, укреп-ленные гидравли-ческими вяжущими, для покрытий и оснований авто-мобильных дорог | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1521-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1521-2013 пп.6, 7 СТБ 1545-2005 п.4 |
| 6.2 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 СП 1.03.17-2025 п.5.2.8 |
| 6.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность в состоянии естественной влажности |  | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |
| 7.1 ** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п.2 ГОСТ 8736-2014 п.5 |
| 7.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 7.3 * |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 7.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 7.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 8.1 ** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 8.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Гранулометрический состав |  | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 8.3 * |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8735-88 п.5.1 ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1,.4.5.3 |
| 8.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
| 9.1 ** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8267-93 п.5 |
| 9.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 9.3 * |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3 |
| 9.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 9.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 10.1 ** | Смеси песчано-гравийные для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 23735-2014 |
| 10.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 10.3 * |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 11.1 ** | Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32495-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 11.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 8735-88 п.3 СТБ 2318-2013 п.6.2 |
| 11.3 * |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 11.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 12.1 ** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8267-93 пп.5.7-5.10 |
| 12.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 12.3 * |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 пп.4.5.1, 4.5.3 |
| 12.4 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность |  | СТБ 1705-2015 п.8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 13.1 ** | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор проб (кроме монолитов из инженерно-геологических скважин) | СП 5.01.04-2025 СТБ 1648-2006 ГОСТ 25100-2020 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 13.2 * |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 13.3 * |  |  | Влажность в т.ч. гигроскопическая |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 13.4 * |  |  | Максимальная плотность и оптимальная влажность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 13.5 * |  |  | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2023 пп. 6, 8 |
| 13.6 * |  |  | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 13.7 * |  |  | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 13.8 * |  |  | Число пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.п.5.3, 5.4, 7, 8 |
| 14.1 ** | Плиты бетонные для тротуаров | 23.61/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, высота) | СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.2 ** |  |  | Отклонение от прямолинейности |  |  |
| 14.3 ** |  |  | Отклонение от плоскостности |  |  |
| 14.4 ** |  |  | Размеры раковин, наплывов и околов бетона |  |  |
| 14.5 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 14.6 * |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 15.1 ** | Камни бортовые бетонные | 23.61/ 29.061 | Линейные размеры (длина, ширина, высота) | СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.2 ** |  |  | Отклонение от прямолинейности |  |  |
| 15.3 ** |  |  | Отклонение от перпендикулярности |  |  |
| 15.4 ** |  |  | Ширина раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и отколов бетона |  |  |
| 15.5 * |  | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 СТБ 1152-99 п.7.1 |
| 15.6 * |  | 23.61/ 29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |
| 16.1 ** | Грунты (автомобильные дороги, устройство фундаментов, устройство полов, благоустройство территорий, устройство оснований под асфальтобетонные покрытия, устройство земляного полотна и дополнительных слоев оснований и др.) | 100.06/ 29.121 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | СП 1.03.01-2019 СП 3.02.10-2025 ТКП 059.1-2020 СН 3.03.04-2019 ТКП 45-5.01-237-2011 СП 5.01.01-2023 СП 4.01.06-2024 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.14-2024 пп.5.6, 6.1.4, 6.1.5, 7.5, 9.3, 11.3 СП 1.03.06-2023 пп. 7.1, 9.3, 11.1, 18.1 СП 1.03.17-2025 пп. 5.1.6, 5.1.7, 5.2.6 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 2072-2010 пп.6.3, 6.4 СП 4.01.07-2024 пп. 6.3, 6.4 СТБ 1349-2009 п.5.6 СТБ 2116-2010 п.6.3, п.6.4 |
| 16.2 ** |  |  | Плотность (метод "режущего цилиндра") |  | СТБ 2176-2011 п.6.1 |
| 16.3 ** |  |  | Плотность и остаточная пористость слоя в уплотненном состоянии (метод замещения) |  | СТБ 2147-2010 пп.4, .5, 6.1, 7 |
| 16.4 *** |  |  | Качество уплотнения основания, окончание процесса уплотнения (проход катка) |  | ТКП 059.1-2020 пп.7.3.2.8, 7.3.3.8 |
| 16.5 ** |  |  | Плотность |  | СП 1.03.17-2025 пп.5.1.6, 5.1.7, 5.2.6 ГОСТ 5180-2015 пп.9, 12 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева