|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2465 |  |
|  | от 16.02.2004 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года лаборатории специсследований Открытого акционерного общества «Конструкторское бюро «Дисплей»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. П. Бровки, 13а, 210039, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Технические средства вычислительной техники, оборудование военного назначения и информационных технологий | 26.20/ 24.000 | Измерение характеристик информационных сигналов в диапазоне частот 10 Гц - 18 ГГц: - напряжение; - напряженность электромагнитного поля | Инструкция № 53с/5с от 30.11.2012 «По проведению специальной проверки объекта «Средство вычислительной техники», утвержденная постановлением КГБ Республики Беларусь и Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Инструкция № 022с от 27.12.2016 «О порядке проведения специальных исследований средств вычислительной техники в целях оценки защищенности информации по ПЭМИН, от утечки по каналу побочных электромагнитных излучений», утвержденная приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь | СТБ ГОСТ Р 51320-2001 |

| 2.1 ** | Оборудование военного назначения, оборудование электротехни-ческое, электронное, электрическое световое и аналогичное оборудование | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 26.40/ 24.000 27.12/ 24.000 27.40/ 24.000 27.51/ 24.000 27.90/ 24.000 | Испытания на излучаемые индустриальные радиопомехи в диапазоне частот 10 Гц - 18 ГГц: - напряжение; - напряженность электромагнитного поля | ГОСТ В 25803-91 ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 11-2017 ГОСТ CISPR 32-2015 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) ТНПА и другая документация | ГОСТ В 25803-91 ГОСТ CISPR 15-2014 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 ГОСТ CISPR 11-2017 ГОСТ CISPR 32-2015 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ 16842-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2 ** | Оборудование военного назначения, оборудование электротехни-ческое, электронное, электрическое световое и аналогичное оборудование | 26.20/ 24.000 26.30/ 24.000 26.40/ 24.000 27.12/ 24.000 27.40/ 24.000 27.51/ 24.000 27.90/ 24.000 | Испытания на устойчивость к электромагнитным помехам частотой до 6 ГГц | СТБ IEC 61000-6-1-2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2022 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 CТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ IEC 61000-4-9-2022 ГОСТ IEC 61000-4-10-2022 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) ГОСТ 30805.14.2-2013 ТНПА и другая документация | СТБ IEC 61000-6-1-2011 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) СТБ IEC 61000-6-2-2022 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) СТБ IEC 61000-4-2-2011 ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) ГОСТ IEC 61000-4-3-2016 ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) СТБ МЭК 61000-4-4-2006 ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 CТБ IEC 61000-4-6-2011 ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 ГОСТ IEC 61000-4-9-2022 ГОСТ IEC 61000-4-10-2022 СТБ МЭК 61000-4-11-2006 ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ CISPR 24-2013 СТБ ГОСТ Р 51522-2001 ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева