|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1031 |
|  | от 30.01.1997 |
|  | на бланке № ____ на 22 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2025 года

| лабораторного отдела Государственного учреждения "Ивановский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. К.Маркса, 94, 225792, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко сырое и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 033/2013 Раздел XIII, пункт 98 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |
| 1.2* |  | 01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 17. Раздел VII, пункты 33, 36 Раздел X, пункты 50, 52 . Приложения 1,2,5,8,11 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 1.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 1.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 1.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 1.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 1.9* |  |  | Плесени |  |  |
| 1.10.1* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.10.2* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 1.11* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жир | ТР ТС 033/2013 Раздел III, пункт 6.Раздел VII, пункты 35, 36 Раздел X, пункты 53, 54 Приложения 1,3,6,7,12,13 | ГОСТ 5867-90 раздел 2 |
| 1.12* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 раздел 3 |
| 1.13* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ, влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.п. 2, 6, 8 |
| 1.14* |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статьи 7, 20 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел VII, пункт 32 Раздел ХIII | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1*** | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 20.59/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 034/2013 Раздел XII, пункт 128 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 2.2* | Мясо, субпродукты и продукты их переработки, включая детское питание. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 20.59/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Раздел V, пункты 14, 15 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 2.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 2.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |
| 2.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |
| 2.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 2.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 2.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.10* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1; ТР ТС 034/2013 Раздел VIII, пункт 59. Раздел XIII, пункт 129 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |
| 2.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 3.1* | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086 | Промышленная стерильность | ТР ТС 034/2013 Раздел V, пункты 14,15 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 3.2* |  |  | -спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 3.3* |  |  | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 3.4* |  |  | - мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 3.5* |  |  | -спорообразущие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.6* |  |  | -неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 |
| 4.1* | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Раздел V, пункты 14,15 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |
| 4.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 5.1* | Мясная продукция для детского питания | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля веществ сухих | ТР ТС 034/2013 Раздел III, пункты 8,17 Приложение 4 | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |
| 5.2* |  | 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.13/08.052, 10.13/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |
| 5.3* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 5.4* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 |
| 5.5* | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункты 1, 2; ТР ТС 034/2013 Глава VIII, пункт 59. Глава XIII, пункт 129 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1*** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 3 Статья 20 | ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32149-2013; СТБ 1053-2015 |
| 6.2* |  | 01.47/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 13, 20 Приложение 2 пункт 1.1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |
| 6.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |
| 6.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 |
| 6.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |
| 6.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7, 13, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 |
| 6.8* |  | 01.47/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7,13, 20 Приложение 4 пункт 1 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1*** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 11.06/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.3 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5667-2022; СТБ 2160-2011 |
| 7.2* |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 7.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.5* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 7.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 7.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.8* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункты 14,15 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1*** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.4. Приложение 3 пункт 5 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5904-2019 |
| 8.2* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.5* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 8.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.1*** | Плодоовощная продукция | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.30/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.52/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.5 Приложение 3 пункт 6 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 874-2017 |
| 9.2* |  | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2. Статья 7. Приложение 2 пункт 1.5 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 9.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.5* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 9.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 9.7* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 9.8* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 9.11* |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.25/08.169, 01.30/08.169 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 пункт 6 | МУ № 5048-89 |
| 9.12* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.52/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункты 13, 16, 17, 18 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 10.1*** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.6 | ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 31904-2012 |
| 10.2* |  | 01.26/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.6 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 10.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 10.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 10.6* |  | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункты 20, 21, 22 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.1*** | Напитки | 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.7. Приложение 3 пункт 8 | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 6687.0-86 |
| 11.2* |  | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.7 | ГОСТ 30712-2001 п. 6.2 |
| 11.3* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 |
| 11.4* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.5* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные |  |  |
| 11.6* |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |
| 11.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 12.1*** | Другие продукты | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.06/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.8 Приложение 3 пункт 9 | ГОСТ 13685-84; ГОСТ 31904-2012 |
| 12.2* |  | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.8 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 12.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |
| 12.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 12.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 12.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 12.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 12.11* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода в йодированной соли | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 пункт 9 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 12.12* |  | 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункт 6 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1*** | Биологически активные добавки | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.9 | ГОСТ 31904-2012 |
| 13.2* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.9 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 13.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 13.7* |  | 10.89/08.169 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 пункт 10 | МУ № 5048-89 |
| 14.1*** | Продукты детского питания | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункты1.11, 1.12, 1.14 | ГОСТ 31904-2012 |
| 14.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункты 1.11, 1.12, 1.14 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |
| 14.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |
| 14.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 14.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 14.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 14.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 14.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 14.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 14.9.1* |  | 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Нитраты | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 3 пункт 12 | МУ № 5048-89 |
| 14.10* |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 14.11* |  | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 пункт 19 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 15.1*** | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 |
| 15.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 15.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 15.4* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 15.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 15.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 16.1*** | Полные консервы групп «А» и «В» для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 16.2* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 16.3* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 16.4* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 16.5* | Полные консервы группы «В» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 16.6* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 16.7* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 16.8* | Полные консервы группы «Г» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 16.9* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.9.1* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 16.9.2* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 16.9.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 17.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, пищевая рыбная продукция, сырье, консервы, включая консервы для детского питания | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.85/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел XIII, пункт 98 | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7636-85 п. 3.5; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |
| 17.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 Таблицы 1, 2, 3, 4; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 Таблица 1 пункт 1.2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 17.4* |  |  | Staphylococсus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 17.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 17.6* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 17.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 17.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 17.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 17.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 17.12* |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.85/07.096 | Наличие живых личинок гельминтов опасных для здоровья человека и животных; отсутствие поражений видимыми паразитами | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V пункт 19, 20 Приложение 3 ; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 17.13* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052 | Массовая доля воды | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 4, 5, 7 | ГОСТ 7636-85 п. 3.3 |
| 17.14* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.5 |
| 17.15* |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.85/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1, 3.7.2 |
| 17.16* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V пункт 13 ; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 18.1* | Полные консервы группы "А" | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 Таблица 5; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 Таблица 2 пункт 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 18.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 18.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 30425-97 |
| 18.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 18.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 18.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 18.7* |  | 10.20/07.096 | Живые личинки гельминтов опасные для здоровья человека и животных; видимые поражения паразитами | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V пункты 19, 20 Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 19.1* | Полные консервы группы "А" для детского питания | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. polymyxa | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 Таблица 5; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 Таблица 2 пункт 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 19.2* |  |  | - спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus |  | ГОСТ 30425-97 |
| 19.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 19.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 19.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 19.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 19.7* |  | 10.20/07.096 | Живые личинки гельминтов опасные для здоровья человека и животных; видимые поражения паразитами | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V пункты 19, 20 Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 20.1* | Полуконсервы группы "Д" | 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 Таблица 5; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 Таблица 2 пункт 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 20.3* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 20.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 20.5* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 20.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 20.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 21.1*** | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V ; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 | ГОСТ 26829-86 р. 2 |
| 21.2* |  | 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 22.1*** | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т. ч. для детского питания | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 22.2* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение № 1, 2; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.4; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 22.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.5; ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 22.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 22.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 22.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 п. 2.11.7; ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 22.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |
| 22.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 22.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 22.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение № 1, 2; ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п. 2.11.6; ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |
| 22.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 22.12* |  | 10.13/08.156 | Нитриты | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение № 4, 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 3 | ГОСТ 8558.1-2015 р.8 |
| 22.13* |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 22.14* |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение № 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 23.1* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение № 3; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 23.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 23.3* |  |  | Мезофильные клостридии кроме C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 30425-97 |
| 23.4* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 30425-97 |
| 23.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 23.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 23.7* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 23.8* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 23.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 23.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 23.11* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 23.12* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 23.13* | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение № 7 | ГОСТ 9793-2016 |
| 23.14* |  | 10.13/08.052, 10.13/08.149 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 р.6 |
| 23.15* |  | 10.13/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015 |
| 23.16* |  | 10.13/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 23.17* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 23.18* |  | 10.13/08.156 | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 23.19* |  | 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V Приложение № 5; ТР ТС 021/2011 Статьи 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 24.1*** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7; ТР ТС 023/2011 Статья 5 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 24.2* | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus, B.polуmуxa, B.subtilis | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 2 Приложение 1; ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 таблица 1 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 24.3* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 30425-97 |
| 24.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 24.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |
| 24.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 24.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 25.1* | Свежевыжатые соки | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1, 2; ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 таблица 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 25.3* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 25.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 25.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1; ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 таблица 2 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 25.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 26.1* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1, 2; ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 таблица 3 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 26.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п. 7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 26.3* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 26.4* |  |  | Плесени |  |  |
| 26.5* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |
| 26.6* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 26.7* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  |  |
| 26.8* |  |  |  |  |  |
| 26.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 27.1* | Пастеризованная соковая продукция | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1, 2; ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 1 таблица 4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 27.2* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 27.3* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.4* |  |  | Плесневые грибы |  |  |
| 27.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 28.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7; ТР ТС 023/2011 Статья 5 Приложение 2 | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 28.2* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) |
| 28.3* |  | 10.32/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 4; ТР ТС 023/2011 Статья 5 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 29.1*** | Масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7; ТР ТС 024/2011 Статья 6 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) |
| 29.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 2 пункт 1.6; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 29.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 29.4* |  |  | Стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 29.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 ; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 2 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 29.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 29.8* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7; ТР ТС 024/2011 Статья 6 Приложение 1,3 | ГОСТ 31933-2012 р. 7 |
| 29.9* |  |  | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 29.10* |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7; ТР ТС 024/2011 Статья 6 | МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 |
| 30.1*** | Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты | 10.89/42.000, 20.59/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7; ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 30.2* |  | 10.89/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7 Приложение 1 Приложение 2 пункт 1.9; ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.3* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 30.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 30.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 30.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 30.8* |  | 10.89/08.156 | Нитрит натрия | ТР ТС 021/2011 Глава 2 Статья 7; ТР ТС 029/2012 Статья 7 Приложение 8,17 | ГОСТ 8558.1-2015 р. 8 |
| 31.1*** | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду, в том числе для детского питания | 11.07/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 31.2* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С | ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V Приложение № 2 таблица 2 Приложение № 3 таблица 2 | ГОСТ 18963-73 |
| 31.3* |  |  | ОМЧ при 22°С |  |  |
| 31.4* |  |  | БГКП |  |  |
| 31.5* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 31.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 072-0210 |
| 31.7* |  | 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов | ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V Приложение № 3 таблица 2 | Инструкция № 108-1207 |
| 31.8* |  | 11.07/08.156 | Медь | ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V Приложение № 2 таблица 1 | ГОСТ 4388-72 р. 2 |
| 31.9* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 31.10* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 31.11* |  | 11.07/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78 р. 4; ГОСТ 33045-2014 р. 9 |
| 31.12* |  | 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78 р. 3; ГОСТ 33045-2014 р. 6 |
| 31.13* |  |  | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 р. 1 |
| 32.1* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V Приложение № 3 таблица 1 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 32.2* |  | 11.07/11.116 | Запах при 20 °С и 60 °С |  | ГОСТ 3351-74 р. 2 |
| 32.3* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5.3.3 |
| 32.4* |  | 11.07/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р. 5 |
| 32.5* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р. 3 |
| 32.6* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 32.7* |  | 11.07/08.052 | Минерализация общая (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 32.8* |  | 11.07/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78 р. 4; ГОСТ 33045-2014 р. 9 |
| 32.9* |  | 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р. 6 |
| 32.10* |  | 11.07/08.156 | Фторид-ион |  | ГОСТ 4386-89 р. 1 |
| 32.11* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 23268.17-78 р. 2; ГОСТ 4245-72 р. 3 |
| 32.12* | Питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.156 | Алюминий | ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V Приложение № 3 таблица 1 | ГОСТ 18165-2014 |
| 32.13* |  |  | Железо суммарно |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |
| 32.14* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 32.15* |  |  | Медь |  | ГОСТ 4388-72 р. 2 |
| 32.16* |  |  | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 |
| 32.17* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 32.18* |  | 11.07/08.149 | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72 р. 3 |
| 32.19* |  | 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 р. 5 |
| 32.20* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78 р. 3; ГОСТ 33045-2014 р. 6 |
| 32.21* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 32.22* |  |  | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 32.23* |  | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ТР ЕАЭС 044/2017 Глава V Приложение № 3 таблица 4 | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |