Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4287,

от «21» мая 2012 года

на бланке №  ______________

Область аккредитации от «21» мая 2012г  на 2 листах

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «МагнатЭнергоСтрой»

наименование заявителя и юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации)

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заземляющие устройства |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б. п.Б.29.4 | МВИ 1192-2010 |
|  |  |  | 1.2. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5, ТКП 181-2009 пр.Б. п.Б.29.8 | МВИ 1193-2010 |
|  |  |  | 1.3. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б. п.Б.29.2 | МВИ 1192-2010 МВИ 1193-2010 |
| 2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | ###### 2.1. Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б. п.Б.27.1 | МВИ 1191-2010 |
| 3 | Электродвигатели переменного тока |  | ###### 3.1. Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б. п.Б.7.2 табл.7.2.п.5. | МВИ 1191-2010 |
| 4 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  | ###### 4.1. Измерение ###### сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б. п.Б.30.1 | МВИ 1191-2010 |

№ BY/112 ___________			                                  	Лист 2  из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Устройства защитного отключения ( УЗО) |  | 5.1. Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 пр.В. п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ 1194-2010 |
|  |  |  | 5.2. Неотключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 пр.В. п.В.4.61.4 | МВИ 1194-2010 |
|  |  |  | 5.3. Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем токе | ТКП 181-2009 пр.В. п.В.4.61.4 | МВИ 1194-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь–

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                       _____________________        Т.А.Николаева

подпись    М.П.           инициалы, фамилия