|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4451 |
|  | от 27.12.2013 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года

| испытательной лаборатории по контролю качества нефтепродуктов Иностранного общества с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Белнефтепродукт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Зелёный городок, 2, пом.3, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | нефтепродукты | 19.20/42.000 | отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 п. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.14, 5, 6 |
| 2.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.130 | массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 приложение 2 | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 2.2* |  | 19.20/25.041 | октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005) |
| 2.3* |  |  | октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) |
| 2.4* |  | 19.20/08.158 | объёмная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 |
| 2.5* |  | 19.20/35.062 | давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 3.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.153 | температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 приложение 3 | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.2* |  |  | предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.3* |  | 19.20/08.130 | массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 3.4* |  | 19.20/08.055 | фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |
| ул. Скидельское шоссе, 22 Б, г. Гродно, Гродненская область (Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 4.1*** | нефтепродукты | 19.20/42.000 | отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 п. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.14, 5, 6 |
| 5.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.130 | массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 приложение 2 | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 5.2* |  | 19.20/25.041 | октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005) |
| 5.3* |  |  | октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) |
| 5.4* |  | 19.20/35.062 | давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 6.1* | Дизельное топливо | 19.20/25.120 | температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 приложение 3 | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 6.2* |  | 19.20/08.153 | предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 6.3* |  | 19.20/08.130 | массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 6.4* |  | 19.20/08.055 | фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |