|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4298 |
|  | от 16.07.2012 |
|  | на бланке № |
|  | на 6 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года электротехнической лаборатории Научно-производственного унитарного предприятия «Институт горной автоматики»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Козлова, 69, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Трансформаторы и автотрансфор-маторы силовые, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.8.3 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2 а) | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 ГОСТ 3484.3-88, п.4.1 |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.8.5 ТКП 339-2022, п.4.4.6.3 | МВИ.МН 4177-2011 ГОСТ 22756-77, п.1.5 |
| 2.1 *** | Измерительные трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 2.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.9.3 ТКП 339-2022, п.4.4.7.3 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 3.1 ** | Измерительные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2023, Прил. Б.10.1.1 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1а | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 3.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.10.1.2 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1б | МВИ.МН 4177-2011 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 4.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.7.4 ТКП 339-2022, п.4.4.5.3 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 5.1 ** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.6.2 ТКП 339-2022, п.4.4.4.2 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 5.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.6.3 ТКП 339-2022, п.4.4.4.3 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 6.1 ** | Масляные и электромагнит-ные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.11.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 6.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.11.3 ТКП 339-2022, п.4.4.9.4а | МВИ.МН 4177-2011 |
| 7.1 ** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.12.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 7.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 8.1 ** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.14.1 ТКП 339-2022, п.4.4.12.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 8.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.14.2 ТКП 339-2022, п.4.4.12.2 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 9.1 ** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.13.1 ТКП 339-2022, п.4.4.11 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 9.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.13.2 ТКП 339-2022, п.4.4.11.2 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 10.1** | Воздушные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.10.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п.4.4.10.2 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 11.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.4.23.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 11.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.24.3 ТКП 339-2022, п.4.4.23.3 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 12.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 12.2 ** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.15.2 ТКП 339-2022, п.4.4.14.2 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 13.1 ** | Комплектные распределитель-ные устройства | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.16.1 ТКП 339-2022, п.4.4.15.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 13.2 ** |  | 27.12/29.11327.32/ 22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.16.2 ТКП 339-2022, п.4.4.15.2 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 14.1 ** | Комплектные экранированные токопроводы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.17 ТКП 339-2022, п.4.4.16.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 14.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.17 ТКП 339-2022, п.4.4.16.2 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 15.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 15.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.18.2 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 16.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2023, Прил. Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 ТКП 181-2023, Прил. Б.22.2 ТКП 339-2022, п.4.4.21.2 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 16.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении |  | МВИ.МН 4177-2011 |
| 16.3 ** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2023, Прил. Б.22.3 ТКП 339-2022, п.4.4.21.3 |  |
| 17.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 17.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023, Прил. Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 18.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.КЛ 096-2013 |
| 18.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4176-2011 |
| 18.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Прил. Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4175-2011 |
| 19.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 19.2 ** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.2 ТКП 339-2022, п.4.4.26.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4177-2011 |
| 19.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4175-2011 |
| 20.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 12 кА) | ТКП 181-2023, Прил. Б.27.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 ГОСТ IEC 60898-1-2020, п.8.6, Прил. I ГОСТ Р 50030.2-2010, п.8.3.3.2, п.8.3.3.1.3, п.8.3.3.1.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.КЛ 093-2013 МВИ.КЛ 094-2013 ГОСТ IEC 60898-1-2020, п.9.10.2, п.9.10.3, Прил. I ГОСТ Р 50030.2-2010 п.8.4.2, п.8.4.3, п.8.4.4 |
| 21.1 ** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б.5.3 ТКП 339-2022, п.4.4.3.2 | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 21.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением 70 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Прил. Б.5.5 ТКП 339-2022, п.4.4.3.3, п.4.4.3.4 | МВИ.МН 4177-2011 |
| 22.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциаль-ным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ГОСТ 30339-95, п.4.2.6 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.КЛ 095-2013 |
| 22.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п. Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 4173-2011 МВИ.КЛ 097-2013 |
| 22.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.КЛ 095-2013 |
| 22.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.КЛ 095-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева