|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5338 |  |
|  | от 05.11.2021 |  |
|  | на бланке № _________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Белтехкарт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ф. Скорины, 14, к.421, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в отверстии вентиляционного канала; - количество удаляемого воздуха через отверстие вентиляционного канала | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 приложение Г, СН 3.02.02-2019 приложение Д ТКП 629–2018 п.6.3.22 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещений | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.ГМ 0118-2022 |
| 2.2 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039–2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039–2010 п.8.7 |

Примечание: 
*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А Николаева