|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1610 от 30.12.1999 на бланке № на 10 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 6 июня 2025 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат»

|  | № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ул. Энгельса, д. 116, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1*** |  | Сырье: молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 13928-84 п. 2.2 СТБ 1036-97 п. 7.2.2 ГОСТ 9225-84 п. 1.5.1 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 п. 5.5 |
|  | 1.2* |  |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 28283-2015 СТБ 1598-2006 п. 6.2 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
|  | 1.3*** |  |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
|  | 1.4* |  |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
|  | 1.5* |  |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
|  | 1.6* |  |  | 01.41/08.037 01.41/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 ГОСТ 32255-2013 |
|  | 1.7* |  |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
|  | 1.8* |  |  | 01.41/08.149 01.41/08.169 01.41/08.074 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-2014 п.5 СТБ 1598-2006 Приложение Б ГОСТ 23327-98 ГОСТ 32255-2013 |
|  | 1.9* |  |  | 01.41/08.052 01.41/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 ГОСТ 32255-2013 |
|  | 1.10* |  |  | 01.41/11.116 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
|  | 1.11* |  |  | 01.41/11.116 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
|  | 1.12* |  |  | 01.41/11.116 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
|  | 1.13* |  |  | 01.41/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
|  | 1.14* |  |  | 10.51/08.074 | Точка замерзания |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.15* |  | Сырье: молоко коровье |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ | - СТБ 1598-2006 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52, Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06. 2013 № 52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |
| 1.16* |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 1.17* |  |  |  |  |  |  | МВИ.БР 167-2019 |
| 1.18* |  |  |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.19* |  |  |  | 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |
| 1.21* |  |  |  | 01.41/03.152 | Антибиотики: левомицитин (хлорамфеникол); тетрациклиновая группа; пенициллиновая группа; стрептомицин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.22* |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.23* |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.24* |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 1.25* |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.26* |  |  |  | 01.41/03.152 |  |  | ГОСТ 32219-2013 |
| 1.27* |  |  |  | 01.41/03.071 | Антибиотики: левомицитин (хлорамфеникол); тетрациклиновая группа; пенициллиновая группа; стрептомицин сульфаниламиды |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 1.28* |  |  |  | 01.41/18.154 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |
| 1.29* |  |  |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | - РДУ содержания цезия 137 и стронция 90 в с/х сырье и кормах, утв.1999г | МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.30* |  |  |  | 01.41/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 2.1*** |  | Молоко питьевое. Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное». Сливки питьевые пастеризованные Сыворотка молочная пастеризованная. Сливки-сырье. |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2017 ТУ РБ 100722175.006-2001 СТБ 1887-2016 ТУ BY 100098867.371-2015 СТБ 2277-2016 ГОСТ 34355-2017 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2, п.4.3 СТБ 1036-97 п.5 ГОСТ 9225-84 п.1 СТБ 1051-2012 |
| 2.2* |  |  |  | 10.51/29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23.5 |
| 2.3* |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 2.4* |  |  |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.5* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.6* |  |  |  | 10.51/08.037 10.51/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 32255-2013 |
| 2.7* |  |  |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты для молока по эталону |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.8* |  |  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 2.9* |  |  |  | 10.51/08.169 10.51/08.074 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 32255-2013 |
| 2.10* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015 п.5, п.6 СТБ 1746-2017 п. 7.2, п. 7.3 ГОСТ 34355-2017 п.7.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 1887-2016 п.7.2, п.7.3 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.11* |  | Молоко питьевое. Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное». Сливки питьевые пастеризованные Сыворотка молочная пастеризованная. Сливки-сырье. |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрва от 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 в редакции пост от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.12* |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ (для молока и сливок) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.13* |  |  |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. пост. Минздрава от 26.04.1999 №16 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.14* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 2.15* |  |  |  | 10.51/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 34355-2017 | ГОСТ 25228-82 |
| 2.16* |  |  |  | 10.51/08.052 10.51/08.074 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 ГОСТ 32255-2013 |
| 3.1*** |  | Кефир. Кефир обогащенный витамином С. |  | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытанию | СТБ 970-2017 ТУ РБ 100098867.101-2021 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4 СТБ 1036-97 п.5 СТБ 1051-2012 |
| 3.2* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | СТБ 970-2017 п. 7.2 ТУ РБ 100098867.101-2021 п.4.2 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 3.3* |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 3.4* |  |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 3.5* |  |  |  | 10.51/08.037 10.51/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 30648.1-99 п.4.4 (для «Бифидобакта») |
| 3.6* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30648.4-99 п.4.4 (для «Бифидобакта») |
| 3.7* |  |  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 3.8* |  |  |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 3.9* |  |  |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 3.10* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.11* |  |  |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | СанНиП, утв. пост. 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. 21.06.2013 №52 в ред. пост. от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 3.12* |  |  |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 3.13* |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.14* |  |  |  | 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.15* |  |  |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Минздрава от 26.04.1999 г. №16 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.16* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1*** |  | Сметана Биосметана «Славянская» |  | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытанию | СТБ 1888-2016 ТУ РБ 190268633.002-2001 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.5 СТБ 1036-97 п.5 СТБ 1051-2012 |
| 4.2* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах |  | СТБ 1888-2016 п.7.2 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 4.3* |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.4* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 4.5* |  |  |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 4.6* |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.2 |
| 4.7* |  |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 4.8* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 4.9* |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением 21.06.2013 №52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 4.10* |  |  |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат (для сметаны) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.7 |
| 4.11* |  |  |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 4.12* |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.13* |  |  |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 4.14* |  |  |  | 10.51/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.15* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 5.1*** |  | Творог |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 СТБ 1036-97 п.5 СТБ 1051-2012 |
| 5.2* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | СТБ 315-2017 п.7.2 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 5.3* |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 5.4* |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.2 |
| 5.5* |  |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 5.6* |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 5.7* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 5.8* |  |  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 5.9* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 5.10* |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением 21.06.2013 №52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 5.11* |  |  |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 5.12* |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.13* |  |  |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.14* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1*** |  | Сыры мягкие Сыры кисломолочные Сыр мягкий кисломолочный «Припятский» |  | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытанию | СТБ 2190-2017 ТУ BY 191212488.019-2013 ТУ BY 100098867.600-2022 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 СТБ 1036-97 п.5 СТБ 1051-2012 |
| 6.2* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах |  | СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3 ТУ BY 191212488.019-2013 п.4.2 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 6.3* |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 6.4* |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 6.5* |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 6.6* |  |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 6.7* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 6.8* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |
| 6.9* |  |  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 6.10* |  |  |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры (для сыров мягких кисломолочных) |  | СТБ 2190-2017 п.7.4 |
| 6.11* |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. от 21.06.2013 №52 в редакции пост. от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 6.12* |  |  |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.13* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 7.1*** |  | Продукты из творога |  | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытанию | ТУ BY 10009867.230-2009 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 СТБ 1036-97 п.5 СТБ 1051-2012 |
| 7.2* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ТУ BY 10009867.230-2009 п.2.1.4 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 7.3* |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2. |
| 7.4* |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 7.5* |  |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 7.6* |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 7.7* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 7.8* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 7.9* |  |  |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 7.10* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 7.11* |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 в ред. пост. от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 7.12* |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.13* |  | Продукты из творога |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.14* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 8.1*** |  | Масло коровье |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2 ГОСТ 9225-84 п. 1 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 п. 5.9 |
| 8.2* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 8.3* |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 8.4* |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля обезжи-ренного сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 8.5* |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 8.6*** |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 8.7* |  |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.23 |
| 8.8* |  |  |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4 |
| 8.9* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4.2 |
| 8.13* |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 в редакции пост. от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 8.14* |  |  |  | 10.51/01.086 | КМАФАиМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 8.15* |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.16* |  |  |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.17* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 9.1*** |  | Ряженка |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2206-2017 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 |
| 9.2* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет |  | СТБ 2206-2017 п. 7.2, 7.3 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 9.3* |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 9.4* |  |  |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 9.5* |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 9.6* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 9.7* |  |  |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 9.8* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.9* |  | Ряженка |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. постановлением 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением 21.06.2013 №52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 9.10* |  |  |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 9.11* |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.12* |  |  |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.13* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 10.1*** |  | Йогурт. Биойогурт “Сандра” |  | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытанию | СТБ 1552-2017 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4 СТБ 1552-2017 п.7.1, п.7.2 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 |
| 10.2* |  |  |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| 10.3* |  |  |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | СТБ 1552-2017 п.7.9 |
| 10.4* |  |  |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1552-2017 п.7.10, 7.11 ГОСТ 3624-92 |
| 10.5* |  |  |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | СТБ 1552-2017 п.7.12 ГОСТ 3626-73 п.2.4.3 |
| 10.6* |  |  |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2 |
| 10.7* |  |  |  | 10.51/08.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п. 2.23 |
| 10.8* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 10.9* |  |  |  | 10.51/08.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 10.10* |  |  |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 10.11* |  |  |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | СанНиП, утв. постановлением 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением 21.06.2013 №52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 10.12* |  |  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 10.13* |  |  |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | СТБ 1552-2017 п.7.19 ГОСТ 33924-2016 |
| 10.14* |  |  |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.15* |  |  |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 10.16* |  |  |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1*** | Молоко сухое. Сливки сухие. Продукт молочный сухой. Продукт молочно-сывороточный. Сыворотка молочная подсырная сухая. | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2022 ГОСТ 33922-2016 ТУ BY 100098867.240-2009 ТУ BY 100377914.550-2008 ТУ РБ 100098867.131-2001 СОVЕNIN 1481: 2001 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.9 СТБ 1036-97 п.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ ISO 707-2013 (для молока сухого) ГОСТ 32901-2014 п. 5.13 |
| 11.2*** |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов |  | COVENIN 938-83 |
| 11.3* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет |  | СТБ 1858-2022 п. 7.2 ГОСТ 33922-2016 п.6.2 ГОСТ 29245-91 п. 3 ТУ BY 100098867.240-2009 п. 1.1.3 ТУ BY 100377914.550-2008 п. 2.1.2 ТУ РБ 100098867.131-2001 п. 2.2.1 ГОСТ Р ИСО 22935-1-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТР ИСО 22935-3-2011 |
| 11.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 11.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 11.6* |  | 10.51/08.052 | Влажность |  | COVENIN 1077:1997 |
| 11.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 ГОСТ ISO 6092-2015 |
| 11.8* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 п.6 |
| 11.9* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира (кроме сыворотки) |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 11.10* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 11.11* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | COVENIN 369-82 |
| 11.12* |  | 10.51/08.052 | Количество сгоревших частиц (осадок) |  | COVENIN 1078:1996 |
| 11.13* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 11.14* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицитин (хлорамфеникол) | СанНиП, утв. постановлением от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением от 21.06.2013 №52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 | МВИ.МН 2436-2015 |
| 11.15* |  | 10.51/03.152 | тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 11.16* |  | 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 11.17* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 11.18* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 11.19* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.20* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.21* |  | 10.51/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.22* | Молоко сухое | 10.51/01.086 | Споры термофильных бактерий, вызывающих плоское закисание «Flat Sour» | СОVЕNIN 1481: 2001 | COVENIN 2948-92 |
| 11.23* |  | 10.51/01.086 | Колонии аэробных бактерий в чашках Петри (мезофильные, термофильные) |  | COVENIN 902-87 |
| 11.24* |  | 10.51/01.086 | Количество колиформ, фекальных колиформ и Escherichia coli |  | COVENIN 1104:1996 |
| 11.25* |  | 10.51/01.086 | Колониеобразующие единиц дрожжей и/или плесневых грибов (техника определения количества колоний при температуре 250С) |  | ISO 6611-2004 |
| 12.1*** | Заменитель цельного молока «Телёнок» Заменитель цельного молока сухой «Экомилк» Заменитель цельного молока «Агромилк» | 10.91/42.000 | Отбор проб и подготовка их к испытанию | ТУ ВУ 190572370.005-2007 ТУ ВУ 590003834.004-2008 ТУ BY 190644529.002-2006 | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.9 ГОСТ 13496.0-2016 п.7.1 СТБ 1056-2016 |
| 12.2* |  | 10.91/11.116 | Внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 ГОСТ 15113.3-77 п. 2 ГОСТ 13496.13-2018 |
| 12.3* |  | 10.91/08.037 10.91/08.052 | Массовая доля сырого жира | ВСП, утв. пост. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 (в редакции пост. от 20.05.2011 №33) | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 12.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 12.5* |  | 10.91/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 |
| 12.6* |  | 10.91/29.040 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 13496.9-96 |
| 12.7* |  | 10.91/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.4 |
| 12.8* |  | 10.91/08.052 | Индекс растворимости сырого остатка |  | ГОСТ 30305.4-95 п.5, п.6, п.7 |
| 12.9* |  | 10.91/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.11* |  | 10.91/01.086 | Общее число грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.12* |  | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 12.13* |  | 10.91/04.125 |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 13.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 13.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 13.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 13.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1*** | Прочие продукты питания | 10.81/42.000 10.82/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 14.2* |  | 10.81/04.125 10.82/04.125 10.84/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 14.3* |  |  |  |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 15.1** | Объекты внешней среды | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанНиП «Требования к радиационной безопасности»; утв. пост. Минздрава 28.12.2012 №213 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. Минздрава 28.12.2012 №21 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева